ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГ

ООО « ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ »

Заказчик:	Администрация Собинского района Владимирской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Воршинское сельское поселение

Собинского района Владимирской области

ЧАСТЬ ΙΙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГ»

Заказчик:	Администрация Собинского района Владимирской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Воршинское сельское поселение

Собинского района Владимирской области

ЧАСТЬ ΙΙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Директор | Р.А. Ковалев |
| --- | --- |
| ГАП | С.М. Царахов |

2017

ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГАП | С.М. Царахов |  |
| Вед. архитектор | О.Б. Шишова |  |
| Архитектор | Е.В. Баранова |  |
| Н. контроль | К.Н. Головин |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генерального плана муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области:

Утверждаемые материалы:

Часть I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Часть II. Материалы по обоснованию генерального плана

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ________________________________________________________________________ 6

- АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 7

- Сведения о границах муниципального образования ___________________________________________ 7

- Комплексная оценка и основные проблемы развития территории. ______________________________ 7

  - Система расселения и трудовые ресурсы __________________________________________________ 7

  - Промышленность ______________________________________________________________________ 10

  - Культурно-бытовое обслуживание _______________________________________________________ 11

  - Транспорт ____________________________________________________________________________ 14

  - Инженерное обеспечение ______________________________________________________________ 15

  - Экологическое состояние _______________________________________________________________ 35

  - Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-

имущественных отношений __________________________________________________________________ 35

- Природные условия и ресурсы территории муниципального образования ___________________ 36

  - Рельеф ______________________________________________________________________________ 36

  - Климат ______________________________________________________________________________ 37

  - Гидрография и гидрология ______________________________________________________________ 37

  - Инженерно-геологические условия ______________________________________________________ 38

  - Растительность ________________________________________________________________________ 41

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях расположенных на территориимуниципального образования _________________________________________________________________ 42

  - Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения ______________ 42

  - Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения ______________ 42

  - Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения ___________________ 43

  - Охрана окружающей среды _____________________________________________________________ 43

- Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на территории муниципальногообразования _________________________________________________________________________________ 57

- Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия _________________________ 60

- ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ, СОЗДАННЫХ (СОЗДАВАЕМЫХ) ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _______________________________________________________ 63

- ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯВКЛЮЧЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН _________________________________________________ 66

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГОЗНАЧЕНИЯ _______________________________________________________________________________________ 74

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ________________________________________________________________________ 94

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжениянаселения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования __________________________________________ 95

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границахнаселенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования __________________________________________ 95

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта,установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развитиямуниципального образования _________________________________________________________________ 96

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности,необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО,установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развитиямуниципального образования _________________________________________________________________ 96

- Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местногозначения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развитиямуниципального образования _________________________________________________________________ 96

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА __________________________ 102

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ ________________________________ 107

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ

ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ _______________________ 112

- СОСТАВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ (ЧАСТЬ 2) _________________________________________ 113

- ПРИЛОЖЕНИЯ ____________________________________________________________________________ 116

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект Генерального плана муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области выполнен в двух частях:

Часть 1 «Положение о территориальном планировании МО Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области» (далее - Положение);

Часть 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области».

Проект генерального плана МО Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области, других областных законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2017 г.,

I этап – 10 лет (первая очередь);

II этап – 20 лет (расчетный срок).

Основание для разработки проекта:

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;

- Постановление администрации района от 11.12.2013 № 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района»

- Муниципальный контракт№70-03/32 от «06» июля 2017г.

Цели подготовки проекта Генерального плана:

Внесение изменений в генеральный план МО Воршинское сельское поселение. Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования

Воршинское сельское поселение, установление параметров ее развития, выделение основных центров и направлений устойчивого развития территории МО.

Выработка предложений по совершенствованию системы расселения, защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций, улучшению экологической обстановки с выделением территорий выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы.

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Сведения о границах муниципального образования

Муниципальное образование Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области расположено к юго-западу от г.Владимир.

По легенде село основано Александром Невским, когда тот проезжал с иконой Владимирской Божьей матери мимо реки Ворша и остановился там. Он заложил церковь в этом месте.

Собинский район образован по постановлению ВЦИК от 10 июня 1929 года в составе Владимирского округа Ивановской промышленной области. C 14 августа 1944года в составе Владимирской области.

Воршинское сельское поселение образовано 6 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области «О наделении Собинского района и муниципальныхобразований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальныхобразований и установлении их границ» от 06.05.2005 N 38-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Воршинского и Бабаевского сельсоветов.

В настоящее время с.Ворша является административным центром МО Воршинское сельское поселение Собинского района. Село расположено на правом берегу реки Ворша в 9 км на северо-восток от Собинки, на 145 кмавтотрассы М7 "Волга"Москва - Нижний Новгород.

Федеральный округ: Центральный Экономический район: Центральный

МО Воршинское сельское поселение Собинского района занимает территорию 10508 гаи расположено в северной части Собинского района.Административнымцентром МО Воршинское сельское поселение является село Ворша.

Население – 2644 человека.

МО Воршинское сельское поселение граничит с территориями следующих муниципальных образований:

- МО Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской

области.

- МО г. Собинки Собинского района Владимирской области.

- МО Копнинское сельское поселение Собинского района Владимирской

области.

- МО Куриловское сельское поселение Собинского района Владимирской

области.

- МО г. Лакинск Собинского района Владимирской области.

- МО поселк Ставрово Собинского района Владимирской области.

- МО Толпуховское сельское поселение Собинского района Владимирской

области.

- МО Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской

области.

  - Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

- Система расселения и трудовые ресурсы

Муниципальное образование Воршинское сельское поселение находится в центральной части Собинского района, на землях ОАО

«Воршанский», СПК «Бабаево», Лакинского участкового лесничества (СПК «Бабаево», ОАО «Воршанский»), Стародворского и Ундольского участковых лесничеств Собинского территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Собинское лесничество», включает территории бывших сельских округов: Воршинского, Бабаевского, занимает 6.53% от площади района.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли 2 сел и 19-ти деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Транспортными планировочными осями поселения являются железная дорога Москва-Нижний Новгород, автомобильная дорога «М 7», главные транспортные планировочные оси района, Верхние Дворики – Александров – Кольчугино – Колокша, второстепенная транспортная планировочная ось района, и автодороги : «Колокша – Кольчугино – Александров» - Бабаево – Кузнецово, Юрино – Назарово, «Колокша - Верхние Дворики» –Юрино, «Волга» - Угор. «Волга» - Кузьмино, «Волга» - Конино, «Волга» - Столбищи, «Колокша – Кольчугино» - Юрино, выполняющие внутрипоселенческие функции.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в северной и южной частях поселения, с удаленностью от с. Ворша от 1 до 9 км.

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по народнохозяйственной специализации, уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 2.5 км.

Население муниципального образования по данным анкетного обследования составляет 2644 человека. Процент от населения района — 4,78 %

Плотность населения - 25.16 чел/км²

Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

Таблица 2.2.1.1 Сведения о численности постоянного населения муниципального образования на

01.01.2016г

| № | Населённый | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пункт |  |  |
| 1 | Астафьево | деревня | 15 |
| 2 | Афанасьево | деревня | 3 |

| № | Населённый | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пункт |  |  |
| 3 | Бабаево | село | 604 |
| 4 | Батюшково | деревня | 19 |
| 5 | Бузаково | деревня | 6 |
| 6 | Ворша | село, административный центр | 1437 |
| 7 | Дубровка | деревня | 6 |
| 8 | Елховица | деревня | 23 |
| 9 | Еросово | деревня | 22 |
| 10 | Конино | деревня | 146 |
| 11 | Кузнецово | деревня | 6 |
| 12 | Кузьмино | деревня | 83 |
| 13 | Назарово | деревня | 10 |
| 14 | Новосёлка | деревня | 0 |
| 15 | Столбищи | деревня | 6 |
| 16 | Тетерино | деревня | 6 |
| 17 | Угор | деревня | 221 |
| 18 | Хрястово | деревня | 74 |
| 19 | Чижово | деревня | 9 |
| 20 | Юрино | деревня | 32 |

|  | № |  | Населённый |  |  | Тип населённого пункта | Население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Яковлево |  | деревня |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.1.2 |  |
|  |  |  |  |  | Динамика численности населения поселения за период 2010-2017 г.г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность населения |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
|  | 2731 |  |  | ↘2719 |  |  | ↗2734 |  | ↘2705 |  | ↘2704 |  | ↘2685 |  | ↘2644 |  |

К населенным пунктам с численностью населения более 100 человек на протяжении 25 прошедших лет относятся село Ворша (центральная усадьба ОАО "Воршанский"), село Бабаево (центральная усадьба СПК "Бабаево"), деревни Кузьмино, Конино, Угор, Хрястово.

Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 100 чел. в силу своих демографических особенностей не могут расти за счет воспроизводства населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а впоследствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 100 чел.) в поселении 70%, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

Вывод:

  - В настоящее время прослеживается тенденция к снижению численности населения сельского поселения, вызванная, в первую очередь, отрицательным показателем естественного прироста. Сложившиеся тенденции миграционных процессов не позволяют скомпенсировать миграционным приростом естественную убыль населения, что предопределяет дальнейшее сокращение численности населения поселения.

  - Основанием разработки генерального плана принят стабилизационный сценарий с численностью населения 2644 человека (на 01.01.2016г.).

- Промышленность

Основные производственные объекты поселения размещены в населенных пунктах: с. Ворша-ООО Невский (80 чел), МУП ЖКХ "ПКК Собинского района" (136 чел.), Управляющая компания Собинского района (30 чел.), шиномонтаж Юсупов (3 чел.), Ширяев (9чел.), авторемонт Григорьевы (4 чел.), ЧП "Мир окон" (6 чел.), шиномонтаж Грачев (2 чел.), Крушин (2 чел.), с. Бабаево - СПК "Бабаево", ИП Федоров С. В. (17 чел), ИП Жиряков С. В. (12 чел), ИП Быков А. Н. и т.д.

Анализ позволил выявить следующее:

-населенные пункты с численностью населения менее 100 человек теряют свое население независимо от их местоположения на территории, отношения к транспортным магистралям и городам (исключение Дубровка, Батюшково, где численность растет);

-населенные пункты(исключение д.Хрястово),имея трудоспособное население,либо вообще не имеют производственных объектов, либо имеют производство, которое возможно обеспечить значительно меньшим количеством работающих. Такое положение вызывает необоснованные трудовые поездки, а впоследствии и миграцию населения,

-основная производственная база размещена в населенных пунктах,имеющихчисленность более 100 человек,

-населенные пункты с численностью населения до50чел.составляют70%всехнаселенных пунктов поселения, все они, кроме деревень Дубровка, Батюшково, являются убывающими, в перспективе они либо превращаются в "дачные поселки" (Новоселка), либо становятся населенными пунктами с количеством дачных хозяйств превышающих хозяйства с постоянным населением (Столбищи, Бузаково, Кузнецово, Назарово, Тетерино, Чижово, Яковлево и т.д.)

-в населенных пунктах с численностью населения до50чел.нет никакихпроизводственных объектов,

-трудоспособное население в населенных пунктах с численностью населения до50чел. составляет: в 28,6% населенных пунктов - 8-14 человек, в 57,1 % - 1 - 4 человека, то есть малую долю, не способную обеспечить самостоятельно даже минимальный объем производства, в 14,3 %- вообще отсутствует.

В д. Хрястово проектом предусматривается перевод земельных участков с кадастровыми номерами №33:12:011101:468, №33:12:011101:711, №33:12:011101:712, № 33:12:011101:568 из зоны Сх в зону П для размещения объектов капитального строительства производственного и вспомогательного назначения существующего хлебозавода.

2.2.3 Культурно-бытовое обслуживание

Ликвидация различий в обслуживании населения в городской и сельской местности

- цель культурно- бытового обслуживания населения.

  - поселении 87,1 % населения проживает в центрах повседневного обслуживания и населенных пунктах, удаленных на 2 км, то есть находящихся в благоприятной пешеходной доступности, 11,9% в населенных пунктах, имеющих лишь единичные объекты культурно-бытового обслуживания и 2 км зоне от них, 1 % в населенных пунктах, не имеющих объектов культурно-бытового обслуживания.

К недостаткам сложившейся системы культурно-бытового обслуживания относятся: -неудовлетворительное техническое состояние части объектов, -отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от

градостроительных нормативов, Ни один из факторов в отдельности (производство, культурно-бытовое

обслуживание, транспорт) не могут явиться тормозом для оттока населения, а только совокупное действие их окажут стабилизирующее воздействие на население.

Таблица 2.2.3.1

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания

|  |  | Населенный | Численность |  |  |  |  | объекты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пункт | населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | школа | ДОУ | ФАП | Магазин, | Отделение | ДК, клуб | Баня |
|  |  |  |  | количество | количество | больница | количество | связи, |  | , |
|  |  |  |  | уч-ся | детей |  |  | отделение |  | кол- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сбербанка |  | во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | село | Ворша | 1480 | средняя | ДОУ | амбулато | 4 | отделение | ДК | 1 |
|  |  |  |  | 204 | 89 | рия |  | связи |  |  |
| 2 | село | Бабаево | 657 | основная | ДОУ | ФАП | 3 | отделение | ДК |  |
|  |  |  |  | 53 | 35 |  |  | связи |  |  |
| 3 | деревня | Конино | 220 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | деревня | Кузьмино | 132 |  |  |  | 1 |  | Клуб |  |
| 5 | деревня | Угор | 243 |  |  |  | 1 |  | Клуб |  |
| 6 | деревня | Хрястово | 107 |  |  |  | 1 |  |  |  |

Таблица 2.2.3.2

Общеобразовательные учреждения МО на 2015-2016 уч.год

- Образование

|  |  | Населенный |  |  | Численность населения |  |  |  |  |  |  |  | объекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОУ |
|  |  | пункт |  |  |  |  |  | школа количество уч-ся |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество детей |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 1 | село | Ворша |  |  |  |  | 1480 |  |  |  |  |  | средняя |  |  |  |  |  | ДОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 104 |  |
| 2 | село | Бабаево |  |  |  |  | 657 |  |  |  |  | основная 97 |  |  |  |  |  | ДОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
| 3 | деревня | Конино |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | деревня | Кузьмино |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | деревня | Угор |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | деревня | Хрястово |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы |  | Количество учащихся 2015-2016 учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  | Классы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 1.Воршинская средняя | 32 |  |  | 30 | 33 | 16 | 17 |  | 22 | 22 |  | 19 | 34 |  | 8 |  |  | 7 |  | 240 |
| 2.Бабаевская основная | 17 |  |  | 13 | 18 | 11 | 10 |  | 6 | 9 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  | 97 |
| Итого |  | 49 |  |  | 43 | 51 | 27 | 27 |  | 28 | 31 |  | 25 | 41 |  | 8 |  |  | 7 |  | 337 |

2.2.4 Транспорт

Железнодорожный транспорт:

В широтном направлении восток-запад в южной части МО проходит железнодорожная магистраль Владимир – Н.Новгород, федерального значения, протяженностью 18 км (территория 9.4 га). Железнодорожная магистраль имеет ветку в районе ст.Ворша с обгонным путем № 6, к которому должны примыкать промпредприятия южной зоны.

Автомобильный транспорт:

Представлен транзитной автомагистралью восток-запад федерального значения М 7 «Волга» Москва - Нижний Новгород». Автомагистраль имеет организованную развязку в районе шлейфа ЛЭП 120-220. Протяженность участков в пределах МО – 11,3 км (территория землеотвода 14,2 га).

С севера на юг к магистрали М 7 «Волга » в районе деревни Хрястово примыкает автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Колокша - Верхние Дворики» –Юрино, в направлении север-юг, протяженностью в пределах границ МО Воршинское сельское поселение 16 км., двухполосного движения, которая подлежит реконструкции.

|  |  |  | Таблица 2.2.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика дорожной сети |  |
| Наименование | Протяженность | Количество | Интенсивность | Примеч |
|  | в пределах границ |  | движения |  |
| магистрали |  | полос |  | ания |
|  | МО, км/га |  | тыс.м./сут |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| М 7 | 11,3 | 4 | 54,00 | Всех |
|  | 5,65 |  |  | видов |
| Регионального | 16,0 | 2 | 2,500 | - // - |
| значения | 8,0 |  |  |  |
| Внутреннего | 39,6 | 2 | 2,64 | - // - |
| значения МО | 1,18 |  |  |  |
| Хозяйственного | 14,8 | 1 |  | - // - |
| значения | 1,4 |  |  |  |

Главная транспортная планировочная ось района: автомобильная дорога общего пользования регионального значения Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики, второстепенная транспортная планировочная ось района, и автодороги: «Колокша – Кольчугино – Александров» - Бабаево – Кузнецово, Юрино – Назарово, «Колокша - Верхние Дворики» –Юрино, «Волга» - Угор. «Волга» - Кузьмино, «Волга» - Конино, «Волга» - Столбищи, «Колокша – Кольчугино» - Юрино, выполняющие внутрипоселенческие функции.

Придорожная полоса и полоса отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения устанавливаются и используются согласно постановлениям Губернатора области от 24.02.2009 № 152 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области» и от 19.03.2009 № 201 «Об утверждении Правил установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области».

2.2.5 Инженерное обеспечение

Водоснабжение и канализация

Данным разделом решаются вопросы по рациональному и комплексному использованию водных ресурсов рассматриваемого района, а также принципиальные рекомендации по водоснабжению и водоотведению перспективных сельских населенных пунктов, зон массового отдыха населения, обеспечивающие эффективное функционирование хозяйств района.

Таким образом, в части водоснабжения и водоотведения основными задачами являются:

-удовлетворение растущих потребностей населения района водой соответствующего качества;

-эффективная утилизация и обезвреживание бытовых стоков; -характеристика современного состояния отведения и обезвреживания сточных

вод в данном районе; -объемы и характер сбрасываемых сточных вод на современном этапе и на

перспективу.

Водоснабжение

Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Воршинское сельское поселение осуществляется подземными водами.

Водопотребление пос. Ворша, дер. Конино, дер. Угор, с. Бабаево, Юрино, Кузьмино осуществляется из артезианских скважин. Всего на территории МО Воршинское сельское поселение зарегистрировано 12 скважин, мощность которых ориентировочно 2880 м3/сут.

- состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

- неканализованных домах жители пользуются водоразборными колонками. Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания, предприятия коммунального хозяйства и животноводческие предприятия.

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения.

Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки.

Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки принято 190 л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки-50 л/сут.

В соответствии с принятыми нормами расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 4.2.6.

Источники водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на перспективу являются подземные артезианские воды.

На территории МО Воршинское сельское поселение находится двенадцать артезианских скважин (пос. Ворша-3.скв., дер. Угор-2 скв., дер. Конино-1.скв., с. Бабаево-3скв., Юрино-1.скв., Кузьмино-1 скв.), эксплуатационные запасы которых ориентировочно составляют 2880 м3/сут., из них используется 718.28 м3/сут.

Потребность муниципального образования в питьевой воде составляет на расчетный срок 1865.0 м3/сут

В перспективных населенных пунктах, где отсутствуют централизованные системы водоснабжения необходимо разработать водозаборные сооружения с учетом обеспечения потребности населенного пункта в воде.

Качество подземных вод не во всех скважинах удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» Требуется обследование существующих водозаборов и, при необходимости, проведения дочистки воды до качества питьевой.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды по МО Воршинское сельское поселение |  |
|  |  |  |  | Водопотребление, м3/сут |  |
|  |  | 2017год |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Наименование |  | всего | в т.ч. | всего |  | в т.ч. | всего | в т.ч. |
|  |  |  | питьев. |  |  | питьев. |  | питьев. |
| Сельская местность |  | 559.28 | 559.28 | 1448.18 |  | 1448.18 | 1670.96 | 1670.96 |
| Учреждения отдыха |  | 159.0 | 159.0 | 194.0 |  | 194.0 | 194.0 | 194.0 |
| Всего по МО |  | 718.28 | 718.28 | 1642.18 |  | 1642.18 | 1864.96 | 1864.96 |

Схема водоснабжения

Выбор схемы водоснабжения производится с учетом технико-экономических обоснований, в зависимости от условий местности, производительности водозабора и количества жителей.

Система водопровода принимается низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

- перспективных населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

1.Водозабор из артскважин с расходом от 240 до 300м3/сут. а) артскважины, оборудованные погружными насосами,

б) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Все перспективные населенные пункты сельского поселения предусматривается обеспечить артезианской водой от локальных систем путем развития существующих водозаборов, а в населенных пунктах, не имеющих артезианских скважин - организация новых подземных источников водоснабжения.

- сохраняемых сельских населенных пунктах предусматривается организация временных систем водоснабжения: использование существующих шахтных колодцев, оборудованных насосами, разводящими сетями с водоразборными сетями с водоразборными колонками.

Вопросы организации хозяйственно-питьевого водоснабжения для учреждений отдыха решается комплексно для групп водопотребителей. исходя из взаимного размещения с населенным пунктом и степени их благоустройства.

Зоны санитарной охраны Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84

предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин принят 30 м., как для

надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса запрещается: все виды строительства, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения,

применение для растений ядохимикатов.

Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

На территории второго и третьего поясов запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Кроме того, в зоне второго пояса запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих, птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Капитальные затраты на развитие систем водоснабжения

Ориентировочная стоимость строительства водопроводных сооружений определена по укрупненным показателям, выведенным в «Схеме районной планировки Владимирской области»

Таблица 2.2.5.2 Ориентировочная стоимость строительства водопроводов

| Наименование | Стоимость млн.руб. |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Комплекс сооружений |  |  |
| централизованной системы | 65,2 | 99,5 |
| хозяйственно-питьевого |  |  |
| водоснабжения из артскважин |  |  |

Выводы

Запасы подземных артезианских вод обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения на все расчетные сроки.

В целях экономии воды питьевого качества, сокращения водопотребления на промышленных предприятиях сельского поселения рекомендуется внедрение оборотного водоснабжения и повторного использования в производстве очищенных сточных вод, что значительно сократит объем сброса производственных сточных вод и потребление свежей воды из источников водоснабжения.

Водоотведение

Системы централизованной канализации населенных пунктов МО Воршинское сельское поселение развиты недостаточно. Уровень канализования населенных пунктов весьма низкий. Сельское население , в основном, пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами.

На территории поселения в пос. Ворша имеется централизованная система канализации.

- пос. Ворша сброс стоков осуществляется на очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 700 м3/сут Туда же сбрасываются стоки из выгребов деревень Угор и Конино.

- настоящее время очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Очистка сточных вод производится в двух биопрудах.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется по мелиоративному каналу в реку Ворша.

- с. Бабаево сброс стоков осуществляется в водонепроницаемые выгреба с последующей откачкой и вывозом на очистные сооружения с. Ворша.

В настоящем разделе определены расходы сточных вод населенных пунктов по

срокам проектирования, даются общие принципиальные направления дальнейшего

развития в населенных пунктах.

Централизованные системы канализации, предусматривающие прием и очистку

бытовых стоков от жилой застройки намечаются во всех перспективных сельских

населенных пунктах.

Нормы водоотведения принимаются по усредненным нормам. Расходы сточных вод по

потребителям приведены в таблицах 4.2.5-7.

Схемы канализации решаются в увязке с существующими сетями и сооружениями.

Канализованию подлежат все существующие, строящиеся и проектируемые здания,

оборудованные внутренним водопроводом.

Все сточные воды от жилой застройки отводятся на очистные сооружения полной

биологической очистки.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению рек и иметь

уклон, обеспечивающий самотечное движение сточных вод по очистным сооружениям.

Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях в зависимости от

количества и их состава. Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется в овраги,

ручьи, ближайшие бассейны рек.

Кроме того, возможны варианты децентрализованных систем канализации.

Эти системы применяются для отдельно стоящих зданий или группы зданий,

а также для отдельных объектов.

Таблица 2.2.5.3 Сводная таблица водоотведения по МО Воршинское сельское поселение

|  |  |  | Водоотведение, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017год |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | всего | бытовые. |  | всего | бытовые. | всего | бытов. |
| Сельская местность | 479.28 | 416.28 |  | 1260.58 | 1128.88 | 1462.66 | 1273.56 |
| Учреждения | 159.0 | 159.0 |  | 194.0 | 194.0 | 194.0 | 194.0 |
| отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по МО | 638.28 | 575.28 |  | 1454.0 | 1322.88 | 1656.0 | 1467.56 |

|  |  | Таблица 2.2.5.4 |
| --- | --- | --- |
| Ориентировочная стоимость строительства канализации |
| Наименование | Стоимость млн.руб. |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Комплекс сооружений |  |  |
| централизованной системы | 36,5 | 25,7 |
| канализации с полной биологической |  |  |
| очисткой |  |  |

Выводы:

1.Дальнейшее развитие населенных пунктов должно осуществляться с опережающим

развитием систем канализации.

2.В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку стоков перед сбросом в

водоем довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны

поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

|  |  | Расчет водопотребления и водоотведения по учреждениям отдыха |  | Таблица 2.2.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Количество отдыхающих | Водопотребление | Водоотведение |
| № | Наименование категорий | водопотре |  |  | мЗ/сут |  |  | мЗ/сут |  |
| п./п. | отдыха | бления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | л/сут | 2017год | 1очередь | Расчетны | 2017год | 1очередь | Расчетны | 2017год | 1очередь | Расчетный |
|  |  |  |  |  | й |  |  | й |  |  | срок |
|  | Длительный отдых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские лагеря отдыха | 200 | 720 | 820 | 820 | 144.0 | 164.00 | 164.00 | 144.0 | 164.00 | 164.00 |
| 2 | База отдыха | 150 | 100 | 200 | 200 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 |
|  | Итого: |  | 820 | 1020 | 1020 | 159.0 | 194.0 | 194.0 | 159.0 | 194.0 | 194.0 |

|  |  |  |  | Расчет водопотребления и водоотведения по сельским населенным пунктам МО Воршинское сельское поселение |  |  |  | Таблица 2.2.5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 1 очередь |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
|  | Наименование | Водопотребление мЗ/сут | Водоотвевение мЗ/сут | Водопотребление мЗ/сут | Водоотвевение мЗ/сут | Водопотребление мЗ/сут | Водоотвевение мЗ/сут |
|  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хозяйственно-питьевыенужды | Нуждыживотноводства | Производствен-ныенужды | Общий расходводы | Бытовые стоки | Стоки отживотноводств | Производствен-ныестоки | Общееколичествостоков | Хозяйственно-питьевыенужды | Нуждыживотноводства | Производствен-ныенужды | Общий расходводы | Бытовые стоки | Стоки отживотноводств | Производствен-ныестоки | Общееколичествостоков | Хозяйственно-питьевыенужды | Нуждыживотноводства | Производствен-ныенужды | Общий расходводы | Бытовые стоки | Стоки отживотноводства | а | Производствен-ныестоки | Общееколичествостоков |
| 1 | дер. Афанасьево | 0.15 | - | - | 0.15 | 0.15 | - | - | 0.15 | 41.76 | - | - | 41.76 | 41.76 | - | - | 41.76 | 41.76 | - | - | 41.76 | - | - |  | - | 41.76 |
| 2 | дер. Дубровка | 0.35 | - | - | 0.35 | 0.35 | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 3 | с.Ворша | 248.0 | - | 39.0 | 287.0 | 248.0 | - | 30.0 | 278.0 | 419.0 | - | 39.0 | 458.0 | 419.0 | - | 30.0 | 449.0 | 533.0 | - | 39.0 | 572.0 | 533.0 | - |  | 30.0 | 563.0 |
| 4 | дер.Елховица | 1.15 | - | - | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | 1.15 | - |  | - | 1.15 |
| 5 | дер. Кузьмино | 6.6 | - | - | 6.6 | 6.6 | - | - | 6.6 | 6.6 | - | - | 6.6 | 6.6 | - | - | 6.6 | 6.6 | - | - | 6.6 | 6.6 | - |  | - | 6.6 |
| 6 | дер.Конино | 6.7 | - | - | 6.7 | 6.7 | - | - | 6.7 | 6.7 | - | - | 6.7 | 6.7 | - | - | 6.7 | 6.7 | - | - | 6.7 | 6.7 | - |  | - | 6.7 |
| 7 | дер.Столбищи | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 8 | дер. Угор | 46.2 | - | - | 46.2 | 46.2 | - | - | 46.2 | 57.2 | - | 10.5 | 67.7 | 57.2 | - | 8.4 | 65.6 | 60.23 | - | 8.4 | 68.63 | 60.23 | - |  | 8.4 | 68.6 |
| 9 | дер. Хрястово | 12.35 | - | - | 12.35 | 12.35 | - | - | 12.35 | 17.35 | - | - | 17.35 | 17.35 | - | - | 17.35 | 19.15 | - | - | 19.15 | 19.15 | - |  | - | 19.15 |
| 10 | дер. Астафьево | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 7.72 | - | 7.8 | 15.52 | 7.72 | - | 4.3 | 12.02 | 13.42 | - | 13.0 | 26.42 | 13.42 | - |  | 7.3 | 20.72 |
| 11 | село Бабаево | 88.9 | 80.0 | 24.0 | 192.9 | 88.9 | 15.0 | 18.0 | 121.9 | 115.5 | 180.0 | 24.0 | 319.5 | 115.5 | 32.0 | 18.0 | 165.5 | 123.3 | 180.0 | 24.0 | 327.3 | 123.3 | 32.0 |  | 18.0 | 173.3 |
| 12 | дер.Бузаково | 0.19 | - | - | 0.19 | 0.19 | - | - | 0.19 | 1.14 | - | - | 1.14 | 1.14 | - | - | 1.14 | 1.71 | - | - | 1.71 | 1.71 | - |  | - | 1.71 |
| 13 | дер. Еросово | 2.09 | - | - | 2.09 | 2.09 | - | - | 2.09 | 2.09 | - | - | 2.09 | 2.09 | - | - | 2.09 | 5.13 | - | - | 5.13 | 5.13 | - |  | - | 5.13 |
| 14 | дер. Кузнецове | 0.15 | - | — | 0.15 | 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 15 | дер. Новоселка | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | - | 23.0 | 25.28 | 2.28 | - | 12.0 | 14.28 | 5.13 | - | 44.0 | 49.13 | 5.13 | - |  | 23.0 | 28.13 |
| 16 | дер.Тетерино | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.85 | - | - | 2.85 | 2.85 | - | - | 2.85 | 5.7 | - | - | 5.7 | 5.7 | - |  | - | 5.7 |
| 17 | дер. Чижово | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.38 | - | - | 133.38 | 133.38 | - | - | 133.38 | 133.38 | - | 45.0 | 178.38 | 133.38 | - |  | 36.4 | 169.78 |
| 18 | дер. Юрино | 2.65 | - | - | 2.65 | 2.65 | - | - | 2.65 | 312.16 | - | - | 312.16 | 312.16 | - | - | 312.16 | 312.16 | - | - | 312.16 | 312.16 | - |  | - | 312.16 |
| 19 | дер. Яковлево | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 2.0 | - | 35.0 | 37.0 | 2.0 | - | 27.0 | 29.0 | 5.04 | - | 44.0 | 49.04 | 5.04 | - |  | 34.0 | 39.04 |
|  | Итого: | 416.28 | 80.0 | 63.0 | 559.28 | 416.28 | 15.0 | 48.0 | 479.28 | 1128.88 | 180.0 | 139.3 | 1448.18 | 1128.88 | 32.0 | 99.7 | 1260.58 | 1273.56 | 180.0 | 217.4 | 1670.96 | 1273.56 | 32.0 |  | 157.1 | 1462.66 |

|  |  | Сводная таблица водопотребления, водоотведения и баланса мощности |  | Таблица 2.2.5.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водопотребление, т.мЗ/сут |  |  | Водоотведение, т.мЗ/сут |  |  |
| №№ п. | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощн. | Расход воды | Дефицит мощности | Мощн. | Количество стоков | Дефицит мощности |
| п. | вобопотребителей |  | сущест |  |  | сущес |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  | тв. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | расч |  |  | расч |  |  |  | расч |  |  |  | расч |
|  |  |  | сооруж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | . | 2017 | 1оче | етны | 2017 | 1оче | етны |  | 2017 | 1оче | етны | 2017 |  | 1оче | етны |
|  |  |  |  | год | редь | йсро | год | редь | йсро |  | год | редь | йсро | год |  | редь | йсро |
|  |  |  |  |  |  | к |  |  | к |  |  |  | к |  |  |  | к |
| 1 | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (забор воды из артскважин) |  | 2.88 | 0.542 | 1.431 | 1.654 | - | - | - | 0.70 | 0.462 | 1.243 | 1.445 | - |  | 0.543 | 0.745 |
| 2 | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (забор воды из шахтных |  | - | 0.017 | 0.017 | 0.017 | - | - | - | - | 0.017 | 0.017 | 0.017 | - |  | - | - |
|  | колодцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Учреждения отдыха |  | 0.72 | 0.159 | 0.194 | 0.194 | - | - | - | - | 0.159 | 0.194 | 0.194 | 0.159 |  | 0.194 | 0.194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО: |  | - | 0.718 | 1.642 | 1.865 | 0.027 | 0.138 | 0.199 | - | 0.638 | 1.454 | 1.656 | 0.159 |  | 0.737 | 0.939 |

Электроснабжение

Муниципальное образование Воршинское сельское поселение снабжается электроэнергией от ПС «Ставрово» и ПС «Ундол», находящиеся на балансе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал Владимирэнерго).

ПС «Ставрово» и ПС «Ундол» снабжается электроэнергией от ПС «Влад 750». Энергоснабжающие подстанции находятся вне территории МО Воршинское сельское

| поселение. Основное питание сельского | поселения осуществляется по |
| --- | --- |
| энергоснабжающим сетям 10 кВ. |  |
| В рамках разработки проекта генерального плана Воршинского сельского |

поселения, по заказу Администрации Собинского района, определено электропотребление и нагрузки в целом по поселению. В результате увеличения на расчётный срок общей численности постоянного населения за счёт снижения смертности, повышения рождаемости и миграционного прироста, повышения качества жизни жителей МО Воршинского сельского поселения, эффективности функционирования сельских территорий, предполагается увеличение электропотребления в сельском поселении к расчетному сроку на 84316 кВт

Для определения нагрузок и электропотребления учитывалась «Схема развития распределительных сетей 35-110 кВ и выше Владимирской энергосистемой на 2007-2015года». Размеры потребления электроэнергии определены по укрупненным показателям РД 34.20.185-94.

На основе уточнения рекомендаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал Владимирэнерго разработаны проектные предложения по энергоснабжению МО Воршинского сельского поселения. Для покрытия возрастающих нагрузок до 2025 года предлагается построить новую подстанцию 110/35/10 с трансформаторами 2х40мВА в районе п.Ворша. Точное местонахождение подстанции определяется рабочим проектом. Потребление электроэнергии от ПС «Ставрово» будет исключено.

По территории Воршинского сельского поселения проходит ЛЭП-500кВ «Влад 750- Базовая», ЛЭП-110кВ «Ундол I-II»(отпайка от ЛЭП-500кВ от ПС «Влад 750), ЛЭП-110кВ отпайка на Колокшу от ЛЭП-500кВ от ПС «Влад 750» На чертеже инженерного обеспечения показаны трассы энергоснабжающих сетей 35кВ и выше.

Стоимость строительства определена по «Укрупненным стоимостным показателям электрических сетей», разработанным ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» СО 00.03.03-07, «Укрупненные показатели стоимости сооружений подстанций 35-750 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 6,10,-750кВ » СТО ОАО РАО «ЕЭС России» 2007г. Стоимость строительства на I очередь - 2892 млн.руб., на расчетный срок - 1626 млн.руб. (в ценах

2008г).

|  |  |  |  | ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ от ПС «Ундол 110/35/10» |  |  | Таблица 2.2.5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мощность на 2017г, кВт | мощность на I очередь развития, | мощность на расчетный период, кВт |
| № | Наименование |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |
|  |  | Установ | Сущес- |  | Потребляе | Необходим | Кол-во | Проектируе | Необходимая | Кол-во |  | Проектируемая |
|  | населенного | ленная | твую щие |  | мая | ая | КТП | мая | мощность | КТП |  | мощность |
| п/п | пункта | Мощнос | КТП |  | мощность | мощность |  | мощность |  |  |  |  |
|  |  | ть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Афанасьево | 160 | 1 |  | 96 | 424,5 | 1 | 560 | 424,5 | - |  | 560 |
| 2 | Ворша | 5970 | 11 |  | 3623,6 | 3623,6 | - | 5970 | 3623,6 | - |  | 5970 |
| 3 | Елховица | 250 | 1 |  | 87,0 | 87,0 | - | 250 | 87,0 | - |  | 250 |
| 4 | Кузьмино | От Елховиц |  | 100,5 | 100,5 | 1 | 250 | 100,5 | - |  | 250 |
| 5 | Конино | 260 | 2 |  | 195 | 195 | - | 260 | 195 | - |  | 260 |
| 6 | Угор | 320 | 2 |  | 200,0 | 200,0 | - | 320 | 200,0 | - |  | 320 |
| 7 | Хрястово | 100 | 1 |  | 80,0 | 80,0 | - | 100 | 80,0 | - |  | 100 |
| 8 | Промышленная |  |  |  |  | 100 | 1 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | зона 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промышленная |  |  |  |  | 2500 | 10 | 2500 | 5000 | 10 |  | 5000 |
|  | зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промышленная |  |  |  |  | 12000 | 20 | 12000 | 12000 | - |  | 12000 |
|  | зона 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 680 | 18 |  | 475 | 19575,6 | 36 | 27385,6 | 19575,6 | 10 |  | 27385,6 |

Таблица 2.2.5.9

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ от ПС «Ставрово» 35/10

|  |  | мощность на 2017г, кВт | мощность на I очередь развития, кВт | мощность на расчетный период, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Установле | Сущес- | Потребляе | Необходим | Кол-во | Проектируе | Необходимая | Кол-во | Проектируемая |
|  |  | нная | твую щие | мая | ая | КТП | мая | мощность | КТП | мощность |
|  | населенного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощност | КТП | мощность | мощность |  | мощность |  |  |  |
| п/п | пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Столбищи | 100 | 1 | 60 | 60 |  | 100 | 60 |  | 100 |
| 2 | Астафьево | 60 | 1 | 45 | 45 |  | 60 | 45 |  | 60 |
| 3 | Бабаево | 2350 | 8 | 1245 | 1686 |  | 2350 | 1686 |  | 2350 |
| 4 | Батюшково | 160 | 1 | 40 | 40 |  | 160 | 40 |  | 160 |
| 5 | Назарово | От Батюшково | 40 | 40 | 1 | 60 | 40 |  | 60 |
| 6 | Бузаково | 100 | 1 | 30 | 30 |  | 100 | 30 |  | 100 |
| 7 | Тетерино | От Бузаково | 20 | 20 | 1 | 60 | 20 |  | 60 |
| 8 | Яковлево | От Бузаково | 30 | 30 | 1 | 60 | 30 |  | 60 |
| 9 | Еросово | 40 | 1 | 32 | 32 |  | 40 | 32 |  | 40 |
| 10 | Кузнецово | 100 | 1 | 80 | 80 |  | 100 | 80 |  | 100 |
| 11 | Новоселка | 220 | 2 | 176 | 176 |  | 220 | 176 |  | 220 |
| 12 | Чижово | 100 | 1 | 90 | 1143 | 3 | 1150 | 1143 |  | 1150 |
| 13 | Юрино | 100 | 1 | 80 | 2523,5 | 5 | 2565 | 2523,5 |  | 2565 |
| 14 | Участок м.д |  |  |  | 1278 | 4 | 1300 | 1278 |  | 1300 |
|  | Воршей и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Столбищами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3333 | 18 | 1968 | 7183,5 | 15 | 8325 | 7183,5 |  | 8325 |

Таблица 2.2.5.10

Подстанции питающие территорию МО Воршинское сельское поселение

| № | Наименование | Напряжение | Трансформаторная мощность мВА | Год реконструкции | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | подстанции | кВ |  |  |  | или ввода |  |
|  |  |  | 2017 | I очередь | расчетный |  |  |
|  |  |  |  | развития | период, |  |  |
| 1 | Ундол | 110/35/10 | 80 | 80 | 80 | 2005 |  |
| 2 | Ставрово | 35/10 | 12,6 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирумая | 110/35/10 |  | 80 |  |  |  |
|  | подстанция |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В перечне нет ведомственных подстанций, являющихся источником электроснабжения объектов МО Воршинское сельское поселение.

|  |  | ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ | Таблица 2.2.5.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по территории МО Воршинское сельского поселения |  |  |
| № п/п | Наименование линии |  | Напряжение кВ | Протяженность км. | Примечание |  |
| 1 | Ундол 1-2 |  | 110 | 17,4 |  |  |
| 2 | Влад750-Базовая |  | 110 | 17,4 |  |  |
| 3 | Влад750 |  | 500 | Информация не |  |  |
|  |  |  |  | предоставлена |  |  |

Связь

Телефонизация

- настоящее время на территории муниципальное образование Воршинского сельского поселения 2 телефонных станций общей емкостью 350 номеров. Все телефонные станции радиальные, координатные, однополосные типа АТСК50/200М. Техническое состояние удовлетворительное (по материалам Владимирского филиала ЦТК г.Собинка)

- рамках разработки проекта генерального плана развития Воршинского сельского поселения, по заказу Администрации Собинского района, определены мероприятия по модернизации сельской телефонной сети муниципального образования:

- увеличение телефонной плотности

- создание цифровой сети общего пользования.

Проектом предполагается увеличение номеров существующих телефонных станций и строительство 5 СТС в ранге ОС. Согласно требованиям нормативных документов РД 45.120-2000 "Нормы технологического проектирования" (НТП), на СТС между вновь вводимыми цифровыми станциями при наличии между ними более одного тракта ИКМ должна использоваться сигнализация ОКС-7. Преимущество использования сигнализации ОКС-7 на СТС состоит в возможности организации двусторонних соединительных линий (СЛ), а также в поддержке сложившихся алгоритмов обслуживания и требований операторов связи.

К 2017 году ввод номерной емкости составит 911 номеров, общий объем вложений определен по укрупненным стоимостным показателям и составит 3,26 млн руб. (в ценах 2008г). К расчетному сроку ввод номерной емкости составит 616 номеров, общий объем вложений 1,96 млн. руб. (в ценах 2008г).

Таблица 2.2.5.12

Характеристика станционных узловых сооружений на 2017 год

| № | Наименование | Тип | Год ввода | Емкость, включенная в | Доля | Техническое | Возможность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | станций, подстанций | оборудования, |  | ГТС | квартирного | состояние | расширения |
|  |  |  |  |  |  | сектора % |  |  |
|  |  |  |  | монтирован | задействован |  |  |  |
|  |  |  |  | ная | ная |  |  |  |
| 1 | АТС д.Ворша | АТСК 50/200 | 1987 | 150 | 95 | 0,61 | удовлетворительное |  |
| 2 | АТС с.Бабаево | АТСК 50/200 | 1990 | 200 | 76 | 0,8 | удовлетворительное |  |

|  |  |  | Характеристика станционных сооружений |  | Таблица 2.2.5.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во | Перспектива на Iочередь развития | Перспектива на расчетный срок |
| № |  | номеров |  |  |
|  | населенного |  |  |  |  |  |
| п/п |  | на 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во |  | Кол-во |  |
|  | пункта |  |  | Строительство АТС |  | Строительство АТС |
|  |  | год | номеров |  | номеров, |  |
|  | АТС Ворша | 122 |  |  |  |  |
| 1 | д.Кузьмино | 2 | 42 | АТС М-200 на 60 номеров | 42 |  |
| 2 | д.Конино | 1 | 72 | АТС М-200 на 60 номеров | 72 |  |
| 3 | д.Угор | 10 | 90 | АТС М-200 на 60 номеров | 90 |  |
| 4 | д.Хрястово | 2 | 42 | АТС М-200 на 60 номеров | 46 |  |
| 5 | д.Елховица | нет | 8 | от д.Кузьмино | 8 |  |
| 6 | д.Дубровка | нет | 2 | радиотелефон | 2 |  |
| 7 | д.Афанасьево | нет | 20 | от Хрястово | 20 |  |
| 8 | д.Столбищи | нет | 1 | радиотелефон | 1 |  |
| 9 | д.Ворша | 122 | 671 | АТС М-200 на 768 номеров | 871 |  |
|  | АТС Бабаево | 150 |  |  |  |  |
| 10 | д.Астафьево | 1 | 20 | от Бабаево | 33 |  |

|  | Наименование | Кол-во | Перспектива на Iочередь развития | Перспектива на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | номеров |  |  |
|  | населенного |  |  |  |  |  |
| п/п |  | на 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во |  | Кол-во |  |
|  | пункта |  |  | Строительство АТС |  | Строительство АТС |
|  |  | год | номеров |  | номеров, |  |
| 11 | д.Батюшково | нет | 5 | радиотелефон | 5 |  |
| 12 | д.Бузаково | 1 | 1 | радиотелефон | 1 |  |
| 13 | д.Еросово | 8 | 1 | от Бабаево | 1 |  |
| 14 | д.Кузнецово | нет | - | - | - |  |
| 15 | д.Назарово | нет | 1 | радиотелефон | 1 |  |
| 16 | д.Новоселка | нет | 314 | АТС М-200 на 416 номеров | 319 |  |
| 17 | д.Тетерино | нет | 5 | от Новоселки | 10 |  |
| 18 | д.Чижово | 4 | 17 | от Бабанва | 17 |  |
| 19 | д.Юрино | 4 | 15 | от Бабаево | 15 |  |
| 20 | д.Яковлево | нет | 4 | от Новоселки | 9 |  |
| 21 | с.Бабаево | 125 | 141 | АТС М-200 на 200 номеров | 1550 |  |

Радиовещание

В настоящее время на территории муниципального образования Воршинское сельское поселение радиотрансляционная сеть отсутствует (по материалам Владимирского филиала ЦТК).

Газоснабжение

Газоснабжение Муниципального образования Воршинское сельское поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Сжиженный газ используется, в основном, в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

По данным ОАО “Владимироблгаз” с 2008 г предусмотрена федеральная программа газификации природным газом Собинского района, в которую входит Воршинское сельское поселение. В данное время (2008 г.) идет строительство газопровода высокого давления от поселка Ворша к деревням Коннино, Хрястово, Угор, Кузьмино и Елховицы. В перспективе развития строительство межпоселковых газопроводов к деревням Астафьево, Юрино (см. схему газоснабжения и газификации Собинского района Владимирской области, разработанную ОАО “Газпром”).

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП и ШРП. В поселках Ворша и селе Бабаево загрузка существующих ГРП и ШРП от 95% , поэтому здесь в перспективе развития установка дополнительных ГРП и ШРП. В деревне Еросово загрузка существующего ШРП на 60%, поэтому имеется перспектива развития газовых сетей.

Согласно схемы газоснабжения и газификации Собинского района Владимирской области предусматривается значительное строительство газовой сети поселения, с доведением охвата газоснабжения жилого фонда к расчетному сроку до 50% газифицируемых населенных пунктов.

Ориентировочно капиталовложения на строительство газовых сетей и сооружений определены по укрупненным показателям, т. е. удельные капиталовложения на строительство 1 км межпоселкового газопровода, уличных газовых сетей и сооружений составляет 2 млн . 200 тыс. рублей, а на 1 дом с оборудованием для сельских населенных пунктов – от 15 до 100 тыс. рублей в зависимости от устанавливаемого оборудования.

  - расчетному сроку потребление сжиженного газа в сельских поселениях резко снизится за счет вытеснения его природным газом.

На расчетный срок намечается строительство 13,25 км газопроводных сетей, в том числе на I очередь строительства 7,58 км и 5,67 км на II очередь.

Ориентировочные капиталовложения на строительство и развитие газовых сетей

- сооружений составят:

  - расчетному сроку - 29,15 млн. рублей, в т.ч. на I очередь – 16,676 млн. рублей. Расчет расхода газа на перспективные котельные: 9,1 МВт=7,8 Гкал

| Qобщгод |  7,8 | 18  3,5 | 5112  18637 Гкал/год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18  28 |  |
| Вгоднат |  | 18637 1000 | =2532 тыс. м3/год (2,53 млн. м3/год) |
|  |  | 0,92 8000 |  |

Расчет расхода газа для населения взят из расчета на одну семью: 1,22 м3 /час на газовую плиту (4х1,22=4,88 м3/сутки х 365=1781,2 м3/год; на котел 2,04 м3

/часх24х213=10428,5 м3/год).

Таблица 2.2.5.14

| №№ |  | Наименование |  |  | 2017 г млн. м3/год |  | 2027 г млн. м3/год |  | 2037 г млн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год |
|  |  |  |  |  | Население икоммунально-бытовыепотребители | Отопительныекотельные |  | Население икоммунально-бытовые | потребители | Отопительныекотельные |  | Население икоммунально-бытовыепотребители |  | Отопительныекотельные |
| 1 |  |  | Воршинское |  | 5,11 | 2,95 |  | 15,21 |  | 4,2 |  | 25,31 |  | 5,5 |
|  |  |  | сельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Итого |  | 8,06 |  |  |  | 19,41 |  | 30,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2.2.5.15 |
| № |  |  | Наименование |  | Наличие газа |  |  | Наличие ГРП, ШРП, давление |
| пп |  | населенного пункта |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 1 |  | Афанасьево |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 2 |  | Дубровка |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 |  | Ворша |  | Природный газ |  |  | ГРП, ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
| 4 |  | Елховица |  | Природный газ |  |  | ШРП, Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 5 |  | Кузьмино |  | Природный газ |  |  | ШРП, Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 6 |  | Конино |  | Природный газ |  |  | ШРП, Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 7 |  | Угор |  | Природный газ |  |  | ШРП, Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 8 |  | Хрястово |  | Природный газ |  |  | ШРП, Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 9 |  | Астафьево |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Бабаево |  | Природный газ |  |  | ГРП, ШРП, В-0,6 МПа, Н-0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
| 11 |  | Батюшково |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Бузаково |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Еросово |  | Природный газ |  |  | ШРП, Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 14 |  | Кузнецово |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Яковлево |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Назарово |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Новоселка |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 18 |  | Чижово |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Юрино |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 20 |  | Тетерино |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |
| 21 |  | Столбищи |  | Газ баллонный |  |  |  |  | - |  |  |

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов муниципального образования Воршинского сельского поселения осуществляется от отопительных котельных, большой, средней и небольшой мощности, а также от поквартирных генераторов тепла.

В муниципальном образовании Воршинское сельское поселение теплоснабжение осуществляется от котельных, наиболее крупными из которых являются котельные в

поселке Ворша и селе Бабаево. В перспективе развития строительство 2 зон отдыха, большое количество жилищного фонда, 2 заводов по переработке с/х продуктов, цехов стройиндустрии, а также в большинстве населенных пунктов перевод с угля и дров на газ.

- качестве топлива котельные используют природный газ, уголь, дрова и электроэнергию.

- перспективных населенных пунктах осуществляется частичная централизация теплоснабжения, в остальных – теплоснабжение осуществляется децентрализовано от автономных источников тепла на природном газе, твердом топливе и электрообогреве.

По территории населенных пунктов Воршинского сельского поселения проложено около 9,5 км теплотрасс, в том числе:

- поселке Ворша – 4,3 км – тепловые сети, 4,0 км – горячее водоснабжение; - село Бабаево – 1,2 км.

- перспективе развития до 2037 г. будет построено 6 котельных (общей мощностью 9,1 МВт) и 2,8 км тепловых сетей. Затраты на перспективу развития по Воршинскому сельскому поселению составят 68,3 млн. рублей.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – 28оС, вентиляции - 28 оС.

- продолжительность отопительного периода – 213 суток.

Таблица 2.2.5.16 Рост потребления по Воршинскому сельскому поселению в % к 2008 г.

представлен в таблице:

| Наименование потребителя | 2017 г. |  | 2027 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воршинское сельское | 100% |  | 158,2% | 196,2% |
| поселение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Таблица 2.2.5.17 |
|  | Годовой расход тепла по Воршинскому сельскому поселению, тыс. Гкал. |
| №№ | Наименование | Жил. коммун. | Поквартирные | Всего |
| пп | потребителей | хозяйство |  | генераторы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2008 г. |  |  |  |  |
| 1. | Воршинское сельское | 18,8 | 28,9 | 47,7 |
|  | поселение |  |  |  |  |
|  | Итого: | 18,8 | 28,9 | 47,7 |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |
| 2. | Воршинское сельское | 23,35 | 50,7 | 74,05 |
|  | поселение |  |  |  |  |
|  | Итого: | 23,35 | 50,7 | 74,05 |
|  | 2033 г. |  |  |  |  |
| 3. | Воршинское сельское | 27,9 | 62,8 | 90,7 |
|  | поселение |  |  |  |  |
|  | Итого: | 27,9 | 62,8 | 90,7 |

Покрытие прироста расхода тепла предусматривается увеличением мощности существующих котельных путем их реконструкции и строительства новых котельных.

Таблица 2.2.5.18 Годовой баланс тепла по Воршинскому сельскому поселению, тыс. Гкал.

| №№ | Расходы и источники | 2017 г. | 2027 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | тепла |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расход тепла всего: | 47,7 | 74,05 | 90,7 |
| 2. | Покрытие |  |  |  |
|  | теплопотребности: |  |  |  |
|  | а). от отопительных | 18,8 | 23,35 | 27,9 |
|  | котельных |  |  |  |
|  | б). от поквартирных | 28,9 | 50,7 | 62,8 |
|  | генераторов тепла |  |  |  |

|  |  | раздел Теплоснабжения |  | Таблица 2.2.5.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид обогрева | Котельные | Котельные | Вид |  |
| п/п | населенного пункта |  | существующие | перспективные | топлива |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Афанасьево | индивидуальный | - | - | - |  |
| 2 | Дубровка | индивидуальный | - | - | - |  |
| 3 | Ворша | Индивидуальный+котельная | 3,44 Гкал/час | 1,2 МВт | Природный газ |  |
| 4 | Елховица | индивидуальный | - | - | Природный газ |  |
| 5 | Кузьмино | индивидуальный | - | - | Природный газ |  |
| 6 | Конино | индивидуальный | - | 2,0 МВт | Природный газ |  |
| 7 | Угор | индивидуальный | - | 1,2 МВт | Природный газ |  |
| 8 | Хрястово | индивидуальный | - | - | Природный газ |  |
| 9 | Астафьево | индивидуальный | - | - | - |  |
| 10 | Бабаево | Индивидуальный+котельная | Нет данных | 2,0 МВт +1,0 МВт | Природный газ |  |
| 11 | Батюшково | индивидуальный | - | - | - |  |
| 12 | Бузаково | индивидуальный | - | - | - |  |
| 13 | Еросово | индивидуальный | - | - | Природный газ |  |
| 14 | Кузнецово | индивидуальный | - | - | - |  |
| 15 | Яковлево | индивидуальный | - | - | - |  |
| 16 | Назарово | индивидуальный | - | - | - |  |
| 17 | Новоселка | индивидуальный | - | - | - |  |
| 18 | Чижово | индивидуальный | - | 1,7 МВт | - |  |
| 19 | Юрино | индивидуальный | - | - | - |  |
| 20 | Тетерино | индивидуальный | - | - | - |  |
| 21 | Столбищи | индивидуальный | - | - | - |  |

Топливоснабжение

Топливные ресурсы муниципального образования Воршинское сельское поселение представлены в основном природным и сжиженным газами, а также электричеством, дровами и углем.

Покрытие нужд района в топливе по расчетным срокам предусматривается за счет увеличения применения природного газа.

Рекомендуемый вид топлива для котельных и приготовления пищи и горячей воды - природный газ.

Таблица 2.2.5.20 Расход топлива по МО Воршинское сельское поселение тыс. тонн условного топлива в

год:

| №№ | Наименование потребителей | 2017 г. | 2027 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  |  |  |  |
| 1 | Воршинское сельское | 9211,0 | 22183,0 | 26959,0 |
|  | поселение |  |  |  |
|  | Итого: | 9211,0 | 22183,0 | 26959,0 |

2.2.6 Экологическое состояние

МО Воршинское сельское поселение располагается на территории Собинского района, который в свою очередь, относится к местности с наименьшей нагрузкой на окружающую среду. Анализ природных условий показывает, что на разрабатываемой территории (МО Воршинское сельское поселение), сложилась благоприятная экологическая обстановка.

Основные принципы проектного решения по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов включают градостроительные средства достижения экологических и санитарно-гигиенических стандартов качества и защиту от загрязнений атмосферного воздуха, воды, почв, на территории, охваченной проектом и за её пределами, с учетом последствий реализации данного проекта. При этом соблюдаются нормативные требования по радиационной обстановке, обеспечивается допустимый уровень шума, вибрации, электромагнитных излучений и других источников патогенных факторов природного и технического происхождения.

Анализ экологической ситуации территории муниципального образования Воршинское сельское поселение проводился на основе сведений, предоставленных муниципальным образованием, других документов и полученной информации. Поскольку площадь антропогенного воздействия колеблется в чрезвычайно широких пределах в зависимости от характеристик источников загрязнения и объектов воздействия, характеристику экологической обстановки данного сельского поселения проводили с учетом экологического состояния Собинского муниципального района, Владимирской области и г.Владимира.

Экологическая характеристика вскрывает общее состояние окружающей среды и позволяет определить наиболее важные проблемы при разработке разделов по отдельным компонентам (охране водного и воздушного бассейнов, почвенно-растительного покрова и др.):

-Необходимость строительства очистных сооружений и реконструкции существующих, -Создание новых и увеличение существующих газо- и пылеулавающих установок, -Проведение лесовосстановительных работ и создание единой системы зеленых

насаждений.

2.2.7 Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

При разработке настоящего проекта авторский коллектив руководствовался:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820;

- схемы территориального планирования Российской Федерации, Владимирской области, Собинского района;

- закон Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»;

- Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденные постановлением департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18 июля 2016 года № 4;

- Генеральный план муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области;

  - требованиями государственных стандартов, соответствующих норм и правил и иных документов.

Работа над Проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрацией Собинского района, органами и учреждениями государственной власти района и поселения, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки, в качестве картографической основы использованы:

  - Данные по землепользованию в растровом виде

  - Другие дополнительные материалы, переданные заказчиком.

    - Природные условия и ресурсы территории муниципального образования

- Рельеф

Территория Собинского района делится рекой Клязьмой на две части: северную, более возвышенную и холмистую, представляющую переход от Московской возвышенности к Мещерской низменности, и южную, относящуюся к северной окраине Мещеры.

Северная часть района, в том числе и МО Воршинское сельское поселение, расположена в пределах Владимиро-Суздальского Ополья - волнистой равнины, изрезанной густой сетью оврагов и балок.

Рельеф благоприятен для поиска площадок под гражданское, промышленное строительство, организацию всех видов отдыха, не затрудняет обработку почвы и уход за сельскохозяйственными культурами. При строительстве требуется проведение работ по регулированию стока и уровня грунтовых вод.

2.3.2. Климат

Климат умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет

+3,4°С.

Глубина снежного покрова 41 см, глубина промерзания почв 86 см, среднегодовое количество осадков составляет 549 мм, из которых половина выпадает за период с температурой выше 10°С.

Преобладающими являются ветры зимой - западного, весной - северо-западного, летом - западного и северо-западного, осенью - юго-западного и северо-западного направлений. Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам в среднем составляет зимой - 4,0 м/сек, весной - 3,8 м/сек, летом - 3,1 м/сек, осенью - 3,4 м/сек.

Климатические условия благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений.

2.3.3 Гидрография и гидрология

Основной водной артерией района является река Клязьма (протяженность в пределах района 65 км).

Притоки реки Клязьма:

-река Колокша - левый приток, протяженностью по району 60км, при общей длине 146км,, извилистым неразветвленным руслом шириной 20-30 м, иногда до 60м.; р.Колочка – является притоком р.Колокши.

-река Ворша - левый приток, протяженностью по району 50 км, глубиной 0,5-2 м. Имеющиеся на территории района водотоки благоприятны для организации зон отдыха

для населения.

Воды в реках района относятся к классу средней минерализации, колеблющейся от 75-100 мг/л в период весеннего половодья и осенних дождевых паводков, до 200-500 мг/л в меженный период. По содержанию химических веществ вода относится к классу гидрокарбонатных с повышенным содержанием органических веществ (бурый цвет).

Основными источниками водоснабжения, в целом по району, являются:

-на юге неогеновый водоносный горизонт, в восточной части (в т.ч. МО Воршинское сельское поселение) ант - неокомский, представленный мелкозернистыми глинистыми песками до 50 м и более. Средний модуль эксплуатационных запасов для каменноугольных водоносных горизонтов оценивается в 2,5 л/сек,

-на остальной территории - воды четвертичных, а также меловых и юрских отложений. Они используются как с помощью колодцев, так и одиночными буровыми скважинами.

Средний модуль эксплуатационных запасов для этих горизонтов - 0,48 л/ сек. Наибольшее значение имеют подземные воды четвертичных отложений, которые на ряде

участков (особенно в долинах рек), наряду с поверхностными водами являются единственным источником хозяйственного и питьевого водоснабжения, основные водоносные горизонты в четвертичных отложениях - древне-аллювиальный и флювиогляциальный. Средний модуль эксплуатационных запасов - 0,49-0,83 л/сек. Общая минерализация по основным водоносным горизонтам колеблется от 0,2 до 2,9 г/л, с глубиной может достигать 5 г/л, а преобладает минерализация 0,5- 1,2 г/л. Общая жесткость колеблется от 2,5 до 9 мг/экв.л.

В геологическом строении принимают участие породы каменно-угольного, пермского, юрского возраста перекрытые чехлом четвертичных осадков.

Современные болотные образования развиты в пределах Мещерской низменности, представлены торфом, залегающим на мелко и среднезернистых песках.

Современные верхне- и среднечетвертичные аллювиальные отложения слагают пойму и верхние надпойменные террасы р. Клязьмы, частично в нижнем течении рек Колокши и Ворши.

Аллювиальные отложения представлены песками , супесями, суглинками, залегают на различных четвертичных и мезозойских породах и имеют мощность от 1-2 до 20 метров.

Реки, озёра, пруды

Таблица 2.3.3.1 Озера и пруды на территории МО Воршинское сельское поселение

| № | Наименованиеводоема |  | Местоположениеводоема |  | Площадьак-ватории,кв.м. |  | Глубина,м | Емкостьводоема,куб.м. |  | Ширинаводоохранойзоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 | пруд |  | д. Батюшково | 2000 |  |  |  | до 3,0 | 6000 |  | 50 |  |  |
| 2 | пруд |  | д. Чижово | 2600 |  |  |  | до 3,5 | 5200 |  | 50 |  |  |
| 3 | пруд |  | д. Бузакова | 200 |  |  |  | до 1,3 | 550 |  |  | 50 |  |  |
| 4 | пруд |  | д. Яковлеве | 200 |  |  |  | до 1,3 | 550 |  |  | 50 |  |  |
| 5 | пруд |  | д. Тетерино | 1200 |  |  |  | до 1,3 | 1560 |  | 50 |  |  |
| 6 | пруд |  | д. Астафьево | 6200 |  |  |  | до 3,0 | 8000 |  | 50 |  |  |
| 7 | пруд |  | д. Кузнецово | 3600 |  |  |  | до 1,5 | 5400 |  | 50 |  |  |
| 8 | пруд |  | д. Юрьево | 1200 |  |  |  | до 1,5 | 1800 |  | 50 |  |  |
| 9 | пруд |  | с. Бабаево | 15500 |  |  |  | до 3,0 | 4650 |  | 50 |  |  |
| 10 | пруд |  | ул.Шибаево, д.Угор | 100 |  |  |  | до 1,5 | 150 |  |  | 50 |  |  |
| 11 | озеро |  | Бобровец пойма | 15000 |  |  |  | до 3,0 |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | клязьмы д. Кузьмино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пруд |  | с. Ворша | 3300 |  |  |  | до 2,5 | 8200 |  | 50 |  |  |
| 13 | пруд |  | с. Ворша | 200 |  |  |  | до 1,0 | 200 |  |  | 50 |  |  |
| 14 | пруд |  | д. Хрястово | 200 |  |  |  | до 1,2 | 240 |  |  | 50 |  |  |
| 15 | озеро |  | д. Угор | 640 |  |  |  | до 2,0 |  |  |  | 50 |  |  |
| 16 | озеро |  | д. Угор | 300 |  |  |  | до 1,5 |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.3.3.2. |
|  |  | Ширина водоохранных зон рек МО Воршинское сельское поселение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  |
|  |  | Наименование реки |  |  |  | Длина реки |  | водоохранной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зоны |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Клязьма |  |  |  | 686(область 459) |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  | Колокша |  |  |  | 146 |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  | Колочка |  |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | Ворша |  |  |  | 71 |  |  | 200 |  |  |

2.3.4 Инженерно-геологические условия

Собинский район в геологическом отношении изучен довольно хорошо. Из региональных геологических исследований на территории муниципального образования Воршинское сельское поселение проведены поисковые работы и комплексная геолого-гидрогеологическая съемка масштаба 1:200000 на листах О-37-ХХХIV и О-37-ХХХV, 1964-66 гг.

Одновременно с геологическими и гидрогеологическими исследованиями проводились работы по поискам и разведке различных полезных ископаемых: строительных, стекольных, формовочных песков, кирпичного сырья, торфяных месторождений, глинистого сырья, пригодного для производства керамзита.

В структурном отношении район находится на юго-восточном крыле Московской синеклизы в северной части Владимиро-Шиловского прогиба и в пределах более мелких

структур Юрьев-Польского поднятия с восточной части ограниченного Колокшанским прогибом.

  - геологическом строении района принимают участие каменоугольные, пермские, юрские, меловые и четвертичные отложения.

Каменноугольная система:

Верхний отдел каменноугольных отложений, представленных гжельским и оренбургскими ярусами, развит повсеместно. Гжельский ярус Касимовского надгоризонта представлен Кревякинским, Хамовническим, Дорогомиловским и Клязьминским горизонтами.

Кревякинский горизонт представлен двумя толщами: нижняя - сложена известняками светло-серого цвета, мелкозернистыми, доломитизированными, загипсованными, с маломощными прослоями доломитов и пестроцветных глин; верхняя - терригенная (неверовская) представленная пестроцветными глинами с маломощными прослоями известняков. Общая мощность горизонта 15-25 м.

Хамовнический горизонт также разделяется на две толщи: нижняя сложенная известняками и доломитами, с маломощными прослоями песчаников и пестроцветных глин; верхняя терригенная (воскресенская) представленная пестроокрашенными глинами с маломощными прослоями известняков. Общая мощность горизонта 14-20 м.

Дорогомиловский горизонт представлен тремя толщами: нижняя (перхуровская) сложенная известняками серого цвета, мелкозернистыми, доломитизированными, загипсованными, с маломощными прослоями доломитов зеленовато-серых; средняя (мещеринская) - отложения пестроцветных глин и мергеля, с маломощными прослоями известняков и песчаников; верхняя (яузкая) - представленная известняками светло-серого цвета

- розоватым оттенком, мелкозернистыми, доломитизированными, загипсованными, и доломитами серого цвета. Общая мощность горизонта 18-20 м.

Клязьминский горизонт - в его нижней части четко выделяется русавкинская толща, представленная известняками, на ней согласно залегает щелковская толща, сложенная пестроцветными глинами и песчаниками. Вышележащие амерьевская, малинковская, павлово-посадская и дрезнинская толщи выражены недостаточно четко. Общая мощность горизонта 85-

96 м.

Пермская система:

Пермские отложения, представленные нижним и верхним отделами распространены в районе повсеместно и выходят на дочетвертичную поверхность в пределах листа О-37-ХХХV лишь в центральной части долины р.Клязьмы ниже г.Владимира по ее течению.

  - нижнем отделе пермской системы выделяется ассельский ярус (швагериновый горизонт) сложенный однообразной толщей известняков доломитизированных и доломитов, в которых встречаются прослои глин, кремней. Карбонатные породы, особенно доломиты, часто сильно разрушены и превращены в мучнистые разности. Известняки и доломиты описываемой толщи светло-серые, белые, часто плитчатые. Вся толща неравномерно загипсована. Мощность ассельского яруса 25-34 м.

  - верхнем отделе пермской системы повсеместным распространением пользуются отложения северодвинского горизонта татарского яруса верхнетатарского подъяруса. Северодвинский горизонт залегает на нижележащих отложениях с резко выраженным размывом и представлен толщей пестроокращенных песчано-глинистых и известково-глинистых пород - глин, аргиллитов, мергелей с алевролитами и песчаниками. Мощность северодвинского горизонта незначительная изменяется от 5,0 м до 19,0 м.

Юрская система:

Юрские отложения распространены в районе почти повсеместно, выходя на дочетвертичную поверхность в долине реки Клязьмы. Представлены они верхним отделом, включающим келловейский, оксфордский, кимеридский и волжский ярусы. Морские отложения верхнеюрского возраста лежат на сильно размытой поверхности пород пермской системы.

Келловейский ярус представлен однородной толщей глин, а иногда отмечается полное фациальное замещение глин мергелями. Глины серовато-бурые, алевритистые. Мощность келловейских отложений в среднем 5-15 м.

Оксфордский ярус залегает на поверхности келловейских отложений и сложен довольно однородной пачкой глин с редкими прослоями мергелей. Глины серые, зеленовато-серые, плитчатые, с гнездами и сростками пирита, ходами илоедов, с конкрециями фосфоритов. Мощность яруса изменяется от 1,0 до 13 м.

Кимеридский ярус распространен довольно широко, залегает на оксфордских глинах. Сложены эти отложения толщей глин, отличительной чертой которых является темно-серый до черного цвет с характерным матовым «сажистым» блеском. Глины местами алевритистые, слюдистые, известковистые, с гнездами сульфидов. В основании отмечается галька известняков, мергелей, песчаников. Мощность яруса изменяется от 4,0 до 13м.

Волжский ярус - песчаная толща, залегающая между глинистыми отложениями кимеридского яруса и алевритами готеривского-барремского ярусов. Пески серого и буровато-серого цвета с зеленоватым оттенком, серебристо-серые, мелкозернистые, с включениями глауконита и гальки фосфоритов. Мощность яруса до 14,0 м.

Кимеридж-келловейские отложения совместно с татарскими являются мощным региональным водоупором и надежно защищают подземные воды от поверхностного загрязнения.

Меловая система:

Меловая система в районе представлена темно-серой алеврито-глинистой толщей нижнего отдела - готерив-барремский ярусы и песчанистой толщей - аптский ярус. В центральной части реки Клязьмы породы меловой системы размыты.

Готерив-барремский ярусы сложены в основном глинами обычно темно-серые до черных, песчанистые, слюдистые, с желваками пирита и марказита. Нижняя часть яруса преимущественно песчанистая пески с прослоями песчаника. Верхняя часть яруса сложена алевритами темно-серого цвета, слюдистыми, глауконитовыми. Мощность отложений яруса изменяется от 26 м до 46м.

Породы аптского яруса распространены повсеместно. Основную часть разреза составляют пески светло-серые до темно-бурых, мелкозернистые, слюдистые, иногда с глауконитом, глинистые, в нижней и средней частях яруса отмечаются прослои глин. Мощность отложений изменяется от 8 м до 21 м.

Четвертичная система:

Представлена среднечетвертичными, верхнечетвертичными и современными отложениями, распространены на всей описываемой территории и выполняющих довольно широкую долину реки Клязьмы и ее притоков.

Среднечетвертичные отложения:

Московский горизонт представлен ледниковыми отложениями и водноледниковыми отложениями времени отступания ледника.

Ледниковые отложения морена. В пределах описываемого района ледниковые отложения имеют почти сплошное распространение. Перекрывается покровными суглинками, местами отложениями времени отступания ледника или флювиогляциальными и аллювиальными образованиями террас. Сложена она суглинками красновато-коричневыми, с большим содержанием гравия и валунов. Мощность ее достигает 25 м.

Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника приурочены к узким ложбинам стока, выработанным водами таявшего московского ледника и унаследованными современными долинами рек. Залегают они на моренах, местами на дочетвертичных отложениях, часто перекрыты покровными суглинками. Представлены отложения песками светло и желто-серыми, средне и мелкозернистыми с прослоями глин. Мощность их колеблется от 0,5 до 15м.

Верхнечетвертичные отложения.

Валдайский надгоризонт представлен аллювиальными отложениями первой и второй надпойменных террас, распространенных в долине р. Колокши в виде изолированных участков,

сложен песками с гравием и галькой, супесями и суглинками. Мощность отложений второй надпойменных террасы изменяется от 3 до 10 м, первой - от 10 до 14-18 м.

Нерасчлененный комплекс отложений перигляциальных зон валдайского оледенения на водоразделах, делювиальных образований склонов и аллювиально-делювиальных выполнений древних балок сплошным чехлом перекрывает водораздельные пространства, склоны долин и балок. Отложения залегают на морене и на флювиогляциальных песках. Представлены суглинками бурого и коричневато-бурого, желтовато-серого и серого цвета, часто известковистыми, в основании иногда с линзами песка, с включениями редкой гальки различных пород. Мощность их изменяется от 0,5 до 9,5 м.

Современные отложения Представлены современным аллювием пойменные террасы всех рек, ручьев и балок,

сложенных песками серыми и грязно-серыми, мелко- и среднезернистыми, иногда с включением гравия, глинистыми, кварцево-полевошпатового состава, с прослоями суглинков. Мощность - 8-12 м, иногда до 15 м. На поверхности пойменных террас развиты болотные образования представленные линзовидными залежами торфа, глин и ила.

Существуют разведанные, но не поставленные на учет месторождения: глинистого сырья, строительных песков, мин.краски, пески с фосфоритовой галькой.

Почвы

Почвенный покров Собинского района представлен четырьмя основными типами почв: серыми лесными, дерново-подзолистыми, аллювиальными и болотными.

На территории МО Воршинское сельское поселение в поймах рек Клязьмы, Колокши, Ворши сформировались аллювиальные луговые кислые почвы с высоким содержанием гумуса - 3-3,5%

2.3.5 Растительность

Общая площадь лесов в границах района 76327 га. Муниципальное образование Воршинское сельское поселение находится в центральной части Собинского района, на землях ОАО "Воршанский", СПК "Бабаево", Лакинского участкового лесничества (СПК "Бабаево", ОАО "Воршанский"), Ставровского и Ундольского участковых лесничеств Собинского территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области "Собинское лесничество", включает территории бывших сельских округов: Воршинского, Бабаевского, занимает 6,53% от площади района.

В материалах лесоустройства (Московское государственное лесоустроительное предприятие, 2003-2004 гг., Центральное государственное лесоустроительное предприятие "Центрлеспроект" 2003-2004 г.г.) леса района по таксационному описанию подразделены на следующие категории защитности:

-запретные полосы вдоль рек, -запретные полосы вдоль нерестилищ, -противоэрозионные,

-1 и 2 пояс зон санитарной охраны водоисточников, -лесопарковые части зеленых зон, -лесохозяйственные части зеленых зон, -защитные полосы вдоль дорог, -эксплуатируемые леса

На основании соответствующих постановлений Главы администрации и решения Облисполкома Владимирской области прежних лет в целях сохранения биологического разнообразия в лесных массивах выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ) и особо защитные участки леса (ОЗУ) с исключением их из расчета рубок главного пользования лесом, а именно:

-берегозащитные участки леса, -насаждения- эталоны, -насаждения- медоносы,

-буферная зона ООПТ, -памятники природы,

-водоохранная зона верховых болот, -особо охранные части заказников,

-полосы леса вдоль бровок обрывов и оползней, -участки леса у истоков рек и речек, -лесосеменные участки, -участок леса вокруг глухариных токов, -леса на оврагах,

-леса на оврагах со склоном больше 20 градусов, -участки леса на оврагах со склоном больше 25 градусов, -полосы леса по берегам рек заселенные бобрами, -опушки леса, примыкающие к дорогам,

-участки леса вокруг лагерей, оздоровительных учреждений, населенных пунктов, садовых товариществ

Зеленая зона, состоящая из лесопарковой и лесохозяйственной частей, выделена из лесов Ставровского, Ундольского, Лакинского участковых лесничеств территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области "Собинское лесничество".

Целевое назначение лесопарковой части зеленой зоны - создание наиболее благоприятных условий для активного отдыха граждан в лесной среде, формирование насаждений высокой эстетической и санитарно-гигиенической ценности, устойчивых к рекреационным нагрузкам.

В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1)использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2)ведение охотничьего хозяйства;

3)ведение сельского хозяйства;

4)разработка месторождений полезных ископаемых; 5)размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп,

гидротехнических сооружений.

Территория Собинского района по лесохозяйственному районированию Владимирской области расположена в северо-западном и Мещерском районах, разделенных рекой Клязьма.

Основными лесообразующими породами Северо-западного лесохозяйственного района являются: береза, осина, дуб, сосна, ель, а также встречаются: ольха черная, ольха серая, липа.

Луговая растительность представлена суходольными, низинными, пойменными, болотными и торфянистыми лугами.

Наиболее богат видовой состав пойменных лугов. Здесь расположены лучшие кормовые угодья.

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях расположенных на территории муниципального образования

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения

На территории муниципального образования Воршинское сельское поселение отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения.

2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения

На территории муниципального образования Воршинское сельское поселение отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения

На территории муниципального образования Воршинское сельское поселение отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

2.4.4 Охрана окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха

Классификация источников загрязненияатмосферы.

Источник загрязнения атмосферы

| стационарый |  | передвжной |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (автотранспорт, железные дороги…) |
| организованный | неорганизованный(стоянки, шлакоотвалы) |
|  | линейнй (автомагистрали…) | плоскостной |
| точечный |  |  |
| (трубы, вент.шахты) |  | (автостоянки, шлакооотвалы) |

При разработке территории учитываются воздействия на атмосферу от всех источников загрязнения.

Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, урбанизация, в последние годы, привели к значительному увеличению выбросов в атмосферу вредных веществ, которые отрицательно воздействуют на человека и окружающую природную среду.

Степень загрязнения атмосферы оценивается путем сравнения содержания в ней тех или иных веществ с гигиеническими нормативами. Гигиеническими нормативами допустимого содержания в атмосфере вредных веществ являются предельно допустимые концентрации (ПДК). Известно, что атмосфера обладает способностью самоочищения. Следовательно, необходимо знать не только ПДК, но и уровни загрязнения, определяющие пагубное влияние на окружающую природную среду.

Количественный и качественный состав промышленных выбросов в атмосферу зависит от вида производства и технологии процесса, мощности предприятия, работы очистных сооружений.

Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, их очистке, утилизации по МО Воршинское сельское поселение приведены в таблице 6.2.1.

В 2008 г. суммарное количество загрязняющих веществ, в целом по району, от 144 предприятий составило 2,45 тонн, из них выброшено в атмосферу 2,31 т. По сравнению с 2007 годом произошло увеличение на 3,0 %.

Спектр выбрасываемых веществ насчитывает более восьмидесяти ингредиентов. Основная масса приходится на долю таких веществ, как сажа, зола углей, смесь

углеводородов, оксид азота, оксид углерода, метан, аммиак, неорганическая пыль. Пылегазоулавливающими установками предприятий уловлено в 2008г. – 0,149 тыс.тонн

загрязняющих веществ, или 6,47 % от объема отходящих веществ.

На основании постановления Губернатора Владимирской области N 421 от 9.06.2006г. "О выделении субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры на 2006г." выполнены работы по реконструкции котельной в с. Ворша.

Собинский район находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы. Сводный проект нормативов ПДВ в целом по району на текущий момент не разработан,

проекты нормативов ПДВ и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу разработаны на 106 предприятиях района.

Таблица 2.4.4.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории МО Воршинское сельское

поселение (тонн/год)

|  |  | Всего по предприятию: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Снижение(-), |  |
| № | Наименование предприятия |  | увеличение (+) |  |
|  |  |  | количества | Суммарное |
| п/ п |  | Выброшено в |  |  |
|  |  |  | загрязняющих | значение |
|  |  | атмосферу в 2008 г. |  |  |
|  |  |  | веществ по | ПДВ |
|  |  |  | сравнению с 2007 |  |
|  |  |  | г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СПК "Бабаево" | 8,9 | +0,055 |  |
| 2 | ООО "Арис-Н"Хрястово | 0,227 | 0 |  |
| 3 | ИП Новинская Г.М. Ворша | 0,002 | 0 |  |
| 4 | ИП Походов Ю.А. Ворша | 0,003 | 0 |  |
| 5 | ООО "Бирюза" Ворша | 0,139 | 0 |  |
| 6 | ИП Ким Г.И. Ворша | 0,002 | 0 |  |
| 7 | ООО "Сатурн" Ворша | 0,284 | -0,527 | 0,953 |
| 8 | ООО "Автодорожный сервис" | 1,072 | -0,334 | 5,659 |
|  | Ворша |  |  |  |
| 9 | ЗАО "Невский" Ворша | 31,5 | -14,1 |  |
| 10 | МУП ЖКХ "ПКК Собинского | 35,0 | -0,6 | 52,6 |
|  | района" Ворша |  |  |  |
| 11 | ИП Мустафаев Н.Г. Ворша | 0,076 | 0 |  |

|  |  | Всего по предприятию: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Снижение(-), |  |
| № | Наименование предприятия |  | увеличение (+) |  |
|  |  |  | количества | Суммарное |
| п/ п |  | Выброшено в |  |  |
|  |  |  | загрязняющих | значение |
|  |  | атмосферу в 2008 г. |  |  |
|  |  |  | веществ по | ПДВ |
|  |  |  | сравнению с 2007 |  |
|  |  |  | г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГУ Владимирской области |  |  |  |
| 12 | "Спортивно-оздоровительный центр | 0,732 | +0,005 |  |
|  | Бабаево |  |  |  |
| 13 | ООО «Лотос» | 1,829 | +0,371 | 2,174 |
|  | Закономерность рассеивания и удаления вредных веществ | из атмосферы неодинаковы. |

Главным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере, является ветровой режим. На территории МО преимущественные ветра – юго-западные и южные.

Максимум наземной концентрации примесей от отдельного источника достигается в случае нагретых выбросов на расстоянии , равном примерно 20 высотам труб, в случае холодных выбросов на расстоянии равном 5 – 10 высотам труб. На изменение концентрации примеси влияют также условия температурной стратификации нижнего слоя атмосферы. Как и скорость ветра, термическая устойчивость стратификации атмосферы в зависимости от характера выбросов разным образом влияет на формирование уровня загрязнения. К числу неблагоприятных погодных ситуаций относятся инверсии температуры, характеризующие особенности стратификации нижнего слоя тропосферы.

При прогнозе неблагоприятных условий погоды должны проводиться учащенные наблюдения за загрязнением воздуха, а также дополнительные метеорологические изменения, в том числе за вертикальным профилем температуры воздуха. Важно усилить контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу. Это необходимо потому, что опасность загрязнения воздуха в такие периоды значительно возрастает и требуется тщательная проверка принимаемых мер и тем самым снижает загрязнение воздуха.

При неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей с целью предотвращения создания высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха используются методы их краткосрочного прогноза. Основные мероприятия по сокращению выбросов при особо неблагоприятных метеорологических условиях:

-снижение мощности производств, имеющих выбросы вредных веществ или их полная остановка,

-усиление контроля за работой газо-, пылеочистных установок,

-усиление контроля за соблюдением технологических режимов.

Разработку и практическое внедрение способов сокращения вредных выбросов в атмосферу осуществляют по разным направлениям. Одно из них связано с совершенствованием технологических процессов. Создается и внедряется малоотходная, а в некоторых случаях и безотходная технология. Широко и эффективно используются методы пыле- и газоочистки промышленных выбросов, топливо и сырьё с малым содержанием вредных примесей, а также предварительная подготовка (или, как говорят, обогащение) топлива и сырья в целях уменьшения в них этих примесей.

За счет строгого соблюдения технологической дисциплины, оптимизации и регулирования режима работы оборудования, включая и очистные устройства, вредные выбросы от действующих установок могут быть нередко сокращены в несколько раз. При этом можно добиваться уменьшения вредных выбросов без сокращения производимой продукции.

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДК на предприятиях должны проводиться специальные мероприятия.

Указанные меры в основном предназначены для обеспечения чистоты атмосферы на длительный период. Однако они частично могут быть использованы и для дополнительного сокращения выбросов на короткое время при неблагоприятных условиях погоды. За счет строгого соблюдения технологической дисциплины, оптимизации и регулирования режима работы оборудования, включая и очистные устройства, вредные выбросы от действующих установок могут быть нередко сокращены в несколько раз. При этом можно добиваться уменьшения вредных выбросов без сокращения производимой продукции. Важная роль в оздоровлении воздушного бассейна отводится зеленым насаждениям. Проектом намечается формирование непрерывной системы зеленых насаждений из широтных зеленых коридоров. Существующие естественные лесные массивы не затрагиваются застройкой и включаются в систему зеленых насаждений территории.

Значительное влияние на экологическую обстановку муниципального образования оказывает интенсивность транспортных потоков.

Загрязнение воздушного бассейна выбросами автотранспорта: основными видами загрязняющих веществ, выбрасываемых автотранспортом, являются оксиды азота, углерода, серы и летучие органические соединения.

Охрана атмосферного воздуха предусматривает и мероприятия по борьбе с шумом (см. защита от шума и вибрации).

Охрана почв

Почва - важнейший компонент биосферы, выполняющий роль биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. При невыполнении этой роли функционирование биосферы нарушится, поэтому необходимо предусматривать мероприятия по ее защите в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране почв и санитарных норм.

Для определения качества почв и степени их безопасности для человека, а также разработки рекомендаций по снижению химических и биологических загрязнений проводится оценка состояния почв жилых территорий, рекреационных и курортных зон, зон санитарной охраны водоемов и прибрежных водоемов, территорий сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

В процессе своей деятельности человек воздействует на почву. Воздействие осуществляется не только в процессе её обработки. Существенные изменения почвы происходят под влиянием вырубки лесов, выпаса скота и других сторон деятельности человека.

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (Земельный Кодекс РФ с изм. от 22.07.2008 N 141-ФЗ).

Основные задачи планирования охраны и рационального использования земель состоят в максимальном повышении эффективности землепользования и эстетической ценности территорий, не допущения их деградации и превращения в источник загрязнений, сохранение и расширение площади сельскохозяйственных угодий.

Основные направления решения этих задач:

-Оптимальное распределение земель по сферам народнохозяйственной деятельности и отраслям производства, всемерное повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий;

-Осуществление противоэрозионных мероприятий; -Рекультивации мест под свалками, дорогами и т.д. в целях их использования под

сельскохозяйственные уголья, леса, парки и зоны отдыха; -Проведение мероприятий по охране земель от загрязнений производственными и

бытовыми отходами (переработка твердых, очистка стоков, захоронение и нейтрализация токсических веществ и т.п.);

-Сокращение отводов земель, особенно сельскохозяйственных угодий, для строительства и других целей, предотвращение перевода более ценных угодий в менее ценные.

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель путем осушения болот, распашки неудобных земель и т.д.

Для защиты почвенно-растительного покрова от механического, химического и бактериального загрязнения предлагаются следующие мероприятия:

-планировочная организация территории с устройством дорожно-тропиночной сети, учитывающая потоки посетителей, введение регулируемого движения отдыхающих в местах массовой посещаемости строго по дорогам, тропкам и площадкам;

-систематический уход за насаждениями, рыхление почвы, внесение удобрений, -сокращение объемов применения особо опасных стойких препаратов, за исключением

случаев, когда другие эффективные меры по каким-либо причинам не могут быть использованы; -внедрение и развитие экологических методов защиты растений, агротехнических,

биологических , генетических, биофизических, механических; -полное исключение применения пестицидов на охраняемых территориях, в зонах

массового отдыха; -повышение природной самоочищающейся способности почв путем проведения

различного рода мелиораций.

Каждый житель должен внести свой вклад в борьбу за оздоровление почвы: -не применять ядохимикатов неразлагающихся в почве; -правильно уничтожать упаковки от ядохимикатов;

-применять масло, бензин, смазку только на станциях технического обслуживания; -озеленять транспортные магистрали такими видами насаждений (несъедобных), в

которые будут переходить из почвы субстанции свинца и других химических элементов. Чрезмерная рекреационная нагрузка на территории, отведенные под отдых, ведет к

нарушению экологического равновесия. На уплотненных почвах резко увеличивается (в 3-5 раз) глубина их промерзания. В результате всех этих изменений структура почвы разрушается. Одновременно нарушаются её водно-воздушные, химические и биологические процессы, исчезает сложившееся экологическое равновесие между средой и растительностью, биофитоценозов распадается. Это приводит к гибели и отмиранию насаждений. Однако ещё больший вред почве приносит загрязнение.

Ежегодно рассчитываемый государственным агрохимцентром "Владимирский" суммарный показатель химического загрязнения почв показывает, что его величина в пределах ПДК. Результаты агроэкологического мониторинга земель, показали, что содержание токсикантов и радионуклидов в почвах и растительной продукции не представляет опасности для здоровья людей и животных. Содержание радионуклидов не превышает естественных фоновых значений, остаточное количество стойких сильнодействующих пестицидов и их метаболитов в большинстве случаев не обнаружено или составляет незначительные концентрации.

Согласно ежегодному Докладу о состоянии окружающей природной среды на территории Владимирской области в 2007 году исходя из карты-схемы Владимирской области кислотности почв, содержания фосфора и калия на 01.01.2008 г.:

Таблица 2.4.4.2 Степень кислотности, содержание подвижных калия и фосфора на территории МО

Воршинское сельское поселение

|  |  | Содержание | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Степень |  | подвижного |
|  |  | подвижного калия |  |
|  | кислотности, pH |  | фосфора (Р2О5), |
|  |  | (К2О), мг/кг почвы |  |
|  |  |  | мг/кг почвы |
| МО Воршинское | Близкая к | Высокое | Среднее |
| сельское поселение | нейтральной |  |  |
|  |  | 151 – 250 | 81 - 120 |
|  | 5,6 – 6,0 |  |  |

Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.

Целями охраны земель являются:

1)предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

2)обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Использование территории в прошлом не должно приводить к выделению почвой в настоящем и будущем неблагоприятных элементов физико-химической , микробиологической и радиоактивной природы; загрязнению поверхностных и подземных вод.

Полезные ископаемые (запасы):

-0,4 км севернее г.Собинка на левом берегу р.Клязьма, запасы строительного песка.

Охрана водных объектов

- последние годы резко уменьшился водный баланс рек района. Связано это со многими факторами, среди которых немаловажную роль играет вырубка лесов вдоль водотоков, осушение болот, служащих "аккумуляторами" влаги, распашка склонов долин рек, отсутствие выноса в натуру водоохранных зон и т.д.

Мероприятия по охране от истощения водных ресурсов позволяют сохранить их в количественном отношении, однако основную угрозу нехватки воды порождает даже не безвозвратное промышленное и бытовое потребление, а загрязнение природных вод промышленными и бытовыми стоками и необходимость их разбавления.

Объем сброса сточных вод в 2016г. по району составил 5520,39 тыс. куб.м, в том числе: -в водные объекты: 5398,76 тыс.куб.м, а именно: нормативно чистых 2953,6 тыс.куб.м,

недостаточно-очищенных –2427,78 тыс.куб.м, без очистки – 17,38 тыс.куб.м, -в выгреба – 121,63 тыс.куб.м.

Масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты, в целом по району, в 2016 г. составила 2,690 тыс.т.

- настоящее время, несмотря на проводимые мероприятия по осуществлению ряда законодательных документов по защите водоемов от загрязнения, качество воды в реках еще не удовлетворяет нормативным требованиям санитарных и рыбохозяйственных органов.

Наблюдение за состоянием поверхностных вод района по химическим показателям осуществляется в 12 створах, расположенных на реках Клязьма, Ундолка, Ворша, Колокша, Содышка, Поля.

Основными источниками загрязнения рек района на территории МО Воршинское сельское поселение являются:

р. Ворша -ОСБО МУП ЖКХ ПКК Собинского района с. Ворша - в настоящее время очистные

сооружения находятся в нерабочем состоянии. Очистка сточных вод производится в два биопруда, далее по мелиоративному каналу длиной около 0,5 км в р. Ворша. После выпуска результаты речной воды средние - БПК5 - 3,6 мг/л, хлориды-17,8 мг/л, взвешенные вещества- 4,0 мг/л, фосфор фосфатов- 0,076 мг/л.

р. Колокша ГУ Владимирской области "Спортивно-оздоровительный центр" сброс недостаточноочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод после ОСБО объемом 18,7 тыс. куб. м/ год: БПКполн - 94,0 мг/л, фосфаты – 0,55 мг/л, хлориды – 38,7 мг/л, взвешенные вещества – 60,0 мг/л.

Таблица 2.4.4.3 Водоотведение в водные объекты, после очистных сооружений биологической очистки, тыс.

куб. м/год (по данным 2 -ТП водхоз за 2016 год)

| №№ | Наименование водопользователя | Отведено всего |
| --- | --- | --- |
| 1. | МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» | 72,50 |
| 2. | ГУ Владимирской области «Спортивно- | 18,4 |
|  | оздоровительный центр» |  |

Таблица 2.4.4.4 Сброс загрязняющих веществ в водные объекты, после очистных сооружений биологической

очистки, тонн/год (по данным 2-ТП водхоз за 2016 год)

| Наименование | Выпуск |  | Загрязняющее вещество |  | Масса сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ЖКХ «ПКК | р. Ворша |  | БПК полн. |  | 0,857 | т |
| Собинского района |  |  | Нефтепродукты |  | 0,008 | т |
|  |  |  | Взвешенные ве- |  | 0,711 | т |
|  |  |  | щества |  |  |  |  |
|  |  |  | Сухой остаток |  | 16,39 т |
|  |  |  | Аммоний |  | 0,695 | т |
|  |  |  | Железо |  | 17,4 | кг |
|  |  |  | Нитраты(анион) |  | 24,0 | кг |
|  |  |  | Нитриты(анион) |  | 0,9 | кг |
|  |  |  | СПАВ |  | 18,21 | кг |
|  |  |  | Сульфаты |  | 4,733 |  | т |
|  |  |  | Фосфаты ( по Р) |  | 0,124 | т |
|  |  |  | Хлориды |  | 0,991 |  | т |
| ГУ Владимирской | р. Колокша |  | БПК полн. |  | 0,992 |  | т |
| области «Спортивно- |  |  | Нефтепродукты |  | 0,003 |  | т |
| оздоровительный |  |  | Взвешенные ве |  | 0,672 |  | т |
| центр» |  |  | ществ |  |  |  |  |
|  |  |  | Сухой остаток |  | 13,508 | т |
|  |  |  | Аммоний |  | 0,64 | т |
|  |  |  | Железо |  | 31,06 | кг |
|  |  |  | Нитраты(анион) |  | 10,6 | кг |
|  | * |  | Нитриты(анион) |  | 2,18 | кг |
|  |  |  | СПАВ |  | 11,76 | кг |
|  |  |  | Сульфаты |  | 4,297 |  | т |
|  |  |  | Фосфаты ( по Р) |  | 0,058 | т |
|  |  |  | Хлориды |  | 0,823 |  | т |
| ООО «Лотос» | Выгреб |  |  |  |  |  |  |
| Для предотвращения дальнейшего | обмеления и полного | высыхания мелких рек |

необходимо замедлить поверхностный сток, добиваясь насколько это возможно, одинакового стока в реках и ручьях в течение всего года. Замедлить поверхностный сток можно с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, сооружение водосборных дамб, лесопосадки.

Согласно новому Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 3.06.2006г. N 74-ФЗ, вступающему в силу с 1 января 2007 года размеры и границы водоохранных зон и

прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

-Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или

| ручьев протяженностью: |  |  |
| --- | --- | --- |
| до 10 км | 50 м |  |
| от 10 | до 50 км | 100 м |
| от 50 | км и более | 200 | м |

-Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

-Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

-Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

-Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются: -использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; -движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортныхсредств),

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

Установление водоохранных зон не исключает необходимость устройства зон санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи Водного кодекса ограничениями запрещаются:

1)распашка земель;

2)размещение отвалов размываемых грунтов; 3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Реки, озёра, пруды

Таблица 2.4.4.5 Озера и пруды на территории МО Воршинское сельское поселение

|  | Наименова |  | Площадь ак- |  | Емкост | Ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местоположение |  |  | ь |  |
| № | ние | водоема | ватории, | Глубина,м | водоема | водоохран -ной |
|  | водоема |  | кв.м. |  | , куб.м. | зоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пруд | д. Батюшково | 2000 | до 3,0 | 6000 | 50 |
| 2 | пруд | д. Чижово | 2600 | до 3,5 | 5200 | 50 |
| 3 | пруд | д. Бузакова | 200 | до 1,3 | 550 | 50 |
| 4 | пруд | д. Яковлево | 200 | до 1,3 | 550 | 50 |
| 5 | пруд | д. Тетерино | 1200 | до 1,3 | 1560 | 50 |
| 6 | пруд | д. Астафьево | 6200 | до 3,0 | 8000 | 50 |
| 7 | пруд | д. Кузнецово | 3600 | до 1,5 | 5400 | 50 |
| 8 | пруд | д. Юрьево | 1200 | до 1,5 | 1800 | 50 |
| 9 | пруд | с. Бабаево | 15500 | до 3,0 | 4650 | 50 |
| 10 | пруд | ул.Шибаево, | 100 | до 1,5 | 150 | 50 |
|  |  | д.Угор |  |  |  |  |
|  | озеро | Бобровец пойма | 15000 | до 3,0 |  |  |
| 11 |  | клязьмы д. |  |  |  | 50 |
|  |  | Кузьмино |  |  |  |  |
| 12 | пруд | с. Ворша | 3300 | до 2,5 | 8200 | 50 |
| 13 | пруд | с. Ворша | 200 | до 1,0 | 200 | 50 |
| 14 | пруд | д. Хрястово | 200 | до 1,2 | 240 | 50 |
| 15 | озеро | д. Угор | 640 | до 2,0 |  | 50 |
| 16 | озеро | д. Угор | 300 | до 1,5 |  | 50 |

Таблица 2.4.4.6 Ширина водоохранных зон рек МО Воршинское сельское поселение

|  |  |  | Ширина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование реки | Длина реки | водоохранной |
|  |  |  | зоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Колокша | 146 | 200 |
|  | Колочка | 40 | 100 |
|  | Ворша | 71 | 200 |

Крупный резерв по предотвращению от истощения подземных вод - экономный расход, особенно в производстве. Необходим перевод предприятий на новую технологию производства с многократным и оборотным водоснабжением, что сокращает потребление чистой воды в десятки раз.

Самый надежный и эффективный способ сохранения водных ресурсов – не допускать их загрязнения.

- настоящее время, по существующим законоположениям, ввод в действие новых объектов без очистных сооружений и канализации запрещен.

Очистные сооружения необходимо размещать с подветренной стороны для господствующих ветров (южные и юго-западные) по отношению к селитебным территориям и ниже населенных мест по течению рек. Также необходимым условием при строительстве очистных сооружений является установление санитарно-защитных зон, ширину которых принимают согласно существующим положениям.

- водоемы попадают загрязнения от автотранспорта, сельхозмеханизации, поэтому в гаражах, автобазах, пунктах стоянки должен быть организован сбор и очистка загрязненных вод. Сточные воды, не поддающиеся очистке, должны уничтожаться.

Источником загрязнения является сельское хозяйство. Для очистки стоков от животноводческих ферм необходимо рекомендовать строительство компактных установок биологической очистки.

  - районе поверхностные воды в питьевых целях не используются.

  - природе ничто не совершается обособлено. Нарушение водного режима водоема, загрязнение влияет и на состояние животного и растительного мира. Исчезли многие виды флоры

- фауны, и их восстановление теперь связано с гораздо большими трудностями, чем при их уничтожении.

Действенная охрана водоемов от истощения и загрязнения сооружением очистных сооружений, лесопосадками, улучшением технологии производства и систем орошения невозможна без увязки с задачами топливно-сырьевого и продовольственного балансов, утилизации отходов, при непосредственном участии всех отраслей народного хозяйства.

Источниками загрязнения водоемов являются:

- Неочищенные и недостаточно очищенные стоки предприятий по переработке с/х

продукции;

- Неочищенные и недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и ливневые стоки населенных пунктов и предприятий;

- Стоки птицефабрик животноводческих ферм и комплексов;

- Смываемые с полей ядохимикаты, минеральные удобрения, пестициды;

- Неочищенные ливневые стоки с территорий промпредприятий и населенных

пунктов.

Основной целью мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов являются: улучшение санитарного состояния воды и достижение нормативной чистоты водоемов.

Комплекс предлагаемых мероприятий по охране поверхностных вод предусматривает:

- Развитие канализационных сетей и очистных сооружений;

- Строительство  в  сельских  населенных  пунктах  канализации  и  очистных

сооружений;

- Восстановление в населенных пунктах недействующих полей фильтрации и песчано-гравийных фильтров или замена их на сооружения искусственной биологической очистки;

- Для всех животноводческих ферм и птицефабрик строительство дополнительных железобетонных навозохранилищ, компостирование навоза, своевременный вывоз его на поля;

- Создание и строгую регламентацию хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водотоков, с выводом в первую очередь летних лагерей, скота, животноводческих ферм, складов минеральных удобрений, ядохимикатов и горючесмазочных материалов;

- Обеспечение систематического контроля за химическим составом и свойствами сбрасываемых вод и вод водоприемника с полным охватом измерениями специфических загрязняющих веществ;

- Усиление контроля со стороны природоохранных служб, ввод лимитов и оплаты за потребление водных ресурсов, упорядочение учета водоотведения и водопотребления.

Выполнение перечисленных выше мероприятий обеспечит качество воды в водотоках сельского поселения, отвечающее требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Защита от шума и вибрации

Охрана атмосферного воздуха предусматривает и мероприятия по борьбе с шумом. Необходимо проводить мероприятия по снижению шума.

Основными источниками шума являются автомобильный и особенно грузовой транспорт, промпредприятия.

Для уменьшения шума от предприятий необходимо проводить мероприятия по внедрению малошумных технологических процессов. Сократить, вплоть до полной остановки в ночные часы работы, сопровождающиеся шумами с превышением санитарных норм.

Озеленение улиц, санитарно-защитных зон будет благоприятно влиять, как на состояние атмосферного воздуха, так и на уменьшение шума, особенно на улицах с большим потоком транспорта.

На стадии разработки технико-экономического обоснования и генерального плана населенного пункта с целью снижения воздействия шума на селитебную территорию следует применять следующие меры:

-функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

-трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

-дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

-концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

-укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

-создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых

домов;

-формирование системы зеленых насаждений (СНиП 23-03-2003).

Также, в состав мероприятий по шумовой защите должно включаться использование шумозащитных качеств зеленых насаждений.

Главными мероприятиями по борьбе с транспортным шумом являются профилактические меры:

-разработка бесшумных конструкций транспортных средств; -усовершенствование покрытия существующих дорог; -выбор оптимальных режимов работы движения.

Уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий не должны превышать установленных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Разрабатываемые меры защиты от вибраций должны включать применение передовых методов защиты, виброизоляцию источников вибрации или применение на этих источниках виброгасящих материалов и конструкций.

Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

Измерение и гигиеническая оценка вибрации, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды" (в стадии утверждения).

Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье населения являются объекты, которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Значение максимальных уровней электромагнитного излучения приведены в таблице 6.6.2 В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м должны быть установлены санитарные

разрывы, вдоль трассы высоковольтной линии.

Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется:

-в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц - по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м;

-в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/см2.

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать ПДУ для населения, указанных в таблице 6.6.1 с учетом вторичного излучения.

Представленные в таблице 6.6.1 ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

|  |  |  |  |  | Таблица 2.4.4.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | 30 -300 кГц | 0,3-3 МГц | 3-30 МГц | 30 - 300 МГц 0,3 -300 ГГц |
|  |  |  |  |  | Плотность |
| Нормируемый | Напряженность электрического поля, Е (В/м) | потока |
| параметр |  | энергии, |
|  |  |  |  |  | мкВт/см2_ |
| Предельно допустимые | 25 | 15 | 10 | 3 * | 10 |
| уровни |  |  |  |  | 25** |

* Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5 -108; 174 - 230

МГц)

** Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования. Примечание: Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

С целью защиты окружающей среды и охраны здоровья населения от радиоактивного загрязнения и воздействия ионизирующего излучения на стадии предшествующей отводу территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. При выявлении участков с неактивными загрязнениями необходимо проводить дезактивацию (радиационную реабилитацию). Радиационно-экологические изыскания следует выполнять в соответствии с СП 11-102-97.

Радиационная обстановка в районе характеризуется как вполне удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения хозяйственной деятельности. На территорий района все районированные сельскохозяйственные культуры возделываются без ограничений по существующим технологиям.

Для снижения миграции в растениях цезия-137 и стронция-90 рекомендуется: -известкование кислых почв – 1 раз в 3 года из расчета 40-60 кг известковых материалов

на 100 м2; -внесение фосфорно-калийных удобрений;

-внесение органических удобрений; -внесение в почву различных глинистых материалов (для увеличения мелкодисперсной

фракции).

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения от поверхности почвы на территории муниципального образования Воршинское сельское поселение составляет 5.6 мкР/час.

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на среду и человека

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека приведены в таблице

Таблица 2.4.4.8 Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека

|  | Максимальный | Максимальный | Максимальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уровень | уровень | уровень электро- |  |
|  |  | загрязнения | магнитного излучения | Загрязненность |
| Зона | шумового |  |  |  |
|  |  | атмосферного | от радиотехни ческих | сточных вод |
|  | воздействия |  |  |  |
|  |  | воздуха | средств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| усадебная | 55 | 0,8 ПДК | 1ПДУ | Нормативно очищен- |
| застройка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ные на локальных |
|  |  |  |  | очистных |
| многоэтажна |  |  |  | сооружениях |
|  | 55 | 1 ПДК |  | Выпуск в |
| я |  |  |  |  |
| застройка |  |  |  | коллектор с последу- |
|  |  |  |  | ющей очисткой на |
|  |  |  |  | КОС |
| Общественн |  |  |  |  |
| о-деловые | 60 | То же | То же | То же |
| зоны |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативно |
|  | Нормируется по | Нормируется по |  | очищенные стоки |
|  | границе |  | Нормируется по | локальных очистных |
| Производств |  | границе |  |  |
|  | объединенной |  | границе объединенной | сооружениях . |
| енные зоны | СЗЗ | объединенной | СЗЗ 1 ПДУ | самостоятельным |
|  |  | СЗЗ 1ПДК |  |  |
|  | 70 |  |  | централизованным |
|  |  |  |  | выпуском |
|  |  |  |  | Нормативно |
|  |  |  |  | очищенные на |
| Рекреационн |  |  |  | локальных очистных |
|  | 65 | 0,8 ПДК | 1ПДУ | сооружениях с |
| ые зоны |  |  |  |  |
|  |  |  |  | возможным |
|  |  |  |  | самостоятельным |
|  |  |  |  | выпуском |
| Зона ООПТ | 65 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Зоны |  |  |  |  |
| сельско- |  |  |  |  |
| хозяйственн | 70 | То же | То же | То же |
| ого |  |  |  |  |
| использован |  |  |  |  |
| ия |  |  |  |  |

Примечание:

Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Хранение, размещение и утилизация промышленных и бытовых отходов

Проблема сбора, удаления мусора является глобальной санитарной проблемой. Кроме того в окрестностях многих сел имеются фактически существующие свалки без экологического разрешения. В 2008 году образовалось в городах и районе – 81 437,9 тонн отходов.

На территории МО Воршинское сельское поселение санкционированный полигон ТБО отсутстует.

В соответствии с техническим заданием на разработку Генеральной схемы очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления, Собинский район относится ко III группе муниципальных образований по размещению твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов данной группы запланирован на станцию перегрузки и далее на Петушинский полигон (проект).

Таблица 2.4.4.9 Данные по итоговой информации по образованию и размещению отходов за 2016 год,

тонн

| №№ | Наименование организации | Класс опасности | Образовалось на пред- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приятии за отчетный год |
| 1. | СПК «Бабаево» | 2кл. | 0,052 |
|  |  | Зкл. | 0,64 |
|  |  | 4кл. | 2,130 |
|  |  | 5кл. | 1700,0 |
| 2. | ЗАО «Невский» | 2кл. | 0,246 |
|  |  | Зкл. | 11,294 |
|  |  | 4кл. | 4,668 |
|  |  | 5кл. | 610,05 |
| 3. | МУП ЖКХ «ПКК Собинского | 1кл | 0,015 |
|  | района» | 2кл. | 0,008 |
|  |  | Зкл. | 1,681 |
|  |  | 4кл. | 190,5 |
|  |  | 5кл. | 39,5 |

Промышленные отходы сдаются специализированным организациях, которые находятся за пределами Собинского района.

Вывоз промышленных отходов и ТБО с территории МО Воршинское сельское поселение происходит на АО «Полигон».

Важным направлением является вовлечение отходов в повторное использование в качестве вторичного сырья.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.4.4.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размещение скотомогильников и складов ядохимикатов муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | Воршинское сельское поселение |  |  |
|  | № |  | Населенный пункт (ориентация и |  | СЗЗ (м.) |  | Объект |  | Основание |
|  | пп |  |  | расстояние) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | В 500 м к югу от д.Кузнецово |  | 1000 |  | скотомог. |  | СанПиН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1/2.1.1.1200- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 4.4 класс I, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.3 |
|  | 2 |  | В 500 южнее с.Бабаево |  |  | 300 |  | склад.ядохим. | СанПиН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1/2.1.1.1200- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 4.3 класс III, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5 |
|  | 3 |  | В составе Воршинского комплекса на |  | 1000 |  | скотомог. |  | СанПиН |
|  |  |  | 800 голов КРС, расположенного в 200 |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1/2.1.1.1200- |
|  |  |  | метрах от Автодороги Москва-Нижний |  |  |  |  |  |  |  | 03 4.4 класс I, |
|  |  |  | Новгород М-7 – д.Кузьмино |  |  |  |  |  |  |  | п.3 |

2.5. Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования

Памятники истории и культуры Памятники археологии охватывают два этапа развития человечества:

-период до нашей эры, представлен комплексом стоянок:

эпохи мезолита /средний каменный век-VIIтыс. до н.э./, вблизи деревень Елховица("Лисьи борки-II"). Обнаруженная стоянка расположена на дюнах по левому, более возвышенному берегу Клязьмы. Мощность культурного слоя составляет от 7 до 30 см. Гумусированный темно-серый песок включает в себя древесный уголь, золу, кремневые отщепы, ножевидные пластинки, кальцинированные кости животных, створки раковин- жемчужниц.

эпохи неолита /новый каменный век- IV-IIIтыс. до н .э./, вблизи деревень Елховица("Лисьи борки-1"), Угор ("Угор - II"). В культурном слое, помимо гумусированного темно- серого песка, древесного угля, золы и кремневых отщепов, обнаружена керамика, представленная фрагментами лепных орнаментированных круглодонных горшков. Памятники дают дополнительный материал по истории миграций неолитических племен, принадлежавших к так называемой культуре ямочно- гребенчатой керамики.

бронзового века /IIтыс. до н.э. / вблизи деревень Елховица ("Лисьи борки-Ш"), Угор("Угор-I, III, IV"). Берега крупных рек постепенно перестают быть местом притяжения человека, поселения все дальше отодвигаются от основных водных артерий. В хозяйстве все большее место занимает скотоводство.

-Памятники археологии периода нашей эры на территории МО Воршинское сельское поселение на настоящий момент не обнаружено.

В целях сохранения культурного слоя и его дальнейшего исследования строительные и земляные работы в местах расположения памятников археологии должны производиться с разрешения государственных органов охраны памятников истории и культуры.

Перед началом проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, расположенных вне территории выявленных объектов археологического наследия, заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 3,2 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ;

- предоставить в региональный орган охраны объектов культурного наследия документацию, содержащую результаты государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

В случае обнаружения при проведении государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия и, после принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия заказчик работ обязан:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности  выявленного объекта археологического наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия либо план проведения  спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и предоставить его совместно с указанной документацией в региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- обеспечить реализацию мер по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия.

Памятники градостроительства и архитектуры представлены:

Культовыми сооружениями ХVII-ХIХ вв.:

Ансамблями в селах: Бабаево (Михаило-Архангельская церковь1683г.,колокольня1821г., ворота XIX в.), Ворша (Троицкая церковь, 1832 г., часовня, ограда с воротами с. XIX в., здание церковно-приходской школы XIX в.).

Самые ранние памятники церковного зодчества относятся к XVII в. и несут черты архитектуры эпохи барокко - Михаило-Архангельская церковь в с. Бабаево /1683г./. Целым рядом интересных памятников представлен поздний классицизм. Таков приходской Троицкий храм в селе Ворша/1832г./.

Памятники истории:

Самые ранние памятники связаны с упрочением власти и авторитета князей Владимиро-Суздальской Руси. Возле с. Бабаево, на правом берегу р. Колокши, на так называемой Прусовой горе, а также возле д. Бузаково, на левом берегу р. Колочки, на так называемой Чижовой горе, в конце ХIIв. произошли битвы владимирского князя Всеволода III с князем Глебом Рязанским.

Таблица 2.5.1

Список памятников истории и культуры федерального значения

МО Воршинское сельское поселение - Памятники градостроительства и архитектуры

|  |  | Ансамбль: |  | с. Бабаево |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1700604001 | Михаило-Архангельская церковь (Михайловская церковь, 1683 г.) | Р-1327 | с. Бабаево |

Таблица 2.5.2

Список памятников истории и культуры регионального значения

МО Воршинское сельское поселение

Памятники градостроительства и архитектуры

|  |  | Ансамбль Михаило- |  | с. Бабаевo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Архангельской церкви: |  |  |
| 1. | 1700604002 | Колокольня | М-12 | с. Бабаевo |
| 2. | 1700604003 | Ворота | М-12 | с. Бабаевo |
|  | 1700605000 | Ансамбль Троицкой церкви: |  | с. Ворша |
| 3. | 1700605001 | Здание церковно-приходской | М-5 | с. Ворша |
|  |  | школы |  |  |
|  |  | Памятники истории |  |  |
|  |  | Прусова гора - место битвы в кон. |  | близ с. Бабаево, |
| 4. | 1700594000 | XII в. князя Всеволода III с | М-754 | правый берег р. |
|  |  | Глебом Рязанским |  | Колокши |
|  |  | Чижова гора - место битвы в кон. |  | близ д. Бузаново, |
| 5. | 1700595000 | XII в. князя Всеволода III Глебом | М-754 | левый берег р. |
|  |  | Рязанским |  | Колокши |
|  |  | Захоронение воинов Советской |  |  |
| 6. | 1700596000 | Армии, умерших от ран во время | М-754 | с. Ворша, кладбище |
|  |  | Великой Отечественной войны |  |  |
|  |  | 1941-1945 г.г. |  |  |

Таблица 2.5.3

Список выявленных объектов культурного наследия

МО Воршинское сельское поселение

Выявленные объекты культурного наследия градостроительства и архитектуры

|  |  |  |  |  |  | Ансамбль Михаило-Архангельской |  |  | с. Бабаево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | церкви: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Церковно-приходская школа |  |  | с. Бабаево |
|  |  |  |  |  |  | Ансамбль Троицкой церкви: |  |  | с. Ворша |
| 2 |  |  |  |  |  | Троицкая церковь |  |  | с. Ворша |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Часовня |  |  |  | с. Ворша |
| 4 |  |  |  |  |  | Ограда с воротами |  |  | с. Ворша |
|  |  |  | Список выявленных объектов культурного наследия археологии | Таблица 2.3.4 |
|  | № п/п | Гос. | Кат. охр. |  | Наименование |  | Месторасположение памятника |
|  |  | инв. № |  |  | памятника |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МО Воршинское сельское поселение |  |
|  |  |  |  |  |  | Поселение | "Лисьи | Собинский р-н, д. Елховица, 1,3 км ЮЮЗ |
|  | 1 |  |  |  |  | борки-1", | II | тыс. | до | от зап. окраины, южн. берег оз. Щучье, |
|  |  |  |  |  |  | н.э. |  |  |  | пойма левого берега р. Клязьма |
|  |  |  |  |  |  | Стоянка |  | "Лисьи | Собинский р-н, д. Елховица, 1,3 км ЮЮЗ |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | от зап. окраины, южн. берег оз. Щучье, |
|  |  |  |  |  |  | борки-2", мезолит |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пойма левого берега р. Клязьма |
|  |  |  |  |  |  | Поселение | "Лисьи | Собинский р-н, д. Елховица, 1,3 км ЮЮЗ |
|  | 3 |  |  |  |  | борки-3", | II | тыс. | до | от зап. окраины, южн. берег оз. Щучье, |
|  |  |  |  |  |  | н.э. |  |  |  | пойма левого берега р. Клязьма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собинский р-н, д. Елховица, 1,5 км ЮЗ от |
|  | 4 |  |  |  |  | Стоянка "Елховица", | зап. окраины, 0,5 км ЮЗ | от устья р. |
|  |  |  |  |  |  | неолит |  |  |  | Ворша, зап. берег оз. Щучье, пойма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | левого берега р. Клязьма |  |
|  |  |  |  |  |  | Курганный |  |  | Сoбинский р-н, д. Тетерино, 1 км ВСВ, |
|  |  |  |  |  |  | могильник |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | левый коренной берег р. Колочка, у устья |
|  |  |  |  |  |  | "Тетерино", | XI-XII |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Снитного оврага |  |
|  |  |  |  |  |  | вв. |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | Стоянка | "Ерши- | 1" | Собинский р-н, д. Угор, 1,2 км ЮЗ, южн. |
|  |  |  |  |  |  | (Угор- 1), мезолит |  | берег левобереж;. старицы р. Клязьма |
|  | 7 |  |  |  |  | Стоянка |  | "Ерши-2" | Сoбинский р-н, д. Угор, 1,2 км ЮЗ, южн. |
|  |  |  |  |  |  | (Угор-2), мезолит |  | берег левобереж. старицы р. Клязьма |
|  | 8 |  |  |  |  | Стоянка | "Ерши-3 | " | Собинский р-н, д. Угор, 1,2 км ЮЗ, южн. |
|  |  |  |  |  |  | (Угор-3), мезолит |  | берег левобереж:. старицы р. Клязьма |
|  |  |  |  |  |  | Поселение "Ерши-4" | Собинский р-н, д. Угор, сев. -вост. |
|  | 9 |  |  |  |  | (Угор-4), | II | тыс. | до | окраина деревни, правый берег р. |
|  |  |  |  |  |  | н.э. |  |  |  | Колокша |  |

2.6. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного постановления.

- пункте 17 установлена обязанность направления органом государственной власти, утвердившим границы зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным проектом.

Пунктом 18 установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон.

Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

На момент подготовки Генерального плана в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, расположенных на территории МО (по требованию пункта 17 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972).

В Администрации муниципального образования имеется копия Решения исполкома областного Совета №1114 от 3 октября 1968 года об установлении границ зоны охраны и регулирования застройки объекта культурного наследия Памятник истории и культуры федерального значения Михаило-Архангельская церковь (Михайловская церковь, 1683 г.), расположенный в с. Бабаево (Приложение 7).

- связи с тем, что в Администрации муниципального образования отсутствуют копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО, на карте объектов культурного наследия (Часть 2) не отображены границы зон охраны объектов культурного наследия. После утверждения в установленном порядке данных границ, в настоящий Генеральный план должны быть внесены изменения.

| Условные обозначения границы зон охраны |  | Таблица 2.5.2.1. |
| --- | --- | --- |
| объектов культурного наследия |  |  |  |
| Код | Наименование охранной зоны | Существующие | Планируемые |  |
| объекта |  | (установленные, |  |  |
|  |  | утвержденные) |  |  |
| 1404 | границы зон охраны объектов |  |  |  |
|  | культурного наследия |  |  |  |

Зоны охраны объектов культурного наследия

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного

наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

- Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Защитные зоны объектов культурного наследия

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте

2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и, в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно -видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

О порядке применения требований к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, предусмотренных пунктом 3 статьи 34.1, см. Федеральный закон от

05.04.2016 N 95-ФЗ.

- Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

  - для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

  - для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

О порядке применения требований к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, предусмотренных пунктом 4 статьи 34.1, см. Федеральный закон от

05.04.2016 N 95-ФЗ.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного

- ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Положение пункта 1 статьи 34.1 Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ., предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика (Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ).

3. ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ, СОЗДАННЫХ (СОЗДАВАЕМЫХ) ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ

ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно пункту 3 части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в виде карт должно быть отображено местоположение существующих и строящихся объектов местного значения.

Перечень существующих объектов местного значения на период подготовки Генерального плана остался без изменений, учтенных в Генеральном плане МО, утвержденного ранее.

При отображении на картах объектов местного значения применялись условные обозначения, установленные в приложении «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 декабря 2016 г. № 793.

Перечень видов объектов местного значения МО для включения в Генеральный план вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности МО, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие МО.

Как правило, к объектам местного значения МО, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие МО, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие МО в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах МО.

Виды объектов местного значения МО, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, подлежащих отображению в Генеральном плане, к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного значения МО:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения;

- объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Таблица 3.1. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения

| № |  | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, |
|  |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
|  | Водопотребление пос. Ворша, дер. Конино, дер. Угор, с. |  | сущ. |
|  | Бабаево, Юрино, | Кузьмино осуществляется из артезианских | - |  |
|  | скважин. Всего на территории МО Воршинское сельское поселение |  |  |

| № |  | Наименование |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | зарегистрировано 12 скважин, мощность которых ориентировочно |  |  |
|  | 2880 м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  | В состав водозаборных сооружений входят насосные станции |  |  |
|  | над артскважинами, водонапорные башни и разводящие |  |  |
|  | водопроводные сети. |  |  |  |  |  |
|  | Системы централизованной | канализации | населенных |  |  |
|  | пунктов МО Воршинское сельское поселение развиты недостаточно. |  |  |
|  | Уровень канализования населенных пунктов весьма низкий. |  |  |
|  | Сельское население , в основном, пользуется надворными уборными |  |  |
|  | и водонепроницаемыми выгребами. |  |  |  |  |
|  | На территории поселения в пос. Ворша | имеется |  |  |
|  | централизованная система канализации. |  |  | сущ. |
|  | В пос. Ворша сброс стоков осуществляется на очистные |  |  |
|  | сооружения полной биологической очистки производительностью |  |  |
|  | 700 м3/сут Туда же сбрасываются стоки из выгребов деревень Угор |  |  |
|  | и Конино. |  |  |  |  |  |
|  | В настоящее время очистные сооружения находятся в |  |  |
|  | нерабочем состоянии. Очистка сточных вод производится в двух |  |  |
|  | биопрудах. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное | образование | Воршинское | сельское |  |  |
|  | поселение снабжается электроэнергией от ПС «Ставрово» и ПС |  |  |
|  | «Ундол», находящиеся на балансе ОАО «МРСК Центра и |  |  |
|  | Приволжья» (филиал Владимирэнерго). |  |  |  |  |
|  | ПС «Ставрово» и ПС «Ундол» снабжается электроэнергией |  |  |
|  | от ПС «Влад 750». Энергоснабжающие подстанции находятся вне |  | сущ. |
|  | территории МО Воршинское сельское поселение. Основное питание |  |  |
|  | сельского поселения осуществляется по энергоснабжающим сетям |  |  |
|  | 10 кВ. |  |  |  |  |  |
|  | По территории Воршинского сельского поселения проходит |  |  |
|  | ЛЭП-500кВ «Влад 750- Базовая», ЛЭП-110кВ «Ундол I-II»(отпайка |  |  |
|  | от ЛЭП-500кВ от ПС «Влад 750), ЛЭП-110кВ отпайка на Колокшу от |  |  |
|  | ЛЭП-500кВ от ПС «Влад 750» |  |  |  |  |
|  | В настоящее время на территории муниципальное образование |  |  |
|  | Воршинского сельского поселения 2 телефонных станций общей |  | сущ. |
|  | емкостью 350 номеров. Все телефонные станции радиальные, |  |  |
|  | координатные, однополосные типа АТСК50/200М. Техническое |  |  |
|  | состояние удовлетворительное |  |  |  |  |
|  | В настоящее время на | территории муниципального образования |  | сущ. |
|  | Воршинское сельское поселение радиотрансляционная сеть |  |  |
|  | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение Муниципального образования Воршинское |  |  |
|  | сельское поселения осуществляется природным и сжиженным газом. |  |  |
|  | Сжиженный газ используется, в основном, в качестве топлива |  |  |
|  | для приготовления пищи и горячей воды населению. |  |  |  |

| № | Наименование |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | По данным ОАО “Владимироблгаз” с 2008 г предусмотрена |  |  |
|  | федеральная программа газификации природным газом Собинского |  |  |
|  | района, в которую входит Воршинское сельское поселение. В данное |  |  |
|  | время (2008 г.) идет строительство газопровода высокого давления |  |  |
|  | от поселка Ворша к деревням Коннино, Хрястово, Угор, Кузьмино и |  |  |
|  | Елховицы. В перспективе развития строительство межпоселковых |  |  |
|  | газопроводов к деревням Астафьево, Юрино (см. схему |  |  |
|  | газоснабжения и газификации Собинского района Владимирской |  |  |
|  | области, разработанную ОАО “Газпром”). |  |  |  |
|  | В газифицированных населенных пунктах газ поступает от |  |  |
|  | существующих ГРП и ШРП. В поселках Ворша и селе Бабаево |  |  |
|  | загрузка существующих ГРП и ШРП от 95% , поэтому здесь в |  |  |
|  | перспективе развития установка дополнительных ГРП и ШРП. В |  |  |
|  | деревне Еросово загрузка существующего ШРП на 60%, поэтому |  |  |
|  | имеется перспектива развития газовых сетей. |  |  |  |
|  | Теплоснабжение населенных | пунктов муниципального |  |  |
|  | образования Воршинского сельского | поселения осуществляется от |  |  |
|  | отопительных котельных, большой, средней и небольшой мощности, |  |  |
|  | а также от поквартирных генераторов тепла. |  |  | сущ. |
|  | В муниципальном образовании Воршинское сельское |  |  |
|  | поселение теплоснабжение осуществляется от котельных, наиболее |  |  |
|  | крупными из которых являются котельные в поселке Ворша и селе |  |  |
|  | Бабаево. |  |  |  |  |
| 2 | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
|  | С севера на юг к магистрали М 7 «Волга» в районе деревни Хрястово |  |  |
|  | примыкает автомобильная дорога общего пользования |  |  |
|  | регионального значения Колокша – Кольчугино – Александров - | - | сущ. |
|  | Верхние Дворики, в направлении север-юг, протяженностью в |  |  |
|  | пределах границ МО Воршинское сельское поселение 16 км., |  |  |
|  | двухполосного движения. |  |  |  |  |
|  | Дороги внутреннего значения - 39,6км. |  | - | сущ. |
|  | Дороги хозяйственного значения -14,8км. |  | - | сущ. |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, | ОБРАЗОВАНИЯ, |
|  | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО |  |  |
|  | СПОРТА |  |  |  |  |
|  | ГУ Владимирской области «Спортивно-оздоровительный | центр | 1 | сущ. |
|  | Бабаево» |  |  |  |  |
| 3.2 | ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Средняя школа в с.Ворша на 204 учащихся |  | 1 | сущ. |

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основная школа в с. Бабаево | 1 | сущ. |
|  | Церковно-приходская школа с.Бабаево | 1 | сущ. |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |
|  | МДОУ детский сад в с.Ворша на 89 чел. | 1 | сущ. |
|  | МДОУ детский сад в с.Бабаево на 35 чел. | 1 | сущ. |
| 3.3 | ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |
|  | Амбулатория в с.Ворша | 1 | сущ. |
|  | ФАП в с. Бабаево | 1 | сущ. |
| 4 | ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, | НЕОБХОДИМЫЕ | ДЛЯ |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО |
|  | ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |
|  | Администрация Муниципального образования Воршинское сельское | 1 | сущ. |
|  | поселение |  |  |
|  | Отделение связи в с. Ворша | 1 | сущ. |
|  | Отделение связи в с. Бабаево | 1 | сущ. |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
|  | Дом культуры в с. Ворша | 1 | сущ. |
|  | Дом культуры в с. Ворша | 1 | сущ. |
|  | Клуб в д. Угор | 1 | сущ. |
|  | Клуб д. Кузьмино | 1 | сущ. |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО |  |  |
|  | ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО |  |  |
|  | ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
|  | Магазин в с. Ворша | 4 | сущ. |
|  | Магазин в в с. Ворша | 3 | сущ. |
|  | Магазин в д. Конино | 1 | сущ. |
|  | Магазин в д. Кузьмино | 1 | сущ. |
|  | Магазин в д. Угор | 1 | сущ. |
|  | Магазин в д. Хрястово | 1 | сущ. |
|  | Баня в с.Ворша | 1 | сущ. |
| 4.4 | КУЛЬТОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |
|  | Ансамбль Михаило-Архангельской церкви с.Бабаево | 1 | сущ. |
|  | Троицкая церковь с. Ворша | 1 | сущ. |

4. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Общий перечень основных видов объектов местного значения, с учетом полномочий МО, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", а так же федеральным и региональным законодательством о градостроительной деятельности, представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Общий перечень основных видов объектов местного значения с учетом полномочий МО

| № п/п | Краткое содержание полномочий | Основные объекты капитального |
| --- | --- | --- |
|  |  | строительства, в том числе линейные |
|  |  | объекты, необходимые для исполнения |
|  |  | полномочий |
| Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения |
| 1 | 3) владение, пользование и распоряжение | Административные здания органов |
|  | имуществом, находящимся в | местного самоуправления |
|  | муниципальной собственности МО; | и пр. |
| 2 | 4) организация в границах МО электро-, |  |
|  | тепло-, газо- и водоснабжения населения, |  |
|  | водоотведения, снабжения населения |  |
|  | топливом в пределах полномочий, |  |
|  | установленных законодательством |  |
|  | Российской Федерации, в том числе: |  |
|  | Электроснабжение | Трансформаторные подстанции, |
|  |  | воздушные и подземные (кабельные) |
|  |  | линии электропередачи, линии освещения |
|  |  | и пр. |
|  | Теплоснабжение | Котельные, теплосети и пр. |
|  | Газоснабжение | ГРПБ, распределительные газопроводы, |
|  |  | магистральные газопроводы и пр. |
|  | Водоснабжение | Водозаборы, скважины, повысительные |
|  |  | станции, водонапорные башни, станции |
|  |  | ХВО, распределительные сети, водоводы, |
|  |  | магистральные сети и пр. |
|  | Водоотведение | Распределительные сети, магистральные |
|  |  | сети, самотечный коллектор, напорный |
|  |  | коллектор, очистные сооружения, КНС, |
|  |  | дождевая (ливневая) канализация и пр. |
|  | Снабжение населения топливом | Здания или площадки для временного |
|  |  | хранения топлива и пр. |
| 3 | 5) дорожная деятельность в отношении | Устройство дорог, реконструкция дорог |
|  | автомобильных дорог местного значения | местного значения в границах населенных |
|  | в границах населенных пунктов МО и | пунктов МО (улично-дорожной сети), |
|  | обеспечение безопасности дорожного | объекты обеспечения безопасности |
|  | движения на них, включая создание и | дорожного движения, парковки, |
|  | обеспечение функционирования |  |
|  | парковок (парковочных мест), |  |
|  | осуществление муниципального |  |
|  | контроля за сохранностью |  |
|  | автомобильных дорог местного значения |  |
|  | в границах населенных пунктов МО, а |  |
|  | также осуществление иных полномочий в |  |
|  | области использования автомобильных |  |
|  | дорог и осуществления дорожной |  |
|  | деятельности в соответствии с |  |

|  | законодательством Российской |  |
| --- | --- | --- |
|  | Федерации; |  |
| 4 | 6) обеспечение проживающих в МО и | Строительство муниципального |
|  | нуждающихся в жилых помещениях | жилищного фонда, объекты |
|  | малоимущих граждан жилыми | инженерной и транспортной |
|  | помещениями, организация | инфраструктуры и пр. |
|  | строительства и содержания |  |
|  | муниципального жилищного фонда, |  |
|  | создание условий для жилищного |  |
|  | строительства, осуществление |  |
|  | муниципального жилищного контроля, а |  |
|  | также иных полномочий органов |  |
|  | местного самоуправления в соответствии |  |
|  | с жилищным законодательством; |  |
| 5 | 9) обеспечение первичных мер пожарной | Пожарный водоем (как ОКС), |
|  | безопасности в границах населенных | противопожарный водопровод и пр. |
|  | пунктов МО; |  |
| 6 | 11) организация библиотечного | Здание библиотеки и пр. |
|  | обслуживания населения, |  |
|  | комплектование и обеспечение |  |
|  | сохранности библиотечных фондов |  |
|  | библиотек МО; |  |
| 7 | 12) создание условий для организации | Дом культуры и пр. |
|  | досуга и обеспечения жителей МО |  |
|  | услугами организаций культуры; |  |
| 8 | 14) обеспечение условий для развития на | Дома спорта, бассейны, спортивные |
|  | территории МО физической культуры и | центры, спортивные площадки, |
|  | массового спорта, организация | спортивные трассы и пр. |
|  | проведения официальных физкультурно- |  |
|  | оздоровительных и спортивных |  |
|  | мероприятий МО; |  |
| 9 | 17) формирование архивных фондов МО; | Здание архивного фонда и пр. |
| 10 | 18) организация сбора и вывоза бытовых | Площадки для сбора бытовых отходов и |
|  | отходов и мусора; | мусора и пр. |
| 11 | 19) ………………. организация |  |
|  | благоустройства территории МО | Линии освещение улиц и пр. |
|  | (включая освещение улиц, озеленение |  |
|  | территории, установку указателей с |  |
|  | наименованиями улиц и номерами домов, |  |
|  | размещение и содержание малых |  |
|  | архитектурных форм), а также |  |
|  | использования, охраны, защиты, |  |
|  | воспроизводства городских лесов, лесов |  |
|  | особо охраняемых природных |  |
|  | территорий, расположенных в границах |  |
|  | населенных пунктов МО |  |
| 12 | 22) организация ритуальных услуг и | Территории кладбищ, здания специального |
|  | содержание мест захоронения; | назначения и пр. |
| 13 | 23) организация и осуществление | Объекты в соответствии с мероприятиями, |
|  | мероприятий по территориальной | предусмотренными «Паспортом |
|  | обороне и гражданской обороне, защите | безопасности» и мероприятиями по |

|  |  |  | населения и территории МО от | территориальной обороне и гражданской |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чрезвычайных ситуаций природного и | обороне и пр. |  |
|  |  |  | техногенного характера; |  |  |  |
|  | 14 |  | 24) создание, содержание и организация | Здание для аварийно-спасательных служб |
|  |  |  | деятельности аварийно-спасательных | и (или) аварийно-спасательных |
|  |  |  | служб и (или) аварийно-спасательных | формирований и пр. |  |
|  |  |  | формирований на территории МО; |  |  |  |
|  | 15 |  | 26) осуществление мероприятий по | Пляж как объект и пр. |  |
|  |  |  | обеспечению безопасности людей на |  |  |  |
|  |  |  | водных объектах, охране их жизни и |  |  |  |
|  |  |  | здоровья; |  |  |  |
|  | 16 |  | 27) создание, развитие и обеспечение | Объекты капитального строительства, |
|  |  |  | охраны лечебно-оздоровительных | предусмотренные соответствующими |
|  |  |  | местностей и курортов местного | мероприятиями |  |
|  |  |  | значения на территории МО, а также |  |  |  |
|  |  |  | осуществление муниципального |  |  |  |
|  |  |  | контроля в области использования и |  |  |  |
|  |  |  | охраны особо охраняемых природных |  |  |  |
|  |  |  | территорий местного значения; |  |  |  |
|  | 17 |  | 37) обеспечение выполнения работ, | Объекты капитального строительства, |
|  |  |  | необходимых для создания | предусмотренные соответствующими |
|  |  |  | искусственных земельных участков для | мероприятиями |  |
|  |  |  | нужд МО, проведение открытого |  |  |  |
|  |  |  | аукциона на право заключить договор о |  |  |  |
|  |  |  | создании искусственного земельного |  |  |  |
|  |  |  | участка в соответствии с федеральным |  |  |  |
|  |  |  | законом; |  |  |  |
|  | Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на |
|  | решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения МО |  |
|  | 1 |  | 1) создание музеев МО; | Здание музея и пр. |  |
|  | 2 |  | 3) совершение нотариальных действий, | Объекты капитального строительства, |
|  |  |  | предусмотренных законодательством, в | необходимые для реализации полномочия |
|  |  |  | случае отсутствия в МО нотариуса; | и пр. |  |
|  | 3 |  | 8.1) создание муниципальной пожарной | Здание депо и пр. |  |
|  |  |  | охраны; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 4.2. |
|  |  |  | Расчет-обоснование размещения объектов обслуживания на МО |
|  |  |  |  |  | Норма | Нормативное |
| № |  |  |  | расчета |  |
|  |  | Наименование |  |  | количество |
| п/п |  |  |  | на 1000 |  |
|  |  |  |  |  | мест |
|  |  |  |  |  | человек |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ | НАСЕЛЕНИЯ, |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |
|  |  | - |  | - | - |
| 2 | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |
|  |  | - |  | - | - |

|  |  | Норма | Нормативное |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | расчета |  |
|  | Наименование |  | количество |
| п/п |  | на 1000 |  |
|  |  |  | мест |
|  |  | человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, |
|  | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |
| 3.1 | ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО |  |  |
|  | СПОРТА |  |  |
|  | ФОК | Х | Х |
| 3.2 | ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |
|  | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |
|  | Школы | Х | Х |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |
|  | ДДУ | Х | Х |
| 3.3 | ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |
|  | ФАП | Х | Х |
| 4 | ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО |
|  | ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |
|  | Администрация | Х | Х |
|  | Отделение связи | Х | Х |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
|  | Дом культуры | Х | Х |
|  | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО |  |  |
| 4.3 | ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО |  |  |
|  | ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
|  | Магазин | Х | Х |
|  | Баня | Х | Х |

Выше приведенная информация применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО.

Таблица 4.3. Перечень существующих, строящихся и планируемых объектов местного значения

| № |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 1 |  |  | ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, |
|  |  |  |  |  |  |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопотребление пос. Ворша, дер. Конино, дер. Угор, с. |  |  |
|  | Бабаево, Юрино, Кузьмино осуществляется из артезианских скважин. |  |  |
|  | Всего | на | территории | МО Воршинское | сельское | поселение |  | сущ. |
|  | зарегистрировано 12 скважин, мощность которых ориентировочно 2880 | - |  |
|  | м3/сут. | В состав водозаборных сооружений входят насосные станции |  |  |
|  | над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные |  |  |
|  | сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Молодежная | от ж/д | 1 | сущ. |
|  | №4 до ж/д №5,с. Бабаево. |  |  |  |  |  |  |  |  | (кап.ремонт) |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Молодежная, ж/д. №1 | 1 | сущ. |
|  | – ж/д №6, с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (кап.ремонт) |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Набережная, с.Ворша. | 1 | сущ. |
|  |  |  | (кап.ремонт) |
|  |  |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Системы централизованной канализации населенных пунктов |  |  |
|  | МО Воршинское сельское поселение развиты недостаточно. Уровень |  |  |
|  | канализования населенных пунктов весьма низкий. Сельское население |  |  |
|  | , | в | основном, | пользуется | надворными | уборными | и |  |  |
|  | водонепроницаемыми выгребами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На | территории | поселения | в пос. | Ворша |  | имеется | - | сущ. |
|  | централизованная система канализации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В пос. Ворша сброс стоков осуществляется на очистные |  |  |
|  | сооружения полной биологической очистки производительностью 700 |  |  |
|  | м3/сут Туда же сбрасываются стоки из выгребов деревень | Угор и |  |  |
|  | Конино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В настоящее время очистные сооружения находятся в нерабочем |  |  |
|  | состоянии. Очистка сточных вод производится в двух биопрудах. |  |  |  |
|  | Очистные сооружения с. Ворша |  |  |  |  |  |  | 1 | сущ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (реконструкция) |
|  | Капитальный ремонт здания и оборудования КНС с. Ворша |  |  |  | 2 | сущ. |
|  |  |  |  |  |  | (кап.ремонт) |
|  | Капитальный ремонт | центрального | канализационного | коллектора | 1 | сущ. |
|  | (самотечный) по ул. Набережная с. Ворша. |  |  |  |  |  |  | (кап.ремонт) |
|  |  |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное образование Воршинское сельское поселение |  |  |
|  | снабжается электроэнергией от ПС «Ставрово» и ПС «Ундол», |  |  |
|  | находящиеся на балансе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал |  | сущ. |
|  | Владимирэнерго). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПС «Ставрово» и ПС «Ундол» снабжается электроэнергией от |  |  |
|  | ПС | «Влад | 750». Энергоснабжающие подстанции | находятся | вне |  |  |
|  | территории МО Воршинское сельское поселение. Основное питание |  |  |

| № |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | сельского поселения осуществляется по энергоснабжающим сетям 10 |  |  |
|  | кВ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По территории Воршинского сельского поселения проходит |  |  |
|  | ЛЭП-500кВ «Влад 750- Базовая», ЛЭП-110кВ «Ундол I-II»(отпайка от |  |  |
|  | ЛЭП-500кВ от ПС «Влад 750), ЛЭП-110кВ отпайка на Колокшу от ЛЭП- |  |  |
|  | 500кВ от ПС «Влад 750» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - | проект |
|  | В настоящее время на территории муниципальное образование |  |  |
|  | Воршинского сельского | поселения 2 | телефонных | станций общей |  | сущ. |
|  | емкостью 350 номеров. Все телефонные станции радиальные, |  |  |
|  | координатные, однополосные типа АТСК50/200М. Техническое |  |  |
|  | состояние удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - | проект |
|  | В настоящее время на территории муниципального образования |  | сущ. |
|  | Воршинское сельское поселение радиотрансляционная сеть отсутствует |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - | проект |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение | Муниципального | образования Воршинское |  |  |
|  | сельское поселения осуществляется природным и сжиженным газом. |  |  |
|  | Сжиженный газ используется, в основном, в качестве топлива |  |  |
|  | для приготовления пищи и горячей воды населению. |  |  |  |
|  | По данным ОАО “Владимироблгаз” с 2008 г предусмотрена |  |  |
|  | федеральная программа газификации природным газом Собинского |  |  |
|  | района, в которую входит Воршинское сельское поселение. В данное |  |  |
|  | время (2008 г.) идет строительство газопровода высокого давления от |  |  |
|  | поселка Ворша к деревням Коннино, Хрястово, Угор, Кузьмино и |  |  |
|  | Елховицы. В перспективе развития строительство межпоселковых |  |  |
|  | газопроводов к деревням Астафьево, Юрино (см. схему газоснабжения |  |  |
|  | и газификации Собинского района Владимирской области, |  |  |
|  | разработанную ОАО “Газпром”). |  |  |  |  |  |  |
|  | В газифицированных населенных пунктах газ поступает от |  |  |
|  | существующих ГРП и ШРП. В поселках Ворша и селе Бабаево загрузка |  |  |
|  | существующих ГРП и ШРП от 95% , поэтому здесь в перспективе |  |  |
|  | развития установка дополнительных ГРП и ШРП. В деревне Еросово |  |  |
|  | загрузка существующего ШРП на 60%, поэтому имеется перспектива |  |  |
|  | развития газовых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На сегодняшний день природным газом обеспечены: с. Ворша |  |  |
|  | (1461 чел), с. Бабаево ( 683 чел.), д. Еросово (14 чел.), д. Конино (196 |  |  |
|  | чел.). Остальные 17 населенных | пункта, | где проживает 687 чел., |  |  |
|  | обеспечиваются сжиженным газом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей газопровода низкого давления для жилых домов д. | 1 | проект |
|  | Угор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | населенных | пунктов | муниципального |  |  |
|  | образования Воршинского сельского | поселения осуществляется от |  |  |
|  | отопительных котельных, большой, средней и небольшой мощности, а |  | сущ. |
|  | также от поквартирных генераторов тепла. |  |  |  |  |
|  | В муниципальном образовании Воршинское сельское поселение |  |  |
|  | теплоснабжение осуществляется от | котельных, наиболее крупными из |  |  |
|  | которых являются котельные в поселке Ворша и селе Бабаево. |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления от здания ООШ |  | сущ. |
|  | до здания администрации МО Воршинское с/п (включая ввода на | 1 |  |
|  |  |  | (кап.ремонт) |
|  | здание мастерских ООШ и ж/д по ул.Молодежная, 13). |  |  |  |

| № | Наименование |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления от ж/ |  | 1 | сущ. |
|  | дул.Молодежная, 5 до здания бани, с.Ворша. |  |  | (кап.ремонт) |
|  | Капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети отопления | 1 | сущ. |
|  | и ГВС на территории котельной с.Ворша. |  |  | (кап.ремонт) |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от ж/д по | 1 | сущ. |
|  | ул.Молодежная, 6 до ж/д ул.Молодежная, 8а, с.Ворша. |  |  | (кап.ремонт) |
| 2 | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
|  | С севера на юг к магистрали М 7 «Волга» в районе деревни Хрястово |  |  |
|  | примыкает автомобильная дорога общего пользования регионального |  |  |
|  | значения Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики, в |  | сущ. |
|  | направлении север-юг, протяженностью в пределах границ | МО | - |  |
|  |  |  |  | (реконструкция) |
|  | Воршинское сельское поселение 16 км., двухполосного движения. |  |  |
|  | Дороги внутреннего значения - 39,6км. |  |  |  |
|  | Дороги хозяйственного значения -14,8км. |  |  |  |
|  |  | - |  | - | проект |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, |
|  |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО |  |  |
|  |  | СПОРТА |  |  |  |
|  | ГУ Владимирской области | «Спортивно-оздоровительный | центр | 1 | сущ. |
|  | Бабаево» |  |  |  |  |
| 3.2 | ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Средняя школа в с.Ворша на 204 учащихся |  | 1 | сущ. |
|  | Основная школа в с. Бабаево |  |  | 1 | сущ. |
|  | Церковно-приходская школа с.Бабаево |  | 1 | сущ. |
|  |  |  |  | (реставрация) |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | МДОУ детский сад в с.Ворша на 89 чел. |  | 1 | сущ. |
|  | МДОУ детский сад в с.Бабаево на 35 чел. |  | 1 | сущ. |
| 3.3 | ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |
|  | Амбулатория в с.Ворша |  |  | 1 | сущ. |
|  | ФАП в с. Бабаево |  |  | 1 | сущ. |
| 4 | ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | ПОЛНОМОЧИЙ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ |
|  | МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
|  | Администрация Муниципального образования Воршинское сельское | 1 | сущ. |
|  | поселение |  |  |  |  |
|  | Отделение связи в с. Ворша |  |  | 1 | сущ. |
|  | Отделение связи в с. Бабаево |  |  | 1 | сущ. |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |
|  | Дом культуры в с. Ворша |  |  | 1 | сущ. |
|  | Дом культуры в с. Ворша |  |  | 1 | сущ. |
|  | Клуб в д. Угор |  |  | 1 | сущ. |
|  | Клуб д. Кузьмино |  |  | 1 | сущ. |

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, |  |  |
|  | БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
|  | Магазин в с. Ворша | 4 | сущ. |
|  | Магазин в в с. Ворша | 3 | сущ. |
|  | Магазин в д. Конино | 1 | сущ. |
|  | Магазин в д. Кузьмино | 1 | сущ. |
|  | Магазин в д. Угор | 1 | сущ. |
|  | Магазин в д. Хрястово | 1 | сущ. |
|  | Баня в с.Ворша | 1 | сущ. |
| 4.4 | КУЛЬТОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |
|  | Ансамбль Михаило-Архангельской церкви с.Бабаево | 1 | сущ. |
|  |  |  | (реставрация) |
|  | Троицкая церковь с. Ворша | 1 | сущ. (реставрация) |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
|  | Площадь, с. Ворша, ул. Молодежная, в районе д.№18 | 1 |  |

5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На основании части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования, к которым относится Генеральный план, осуществляется на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств бюджета.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- материалах по обоснованию Генерального плана в текстовой форме должны содержаться сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО.

Данное требование обусловлено необходимостью, с одной стороны, учета планируемых к размещению объектов местного значения МО в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования и их отображению в Генеральном плане,

- случае «до утверждения документа территориального планирования» (часть 6 статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации), с другой стороны приведение в соответствие принятых программ и Генерального плана – в ситуации «после утверждения документа территориального планирования» (часть 7 статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Данный подход закрепляет способ реализация положений Генерального плана (часть 1 статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации) путем:

  - подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

  - принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

  - создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения МО в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, требует:

- обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий МО, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО на комплексное развитие этих территорий.

В общем подходе, в каждом муниципальном образовании могут разрабатываться и утверждаться следующие документы стратегического планирования, подлежащих учету в Генеральном плане:

- программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

- муниципальные целевые программы на среднесрочную перспективу (по каждой сфере деятельности);

- схемы развития и размещения отдельных видов деятельности;

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организации коммунального комплекса;

- межмуниципальные программы развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Приложение к постановлению главы МО Воршинское сельского поселения от 25.10..2011г. № 52

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области на 2011-2020 годы.

Паспорт комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области на 2011-2020 годы.

| Наименование | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Программы | муниципального образования Воршинское сельское поселение |
|  | Собинского района Владимирской области на 2011-2020 годы. |
|  | (далее – Программа) |
| Основание для | Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах |
| разработки | организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Программы | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об |
|  | оценке эффективности деятельности органов местного |
|  | самоуправления, городских округов и муниципальных районов (в ред. |
|  | Указа Президента РФ от 13.05.2010 №579); |
|  | Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и |
|  | повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в |
|  | отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Концепция |
|  | Федеральной целевой программы «Комплексная программа |
|  | модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
|  | на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства |
|  | Российской Федерации от 02.02.2010 г.№102-р |
| Заказчик | Администрация муниципального образования Воршинское сельское |
| Программы | поселение Собинского района Владимирской области |

| Разработчики | Администрация муниципального образования Воршинское сельское |
| --- | --- |
| Программы | поселение Собинского района Владимирской области |
| Цель | Создание условий для приведения жилищного фонда и объектов |
| Программы | коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами |
|  | качества, обеспечивающими комфортные условия для жизни, работы и |
|  | отдыха граждан; повышение уровня жизни населения сельского |
|  | поселения (потребителей услуг). |
| Задачи | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с |
| Программы | реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), |
|  | а также со строительством новых объектов, взамен существующих (с |
|  | высоким уровнем износа); |
|  | - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе |
|  | частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) |
|  | для софинансирования проектов реконструкции и модернизации |
|  | объектов коммунальной инфраструктуры; |
|  | -совершенствование тарифной политики, снижение удельных издержек |
|  | при оказании жилищно-коммунальных услуг; |
|  | -расширение практики применения энергосберегающих технологий |
|  | при модернизации и реконструкции основных фондов объектов |
|  | энергетики и коммунального комплекса; |
|  | - повышение инвестиционной привлекательности объектов и |
|  | предприятий, эксплуатирующих объекты коммунальной |
|  | инфраструктуры поселения; |
|  | -обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации | 2011-2020 годы |
| Программы |  |  |
| Исполнители | Администрация муниципального образования Воршинское сельское |
| Программы | поселение Собинского района Владимирской области, организации |
|  | всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с |
|  | законодательством Российской Федерации. |
| Объемы и источники | Финансирование мероприятий Программы осуществляется из |
| финансирования | различных видов источников: федерального и областного бюджетов, |
| Программы | бюджета поселения, внебюджетных источников (предприятий |
|  | различных форм собственности и инвесторов). |
|  | Объем финансирования из бюджета поселения уточняется при |
|  | формировании бюджета на очередной финансовый год. |
|  | Общий объем финансирования- 46,339 млн. руб., в том числе по |
|  | годам: |  |
|  | 2011г.- | 0,050 млн. руб. |
|  | 2012.- | 1,02 млн. руб. |
|  | 2013г.- | 3,37 млн. руб. |
|  | 2014г.- | 5,395 млн. руб. |
|  | 2015г.- | 8,805 млн. руб. |
|  | 2016г.- | 3,96 млн. руб. |
|  | 2017г.- | 6,139 млн. руб. |
|  | 2018г.- | 4,4 млн. руб. |
|  | 2019г - | 1,2 млн. руб. |
|  | 2020г.- | 12,0 млн. руб. |
| Ожидаемые | -доведение объектов коммунальной инфраструктуры до нормативного |
| конечные результаты | состояния; |
| реализации |  |  |
|  |  | 79 |

| Программы и | -увеличение уровня рентабельности предприятий жилищно- |
| --- | --- |
| параметры | коммунального комплекса; |
| повышения качества | -повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных |
| предоставляемых | услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного |
| коммунальных услуг | обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы; |
|  | -снижение темпов роста тарифов на услуги при стабильном качестве |
|  | предоставления коммунальных услуг; |
|  | - уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на |
|  | производство услуг; |
|  | - увеличение доли инвестиций в объекты коммунальной |
|  | инфраструктуры. |
|  | 1. Введение |

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области на 2011-2020 годы (далее–Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для финансирования проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

1.1. Краткая характеристика и общие сведения социально-экономического положения муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района

Географическая площадь территории сельского поселения составляет 15 698 га. Воршинское сельское поселение расположено в центральной части Собинского района. В административном отношении село Ворша является центром Воршинского сельского поселения. Северная граница поселения, совмещенная с границей Толпуховского сельского поселения, начинается на северо-западе и в восточном направлении совмещается с южной границей 95 квартала Ставровского лесничества Собинского лесхоза, далее в северном направлении по реке Колочка. По восточной стороне граничит с Колокшанским сельским поселением, проходит по левому берегу реки Колокша до пересечения на 165 км + 90 м с федеральной автомобильной дорогой "Волга-1". Далее она идет по левому берегу реки Колокша до пересечения с железной дорогой Москва - Нижний Новгород, меняет направление на восточное и совмещается с полосой отвода железной дороги Москва - Нижний Новгород. Далее проходит по левому берегу реки Клязьмы до слияния ее с рекой Колокша. Затем идет на север, меняет направление на западное и совмещается с границей муниципального образования город Собинка. Далее граница поселения идет на северо-запад по реке Ундолка, совпадая с границей землепользования ОАО им. Лакина. Затем, меняя направление на северо-восточное, проходит по границе землепользования ОАО ПАФ "Курс". Далее идет в том же направлении, затем на юго-запад, север и далее северо-запад, совмещаясь с границей муниципального образования город Лакинск . Затем проходит в северном направлении , пересекает железную дорогу Москва - Нижний Новгород. Затем меняет направление на северо-восточное, пересекает федеральную автомобильную дорогу "Волга-1" на 157 км + 500 м и проходит по границе Куриловского сельского поселения, затем граница поворачивает на восток и проходит по границе муниципального образования Толпуховское.

Далее граница муниципального образования устанавливается по границе земельного участка, находящегося в ведении администрации пос. Ставрово и до реки Колокша идет по границе муниципального образования Толпуховское.

Муниципальное образование ВОРШИНСКОЕ сельское поселение расположено в центральной части Собинского района в междуречье трех рек: Ворша, Колокша и Клязьма, в 3 км. от железнодорожной станции Ундол. По территории сельского поселения проходят две федеральные дороги : шоссе М-7 «Волга-1» и железная дорога Москва-Нижний-Новгород.

В состав муниципального образования Воршинское сельское поселение входит 21 сельский населенный пункт: 2 сёла и 19 деревень.

Административным центром муниципального образования Воршинское сельское поселение является село Ворша.

На территории сельского поселения располагаются 2 основных сельскохозяйственных предприятия: СПК «Бабаево», ЗАО «Невский» и кондитерская фабрика «Ферреро».

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2011 года составила 3041 человек.

Согласно прогнозам численность населения муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области к 2020 году увеличится на 27 жителей и составит 3068 жителя (табл.1).

Таблица 1

Прогноз роста численности населения в муниципальном образовании Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области на 2011-2020 годах (чел.)

| № | Наименование |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | административного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воршинское сельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселение | 3041 | 3044 | 3047 | 3050 | 3053 | 3056 | 3059 | 3062 | 3065 | 3068 |

В связи с тем, что во всех сельских населенных пунктах жилищный фонд имеет высокую степень износа, в период с 2011 по 2020 годы в поселении планируется построить и ввести в

эксплуатацию 4340 кв. метров жилья (табл.2). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

Таблица.2

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области

на 2011 – 2020 годах (кв. м)

| № | Наименование | Всего |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п | административн |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| / | ых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п | образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Воршинское | 4760 | 360 | 550 | 490 | 460 | 400 | 500 | 420 | 520 | 560 | 500 |
|  | сельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами.

Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- рост задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги .

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в настоящее время тарифной политики, которая не обеспечивает реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и не формировала стимулов к сокращению затрат. В муниципальную собственность от сельхозпредприятий принимаются объекты ЖКХ с пониженной и даже нулевой стоимостью. Не восполняются издержки предприятий при выполнении энергосберегающих мероприятий. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Воршинского сельского поселения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-обеспечивать рациональное использование природных ресурсов; -улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Общая потребность в средствах на восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 2020 года составляет- 46,339 млн. рублей. Такой объем средств не может быть обеспечен только за счет средств бюджета сельского поселения, необходимо участие федерального и областного бюджетов, а также требуются создание условий для привлечения средств внебюджетных источников. Поэтому Программа направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

3.Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2011-2020гг.

4.Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В рамках выполнения Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий) будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Программа основана на следующих базовых принципах:

-софинансирование проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств всех уровней и средств внебюджетных источников;

-развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств, в целях снижения рисков инвестирования;

-открытый отбор проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи: -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства,

направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами

коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организации различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального, областного бюджетов, местного бюджета с привлечением также средств внебюджетных источников.

Необходима разработка нормативно-правовой базы по включению инвестиционной составляющей в тариф эксплуатирующих организаций.

5. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Перечень программных мероприятий

комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области на 2011-2020 годы.

Раздел 1. Газоснабжение

Ситуация с обеспечением природным газом населенных пунктов муниципального образования Воршинское сельское поселение, как и всего Собинского района, оценивается как благоприятная.

По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод а также располагаются 2 ветки межпоселкового газопровода d 166 мм (общая протяженность в границах– 10,55 км).

На сегодняшний день природным газом обеспечены: с. Ворша (1461 чел), с. Бабаево ( 683 чел .), д. Еросово (14 чел.). В 2011 году газифицируется д. Конино (196 чел.). Остальные 17 населенных пункта, где проживает 687 чел., обеспечиваются сжиженным газом.

Раздел 2. Теплоснабжение

Система централизованного теплоснабжения состоит из 3-х котельных – с. Ворша - газовая, с. Бабаево- газовая, с/п «Тонус» - газовая. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 8.163 км. Основными потребителями тепла являются следующие объекты:

с. Ворша

- жилые дома – ул. Молодежная: дома с № 1, по № 15 (всего 16 домов), с № 28 по № 35 (всего 8 домов),

количество зарегистрированных - 893	чел.,

-  бюджетные  организации  –  Администрация  МО  Воршинское  с/п,  ФАП,  МОУ

«Воршинская СОШ», МДОУ №20 «Теремок», библиотека, спорткомплекс, МУК «Воршинский сельский дом культуры».;

- прочие потребители –ИП Ширяев, ИП Поляков, ИП Ермаков, ООО «Виола», отделение ФГУП «Почта России».

в домах по ул. Цветочная , ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Молодежная дома с № 36 по №41 индивидуальное газовое отопление.

С. Бабаево

- жилые дома – ул. Молодежная, д. № 1 2, 3, 4, 5, 6 количество зарегистрированных граждан – 175 чел,

ул. Строителей д. № 2,3 количество зарегистрированных - 12 чел., в домах ул. Строителей, ул. Заречная, ул. Герасимова, ул. Луговая, ул. Полевая - индивидуальное газовое отопление.

- бюджетные организации – МОУ ООШ с. Бабаево, МДОУ №10 «Теремок», ФАП.

с/п Тонус

-жилые дома-Д. № 1, 2, 3, 4. количество зарегистрированных – 45 человек,

- прочие потребители – санаторий «Тонус».

Мощность котельных составляет: с. Ворша –3,44 Гкал/час, с. Бабаево –1,29 Гкал./час.

с/п Тонус –0.86 Гкал/часКотельная с. Бабаево реконструирована в 2008 году.

В котельных установлены следующие котлоагрегаты:

с. Ворша –водогрейные котлы КВа-1,0Г–4шт., мощность 0,86 Гкал./час каждый; с. Бабаево –водогрейные котлыRTQ – 500 –3шт., мощность 0,43 Гкал./час каждый с/п Тонус -водогрейные котлы КВа-0,5 –2 шт., мощность 0,43 Гкал./часСебестоимость производимого котельными тепла составляет (факт/план 2010г.):

с. Ворша –693,87 руб./Гкал., при установленном ДциТ администрации Владимирскойобласти тарифе 1107,14 руб./Гкал.;

с. Бабаево –1141,16 руб./Гкал., при установленном ДциТ тарифе 972,59 руб./Гкал. (без

НДС)

с/п Тонус – 2121,03 руб./Гкал., при установленном ДциТ тарифе 972,59 руб./Гкал. (без

НДС)

Износ здания и оборудования котельных составляет: с. Ворша – 80 %, с. Бабаево – 15%, с/п Тонус – 70 %.

Износ тепловых сетей составляет: с. Ворша – 50 %, с.Бабаево – 72%, с/п Тонус – 70 % Основные производственно-технические показатели котельных муниципального

образования Воршинское сельское поселение представлены в таблице 3.

Таблица 3 Основные производственно-технические показатели котельных муниципального

образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области (по состоянию на 01.09.2011г.)

| № | Показатели | Един | Кол-во | Техническое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | ицы |  | состояние |
|  |  | изме |  |  |
|  |  | рени |  |  |
|  |  | я |  |  |
|  | Воршинское сельское поселение |  |

| 1 | Котельная с. Ворша |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кот лоаг рег ат ы водог рейные, в | шт . | 4 |  |
|  | т .ч.: |  |  |  |
|  | КВа – 0,1Г | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | КВа – 0,1Г | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | КВа – 0,1Г | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | КВа – 0,1Г | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | Вид топлива |  | газ |  |
|  | Установленная мощность | Гкал. | 3,44 |  |
|  | котельной | /час |  |  |
|  | Подключенная нагрузка всего, в т.ч. | Гкал. | 0,00 |  |
|  |  | /час |  |  |
|  | отопление | Гкал. |  |  |
|  |  | /час |  |  |
|  | горячее водоснабжение | Гкал. |  |  |
|  |  | /час |  |  |
|  | Протяженность тепловых сетей (в 2- | км. | 6,498 |  |
|  | х трубном измер.) |  |  |  |
|  | Отапливаемая площадь | м2 | 14283 |  |
|  | (жилой фонд без учета |  |  |  |
|  | юридических лиц) |  |  |  |
|  | Выработка тепла всего (факт | Гкал. | 8401,8 |  |
|  | 2010г.), в т.ч. |  |  |  |
|  | Реализация тепла | Гкал. | 5639,3 |  |
|  | Потери в сетях | Гкал. | 2568,0 |  |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал. | 194,5 |  |
| 2 | Котельная с. Бабаево |  |  |  |
|  | Кот лоаг рег ат ы водог рейные, в | шт . | 3 |  |
|  | т .ч.: |  |  |  |
|  | RIELLO RTQ- 500 | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | RIELLO RTQ- 500 | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | RIELLO RTQ- 500 | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | Вид топлива |  | Газ |  |
|  | Установленная мощность | Гкал. | 1,29 |  |
|  | котельной | /час |  |  |
|  | Подключенная нагрузка всего, в т.ч. | Гкал. | 0, 36034 |  |
|  |  | /час |  |  |
|  | отопление | Гкал. |  |  |
|  |  | /час |  |  |
|  | горячее водоснабжение | Гкал. |  |  |
|  |  | /час |  |  |
|  | Протяженность тепловых сетей (в 2- | км. | 1,214 |  |
|  | х трубном измер.) |  |  |  |
|  | Отапливаемая площадь | м2 | 4196,75 |  |
|  | (жилой фонд без учета |  |  |  |
|  | юридических лиц) |  |  |  |
|  | Выработка тепла всего (факт | Гкал. | 1962,64 |  |
|  | 2010г.), в т.ч. |  |  |  |
|  | Реализация тепла | Гкал. | 1395,09 |  |
|  | Потери в сетях | Гкал. | 512,44 |  |

|  |  | Собственные нужды котельной | Гкал. | 55,11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Котельная с. Бабаево с/п Тонус |  |  |  |
|  |  |  | Кот лоаг рег ат ы водог рейные, в | шт . | 2 |  |
|  |  |  | т .ч.: |  |  |  |
|  |  |  | КВа – 0,5 | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  |  |  | КВа – 0,5 | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  |  |  | Вид топлива |  | Газ |  |
|  |  |  | Установленная мощность | Гкал. | 0,86 |  |
|  |  |  | котельной | /час |  |  |
|  |  |  | Подключенная нагрузка всего, в т.ч. | Гкал. | 0, 3096 |  |
|  |  |  |  | /час |  |  |
|  |  |  | отопление | Гкал. |  |  |
|  |  |  |  | /час |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение | Гкал. |  |  |
|  |  |  |  | /час |  |  |
|  |  |  | Протяженность тепловых сетей (в | км. | 0,451 |  |
|  |  |  | 2-х трубном измер.) |  |  |  |
|  |  |  | Отапливаемая площадь | м2 | 1076,62 |  |
|  |  |  | (жилой фонд без учета |  |  |  |
|  |  |  | юридических лиц) |  |  |  |
|  |  |  | Выработка тепла всего (факт | Гкал. | 1445,89 |  |
|  |  |  | 2010г.), в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  | Реализация тепла | Гкал. | 886,86 |  |
|  |  |  | Потери в сетях | Гкал. | 527,99 |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельной | Гкал. | 35,04 |  |

Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов, котельных и тепловых сетей муниципального образования

Воршинское сельское поселение Собинского района в 2011-2020гг.

|  |  |  |  | Объем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели | финансирова |  |  |  |
| № п/п | Адрес, наименование |  | ния (в | Срок исполнения, | Источник | Ответственные |
|  | объекта |  |  | текущих | год | финансирования | исполнители |
|  |  |  |  | ценах), |  |  |  |
|  |  |  |  | млн.руб. |  |  |  |
|  | Разработка проектно- |  |  |  | Администрация |  |
|  | сметной документации по |  |  |  |  | Администрация |
| 1 |  | 3,44 | 1,0 | 2012г. | Собинского |  |
|  | реконструкции котельной |  |  |  |  | Собинского района |
|  |  |  |  |  | района |  |
|  | с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной |  |  |  | Администрация | Администрация |
| 2 | с.Ворша с заменой |  | 3,44 | 12,5 | 2013г. | Собинского |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  | оборудования. |  |  |  |  | района |  |
| 3 | Разработка ПСД на |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей |  |  |  | 2015 | Источник не | Администрация |
|  | газопровода низкого |  |  |  |  | определен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  | давления для жилых домов |  |  |  |  |  |
|  | (км) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство | сетей |  |  |  |  |  |
|  | газопровода | низкого | 7,5 |  | 2017 | Источник не | Администрация |
|  | давления для жилых домов |  |  | 2018 | определен | Собинского района |
|  | д. Угор (км) |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия по проведению капитального ремонта газопроводов, котельных и тепловых сетей муниципального образования Воршинское

сельское поселение Собинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Адрес, наименование |  |  | Показатели |  | финансирования |  | Срок исполнения, |  | Источник | Ответственные |
|  |  |  | объекта |  |  |  |  | (в текущих ценах), |  | год |  |  | финансирования | исполнители |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация | Администрация |
| 2 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,235 |  | 2012г. |  |  | Собинского |  |
|  |  | здания котельной с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Модернизация тепловых сетей муниципального образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воршинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем | Срок |  | Источник |  | Ответственные |  |
|  | № |  | Адрес, наименование |  |  |  |  | Диаметр, | финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатели |  |  | исполнения, |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  | объекта |  |  |  | мм. | (в текущих |  | финансирования |  | исполнители |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ценах), млн.руб. | год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия по проведению капитального ремонта тепловых сетей

муниципального образованияВоршинское сельское поселение

|  |  |  |  |  | Протяженность |  | Объем |  | Срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Адрес, наименование |  | т/сети | Диаметр, | финансирования |  |  | Источник | Ответственные |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | исполнения, |  |  |  |
|  | п/п | объекта |  | (в 2-х трубном | мм. | (в текущих |  |  | финансирования | исполнители |  |
|  |  |  |  |  | измерении), м. |  | ценах), млн.руб. |  | год |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | участка тепловой сети |  |  |  |  |  |  | МУМП ЖКХ п. |  |  |
|  | 1 |  | отопления | 75 | 89 | 0,5 | 2012 |  | МУМП ЖКХ п. Ставрово |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ставрово |  |  |
|  |  |  | ул.Молодежная д. №3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | д. № 6 с. Бабаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | участка тепловой сети | 106 | 89 | 0,702 | 2013 | МУМП ЖКХ п. | МУМП ЖКХ п. Ставрово |  |
|  |  |  | отопления ул. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ставрово |  |  |
|  |  |  | Герасимова - ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с. Бабаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | участка тепловой сети |  | 433 | 108 |  |  |  | Администрация |  |  |
|  |  |  | отопления от ж/д по |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |  |
|  | 3 |  |  |  | 210 | 57 | 0,95 |  | 2013г. | Собинского |  |  |
|  |  |  | ул.Молодежная,1 до ж/д |  |  |  |  |  |  |  | Собинского района |  |
|  |  |  |  |  | 125 | 40 |  |  |  | района |  |  |
|  |  |  | ул.Молодежная, 6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | участка тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | отопления от ж/д по |  | 130 | 76 | 0,25 |  | 2013г. | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
|  |  |  | ул.Молодежная, 8а до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | здания Спортивного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплекса, с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | участка тепловой сети |  | 45 | 100 | 0,23 |  | 2014 | МУМП ЖКХ п. | МУМП ЖКХ п. Ставрово |  |
|  |  |  | отопления котельная- |  |  |  |  |  |  | Ставрово |  |  |
|  |  |  | д/с «Теремок» с. Бабаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участка тепловой сети | 433 | 76 / 57 |  |  | Администрация | Администрация |
|  | ГВС от ж/д по |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 210 | 57 / 40 | 0,8 | 2014г. | Собинского |  |
|  | ул.Молодежная,1 до ж/д |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  |  | 125 | 40 / 32 |  |  | района |  |
|  | ул.Молодежная, 6, |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | участка тепловой сети |  |  |  |  |  |  |
| 7 | отопления от ж/д по | 86 | 57 | 0,2 | 2014г. | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |
|  | ул.Молодежная, 9 до |  |  |  |  |  |  |
|  | здания общежития, |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | участка тепловой сети |  |  |  |  | МУМП ЖКХ п. |  |
| 8 | отопления | 40 | 89 | 0,19 | 2015 |  | МУМП ЖКХ п. Ставрово |
|  |  |  |  |  |  | Ставрово |  |
|  | ул.Молодежная д. № 4 – |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП с. Бабаево |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | участка тепловой сети |  |  |  |  |  |  |
| 9 | отопления на коттеджи | 217 | 57 | 0,34 | 2015г. | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |
|  | по ул.Молодежная, |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | участка тепловой сети | 110 | 219 |  |  |  |  |
|  | отопления от ж/д по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 137 | 159 |  |  | Администрация |  |
|  | ул.Молодежная, 6 до |  |  |  |  |  | Администрация |
| 10 |  | 176 | 125 | 1,25 | 2015г. | Собинского |  |
|  | здания ООШ, с.Ворша |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  |  | 79 | 108 |  |  | района |  |
|  | (включая ввода на ж/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | 57 |  |  |  |  |
|  | дул.Молодежная, 9 и |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ с.Ворша). |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 374 | 108 |  |  | Администрация | Администрация |
| 11 | участка тепловой сети | 142 | 76 | 1,05 | 2016г. | Собинского |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  | отопления от здания | 115 | 57 |  |  | района |  |

|  | ООШ до здания | 51 | 40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | администрации МО |  |  |  |  |  |  |
|  | Воршинское с/п |  |  |  |  |  |  |
|  | (включая ввода на здание |  |  |  |  |  |  |
|  | мастерских ООШ и ж/д |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул.Молодежная, 13). |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | участка тепловой сети |  |  |  |  |  |  |
| 12 | отопления от ж/ | 148 | 76 | 0,28 | 2016г. | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |
|  | дул.Молодежная, 5 до |  |  |  |  |  |  |
|  | здания бани, с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 13 | участка магистральной | 127 | 219 |  |  | Администрация | Администрация |
|  | тепловой сети отопления | 127 | 159 | 0,65 | 2017г. | Собинского |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  | и ГВС на территории | 6 | 57 |  |  | района |  |
|  | котельной с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | участка тепловой сети |  |  |  |  |  |  |
| 14 | отопления и ГВС от ж/д | 176 | 108 | 0,6 | 2018г. | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |
|  | по ул.Молодежная, 6 до | 176 | 76/57 |  |  |  |  |
|  | ж/д ул.Молодежная, 8а, |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 7,992 |  |  |  |

Раздел 2. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2011г. система водоснабжения муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области состоит из 6 артезианских скважин, в т.ч. 1 водонапорная башня и 11,86 км. водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения поселения не способна обеспечить качественное предоставление услуг по водоснабжению населению, так как характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водопроводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 50 %.

74 % населения пользуются услугами центрального водоснабжения. 26 % населения получают воду из колодцев.

Характеристика действующей системы водоснабжения муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области представлена в таблице 4.

Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды согласно таблице 5.

Таблица 4

Характеристика действующей системы водоснабжения МО Воршинское сельское поселение муниципального образования «Собинский район» Владимирской области

| № |  | Артезианские | Водонапорные башни | Водопроводы | Водоразборные | Колодцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование административных | скважины (ед.) |  | (ед.) |  | (км) | Колонки (ед.) | (ед.) |
|  | образований | Наличие | Выведение | Наличие |  | Выведение | Наличие |  | Требует | Наличие | Наличие | Требует |
|  |  |  | скважин из |  |  | скважин из |  |  | рекон-ции |  |  | Кап.ремон |
|  |  |  | зоны жилой |  |  | зоны жилой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | застройки |  |  | застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воршинское сельское поселение | 6 | - | 1 |  | - | 11,86 |  | - | - | 31 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды |  |  |
|  |  |  |  |  | на 01.01.2011 г. |  | На 01.01.2016 г. |  | На 01.01.2021г. |
| № | Наименование |  | Количествожителей | (чел) | Удельноепотреблениеводына1чел.Всутки(м)3 | Общеепотреблении.ВодынаЖКНвсутки(тыс.м)3 | Количествожителей(чел) | Удельноепотреблениеводына)1чел.Всутки(м3 | Общее93отреблении.ВодынаЖКНв)сутки(тыс.м3 | Количествожителей(чел) | Удельноепотреблениеводына1чел.Всутки(м)3 | Общее93отреблении.ВодынаЖКНв)сутки(тыс.м3 |
| п/п | административных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воршинское сельское |  | 2144 | 0,08 | 0,096 | 2250 | 0,08 | 0,096 | 2430 | 0,08 | 0,096 |
|  | поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Модернизация объектов водоснабжения муниципального образования

Воршинское сельское поселение

| № |  |  | Адрес объекта | Показатели | Диаметр, | Объем | Срок | Источник | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | мм. | финансирования | исполнения, | финансирования | исполнители |
|  |  |  |  |  |  | (в текущих | год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ценах), млн.руб. |  |  |  |
|  |  | Установка частотных |  |  |  |  | МУП ЖКХ |  |
| 1 |  | преобразователей на | 1 шт. | - | 0,05 | 2012г. | ПКК | МУП ЖКХ ПКК |
|  |  | артезианских скважинах |  |  |  |  | Собинского | Собинского района |
|  |  | д. Конино |  |  |  |  | района |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов водоснабжения муниципального образования Воршинское |
|  |  |  |  |  | сельское поселение |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес объекта | Протяженность, | Диаметр, | Объем | Срок | Источник | Ответственные |
|  |  |  |  | м. | мм. | финансирования | исполнения, | финансирования | исполнители |
|  |  |  |  |  |  | (в текущих | год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ценах), млн.руб. |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |
|  |  |  | участка водопровода по |  |  |  |  | ПКК |  |
| 1 |  |  |  | 260 | 50 | 0,23 | 2012г. |  | ПКК Собинского |
|  |  |  | ул.Полевая от ж/д №1 – ж/д |  |  |  |  | Собинского |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |
|  |  |  | №14, д.Конино. |  |  |  |  | района |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | МУМП ЖКХ п. | МУМП ЖКХ п. |
| 2 |  |  | водопровода артезианских | 160 | 100 | 0,13 | 2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ставрово | Ставрово |
|  |  |  | скважин с. Бабаево |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |
|  |  |  | участка водопровода по |  |  |  |  | ПКК |  |
| 3 |  |  |  | 230 | 50 | 0,21 | 2013г. |  | ПКК Собинского |
|  |  |  | ул.Луговая от ж/д №18 до |  |  |  |  | Собинского |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |
|  |  |  | ж/д №29, д.Угор. |  |  |  |  | района |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | участка водопровода по | 200 | 32 | 0,2 | 2013г. | МУМП ЖКХ п. | МУМП ЖКХ п. |
|  |  |  | ул.Строителей от ж/д №6 до |  |  |  |  | Ставрово | Ставрово |
|  |  |  | ж/д №9,с. Бабаево. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Капитальный ремонт | 180 | 150 | 0,28 | 2013г. | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |
|  |  |  | участка водопровода от ВК3 |  |  |  |  |  |  |

|  | до ВК10 по ул.Цветочная, |  |  |  |  | ПКК | ПКК Собинского |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Ворша. |  |  |  |  | Собинского | района |
|  |  |  |  |  |  | района |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | Администрация |  |
|  | участка водопровода от |  |  |  |  |  | Администрация |
| 6 |  | 300 | 150 | 0,47 | 2014г. | Собинского |  |
|  | ВК13 до ВК22 по |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  |  |  |  |  |  | района |  |
|  | ул.Молодежная, с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |
| 7 | зданий артезианских | - | - | 0,4 | 2014 – 2015г. | ПКК |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПКК Собинского |
|  | скважин с.Ворша (2 шт.), |  |  |  |  | Собинского |  |
|  |  |  |  |  |  |  | района |
|  | д.Угор, Конино. |  |  |  |  | района |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | Источник не |  |
| 8 | участка водопровода по | 40 | 32 | 0,1 | 2014г. |  | Администрация |
|  | ул.Строителей от ж/д №1 до |  |  |  |  | определен | Собинского района |
|  | ж/д №3,с. Бабаево. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 9 | участка водопровода по | 110 | 57 | 0,7 | 2015г. | МУМП ЖКХ п. | МУМП ЖКХ п. |
|  | ул.Полевая от школы до |  |  |  |  | Ставрово | Ставрово |
|  | ж/д №1,с. Бабаево. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 10 | участка водопровода по | 85 | 57 | 0,1 | 2016г. | МУМП ЖКХ п. | МУМП ЖКХ п. |
|  | ул.Молодежная от ж/д №4 |  |  |  |  | Ставрово | Ставрово |
|  | до ж/д №5,с. Бабаево. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | Администрация |  |
|  | участка водопровода по |  |  |  |  |  | Администрация |
| 11 |  | 300 | 110 | 0,35 | 2017г. | Собинского |  |
|  | ул.Молодежная, ж/д. №1 – |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  |  |  |  |  |  | района |  |
|  | ж/д №6, с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | Администрация | Администрация |
| 12 | участка водопровода по | 390 | 50 | 0,35 | 2018г. | Собинского |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Собинского района |
|  | ул.Набережная, с.Ворша. |  |  |  |  | района |  |
|  | ИТОГО |  |  | 3,520 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Раздел 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Централизованная система водоотведения имеется в | с. Ворша. | В остальных |
|  |  | населенных пунктах система водоотведения включает в себя выгребные ямы и отстойники, |
|  |  | из которых производится вывоз сточных вод специализированным автотранспортом на |
|  |  | очистные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сточных вод поступающих на очистные сооружения составляет, в |
|  |  | зависимости от времени года, от 100 до 125 куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень износа канализационных насосных станций составляет 50 %, сетей |
|  |  | канализации – 50%, отстойников – 55 %, очистные сооружения требуют реконструкции. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика |  |  |  |  |  |
|  |  | сооружений водоотведения МО Воршинское сельское поселение на 01.01.2011 г. |
|  |  |  |  |  | а) Канализационные насосные станции |  |
| № |  | Место установки |  | Производи- |  | Год ввода в |  |  | Уровень износа |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  | тельность |  | эксплуатацию |  |  | (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (куб. м/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Место установки |  |  | Проиводительность |  | Год ввода в |  |  | Уровень износа |
| п/п |  |  |  |  | (куб. м/сутки) |  | эксплуатацию |  |  |  |  | (%) |
|  |  | в) | Сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  | Год |  | Характеристика |  | Уровень |  | Требует замены |
| п/п |  | Участок |  |  | ввода |  | трубопровода |  |  | износа |  | (км) |
|  |  | канализации |  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материал | диаметр |  | длина |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (мм) |  | (км) |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ворша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Бабаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотечный |  |  |  | Чугун |  |  | 100 |  | 0,95 |  | 48 |  |  | - |
|  | с/п Тонус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотечный |  |  |  | Чугун |  |  | 100 |  | 0,5 |  | 40 |  |  | - |

Модернизация объектов водоотведения муниципального образования Воршинское сельское поселение

|  | № п/п | Адрес |  | Протяже |  | Диаме |  | Объем |  |  | Срок | Источни |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объекта |  | нность, |  | тр, мм. | финансир |  | исполн |  |  | к |  |  | исполнители |
|  |  |  |  |  | м. |  |  |  | ования (в |  | ения, | финанси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущих |  |  | год |  | рования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ценах), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные мероприятия по проведению капитального ремонта объектов |
|  |  | водоотведения муниципального образования Воршинское сельское поселение |
|  | № п/п | Адрес объекта |  | Показатели | Диаметр,мм. |  | Объемфинансирования(в |  | Срокисполнения,год |  | Источникфинансирования |  | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнители |
|  |  | Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Админист |  |  |
|  |  | проектно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рация |  |  |
|  |  | сметной |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 2012 |  |  | Собинског |  | Администрация |
|  | 1 | документации по | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | о района |  | Собинского |
|  |  | реконструкции |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |
|  |  | очистных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сооружений с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ворша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 2015 |  |  | Админист |  | Администрация |
|  | 2 | очистных |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | рация |  | Собинского |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 2016 |  |  | Собинског |  |  |
|  |  | сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о района |  |  |
|  |  | Капитальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Админист |  |  |
|  |  | ремонт здания и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рация |  | Администрация |
|  | 3 | оборудования |  | - |  |  | - |  | 1,2 |  |  | 2015 |  |  | Собинског |  | Собинского |
|  |  | КНС с. Ворша 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о района |  | района |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Админист |  |  |
|  |  | центрального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рация |  | Администрация |
|  |  | канализационног |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | Собинског |  |  |
|  | 4 |  | 120 |  | 250 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Собинского |
|  |  | о коллектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о района |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |
|  |  | (самотечный) по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Набережная с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ворша. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населённом пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований.

При этом определяются: функциональная зона и ограничения по использованию территории.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения занесены в сводную таблицу 6.5.1.

6.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования планируется следующие объекты:

1. Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Молодежная от ж/ д №4 до ж/д №5,с. Бабаево.2. Строительство модульной котельной МОУ "Николо-Упская ООШ № 37".

- Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Молодежная, ж/д. №1 – ж/д №6, с.Ворша.

- Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Набережная, с.Ворша.

- Реконструкция очистных сооружений с. Ворша

- Капитальный ремонт здания и оборудования КНС с. Ворша

- Капитальный ремонт центрального канализационного коллектора (самотечный) по ул. Набережная с. Ворша.

- Строительство сетей газопровода низкого давления для жилых домов д. Угор

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 6.5.1.

6.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов автомобильных дорог (устройство дорог, реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, парковочные места и пр.) в границах населенных пунктов МО.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта

местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 6.5.1.

6.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов физической культуры и массового спорта.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 6.5.1.

6.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий

- связи с решением вопросов местного значения МО.

  - случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению

- Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 6.5.1.

6.5 Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Таблица 6.5.1. Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

№

п/п

1

Наименование

2

| Кол-во | Примечание |
| --- | --- |
| 3 | 4 |

Функциональнаяпо зона

5

планусусловиямииспользованиятерритории енеральномуМОзонНаличиесобыми

6

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,

ВОДООТВЕДЕНИЕ

| № |  |  | Наименование | Кол-во | Примечание | ФункциональнаязонапоенеральномуплануМО | Наличие зон ссобымиусловиямииспользованиятерритории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Водопотребление пос. Ворша, дер. Конино, дер.Угор, с. Бабаево, Юрино, Кузьмино осуществляется из артезианских скважин. Всего на территории МО |  |  |  |  |
|  | Воршинское сельское поселение зарегистрировано 12 |  |  |  |  |
|  | скважин, мощность которых | ориентировочно 2880 |  |  |  |  |
|  | м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В состав водозаборных сооружений входят |  |  |  |  |
|  | насосные станции над артскважинами, водонапорные |  |  |  |  |
|  | башни и разводящие водопроводные сети. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |  |
|  | Капитальный |  | ремонт | участка | водопровода | по | 1 | (кап.р |  |  |
|  | ул.Молодежная от ж/д №4 до ж/д №5,с. Бабаево. |  |  | емонт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по |  |  | 1 | (кап.р |  |  |
|  | ул.Молодежная, ж/д. №1 – ж/д №6, с.Ворша. |  |  |  | емонт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по |  |  | 1 | (кап.р |  |  |
|  | ул.Набережная, с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |  | емонт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системы | централизованной | канализации |  |  |  |  |
|  | населенных пунктов МО Воршинское сельское |  |  |  |  |
|  | поселение | развиты | недостаточно. |  | Уровень |  |  |  |  |
|  | канализования населенных пунктов весьма низкий. |  |  |  |  |
|  | Сельское население , в основном, пользуется |  |  |  |  |
|  | надворными | уборными | и | водонепроницаемыми |  |  |  |  |
|  | выгребами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |  |
|  | На территории поселения в пос. Ворша | имеется | - |  |  |  |
|  | централизованная система канализации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В пос. Ворша сброс стоков осуществляется на |  |  |  |  |
|  | очистные сооружения полной биологической очистки |  |  |  |  |
|  | производительностью 700 м3/сут Туда же сбрасываются |  |  |  |  |
|  | стоки из выгребов деревень Угор и Конино. |  |  |  |  |  |  |
|  | В настоящее время очистные сооружения |  |  |  |  |
|  | находятся в нерабочем состоянии. Очистка сточных вод |  |  |  |  |
|  | производится в двух биопрудах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. | И-Т | Требуется |
|  | Очистные сооружения с. Ворша |  |  |  |  |  | 1 | (реко |  | установлен |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нстру |  | ие |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кция) |  | охранной и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЗЗ зоны |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания и оборудования КНС | с. | 2 | (кап.р |  |  |
|  | Ворша |  |  |  |  |  |  |  |  |  | емонт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |  |
|  | Капитальный | ремонт центрального | канализационного | 1 | (кап.р |  |  |
|  | коллектора (самотечный) по ул. Набережная с. Ворша. |  | емонт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |

| № |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание | Функциональная Зона по генеральному плану МО | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное | образование | Воршинское |  |  |  |  |
|  | сельское поселение снабжается электроэнергией от ПС |  |  |  |  |
|  | «Ставрово» и ПС «Ундол», находящиеся на балансе |  |  |  |  |
|  | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал |  |  |  |  |
|  | Владимирэнерго). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС «Ставрово» и ПС «Ундол» снабжается |  |  |  |  |
|  | электроэнергией от ПС «Влад 750». Энергоснабжающие |  | сущ. |  |  |
|  | подстанции находятся вне территории МО Воршинское |  |  |  |  |
|  | сельское поселение. Основное питание сельского |  |  |  |  |
|  | поселения осуществляется по энергоснабжающим сетям |  |  |  |  |
|  | 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По | территории |  | Воршинского | сельского |  |  |  |  |
|  | поселения проходит ЛЭП-500кВ «Влад 750- Базовая», |  |  |  |  |
|  | ЛЭП-110кВ «Ундол I-II»(отпайка от ЛЭП-500кВ от ПС |  |  |  |  |
|  | «Влад 750), ЛЭП-110кВ отпайка на Колокшу от ЛЭП- |  |  |  |  |
|  | 500кВ от ПС «Влад 750» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  | - | проек |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |
|  | В настоящее время на территории муниципальное |  |  |  |  |
|  | образование Воршинского сельского поселения 2 |  |  |  |  |
|  | телефонных станций общей емкостью 350 номеров. Все |  | сущ. |  |  |
|  | телефонные станции радиальные, координатные, |  |  |  |  |
|  | однополосные типа АТСК50/200М. Техническое |  |  |  |  |
|  | состояние удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  | - | проек |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |
|  | В настоящее | время | на | территории | муниципального |  | сущ. |  |  |
|  | образования | Воршинское | сельское | поселение |  |  |  |  |
|  | радиотрансляционная сеть отсутствует |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  | - | проек |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение Муниципального | образования |  |  |  |  |
|  | Воршинское | сельское | поселения | осуществляется |  |  |  |  |
|  | природным и сжиженным газом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный газ используется, в основном, в |  |  |  |  |
|  | качестве топлива для приготовления пищи и горячей |  |  |  |  |
|  | воды населению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По данным ОАО “Владимироблгаз” с 2008 г |  |  |  |  |
|  | предусмотрена федеральная | программа | газификации |  |  |  |  |
|  | природным газом Собинского района, в которую входит |  |  |  |  |
|  | Воршинское сельское поселение. В данное время (2008 |  |  |  |  |
|  | г.) идет строительство газопровода высокого давления от |  |  |  |  |
|  | поселка Ворша к деревням Коннино, Хрястово, Угор, |  |  |  |  |
|  | Кузьмино и Елховицы. В перспективе развития |  |  |  |  |
|  | строительство межпоселковых газопроводов к деревням |  |  |  |  |
|  | Астафьево, | Юрино | (см. | схему газоснабжения и |  |  |  |  |

| № |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание | ФункциональнаязонапоенеральномуплануМО | Наличие зон ссобымиусловиямииспользованиятерритории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | газификации Собинского района Владимирской области, |  |  |  |  |
|  | разработанную ОАО “Газпром”). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В газифицированных населенных пунктах газ |  |  |  |  |
|  | поступает от существующих ГРП и ШРП. В поселках |  |  |  |  |
|  | Ворша и селе Бабаево загрузка существующих ГРП и |  |  |  |  |
|  | ШРП от 95% , поэтому здесь в перспективе развития |  |  |  |  |
|  | установка дополнительных ГРП и ШРП. В деревне |  |  |  |  |
|  | Еросово загрузка существующего ШРП на 60%, поэтому |  |  |  |  |
|  | имеется перспектива развития газовых сетей. |  |  |  |  |  |  |
|  | На | сегодняшний | день | природным | газом |  |  |  |  |
|  | обеспечены: с. Ворша (1461 чел), | с. Бабаево ( 683 чел.), |  |  |  |  |
|  | д. Еросово (14 чел.), д. Конино (196 чел.). Остальные 17 |  |  |  |  |
|  | населенных | пункта, | где | проживает | 687 | чел., |  |  |  |  |
|  | обеспечиваются сжиженным газом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И-Т | Требуется |
|  | Строительство сетей газопровода низкого давления для | 1 | проек |  | установлен |
|  | жилых домов д. Угор |  |  |  |  |  |  | т |  | ие |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охранной и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЗЗ зоны |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | населенных | пунктов |  |  |  |  |
|  | муниципального образования | Воршинского | сельского |  |  |  |  |
|  | поселения осуществляется от отопительных котельных, |  |  |  |  |
|  | большой, средней и небольшой мощности, а также от |  | сущ. |  |  |
|  | поквартирных генераторов тепла. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | муниципальном образовании Воршинское |  |  |  |  |
|  | сельское поселение теплоснабжение осуществляется от |  |  |  |  |
|  | котельных, наиболее крупными из которых являются |  |  |  |  |
|  | котельные в поселке Ворша и селе Бабаево. |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления |  | сущ. |  |  |
|  | от здания ООШ до здания администрации МО |  | 1 | (кап.р |  |  |
|  | Воршинское с/п (включая ввода на здание мастерских |  | емонт |  |  |
|  | ООШ и ж/д по ул.Молодежная, 13). |  |  |  | ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления | 1 | (кап.р |  |  |
|  | от ж/ дул.Молодежная, 5 до здания бани, с.Ворша. |  | емонт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка магистральной тепловой |  | сущ. |  |  |
|  |  |  | (кап.р |  |  |
|  | сети отопления и ГВС на территории котельной |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | емонт |  |  |
|  | с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления |  | сущ. |  |  |
|  |  |  | (кап.р |  |  |
|  | и ГВС от ж/д по ул.Молодежная, 6 до ж/д |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | емонт |  |  |
|  | ул.Молодежная, 8а, с.Ворша. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |
| 2 | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |
|  | С севера на юг к магистрали М 7 «Волга» в районе | - | сущ. |  |  |
|  | деревни | Хрястово примыкает автомобильная | дорога |  |  |  |  |

| № | Наименование | Кол-во | Примечание | ФункциональнаязонапоенеральномуплануМО | Наличие зон ссобымиусловиямииспользованиятерритории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | общего пользования регионального значения Колокша – |  | (кап.р |  |  |
|  | Кольчугино – Александров - Верхние Дворики, в |  | емонт |  |  |
|  | направлении север-юг, протяженностью в пределах |  | ) |  |  |
|  | границ МО Воршинское сельское поселение 16 км., |  |  |  |  |
|  | двухполосного движения. |  |  |  |  |
|  | Дороги внутреннего значения - 39,6км. |  |  |  |  |
|  | Дороги хозяйственного значения -14,8км. |  |  |  |  |
|  | - | - | проек |  |  |
|  |  |  | т |  |  |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, |
|  | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И |  |  |  |  |
|  | МАССОВОГО СПОРТА |  |  |  |  |
|  | ГУ Владимирской области «Спортивно-оздоровительный | 1 | сущ. |  |  |
|  | центр Бабаево» |  |  |  |  |
| 3.2 | ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Средняя школа в с.Ворша на 204 учащихся | 1 | сущ. |  |  |
|  | Основная школа в с. Бабаево | 1 | сущ. |  |  |
|  |  |  | сущ. |  |  |
|  | Церковно-приходская школа с.Бабаево | 1 | (реста |  |  |
|  |  |  | враци |  |  |
|  |  |  | я) |  |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | МДОУ детский сад в с.Ворша на 89 чел. | 1 | сущ. |  |  |
|  | МДОУ детский сад в с.Бабаево на 35 чел. | 1 | сущ. |  |  |
| 3.3 | ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Амбулатория в с.Ворша | 1 | сущ. |  |  |
|  | ФАП в с. Бабаево | 1 | сущ. |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ |
|  | МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Администрация Муниципального образования | 1 | сущ. |  |  |
|  | Воршинское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Отделение связи в с. Ворша | 1 | сущ. |  |  |
|  | Отделение связи в с. Бабаево | 1 | сущ. |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
|  | Дом культуры в с. Ворша | 1 | сущ. |  |  |
|  | Дом культуры в с. Ворша | 1 | сущ. |  |  |
|  | Клуб в д. Угор | 1 | сущ. |  |  |
|  | Клуб д. Кузьмино | 1 | сущ. |  |  |

| № | Наименование | Кол-во | Примечание | ФункциональнаязонапоенеральномуплануМО | Наличие зон ссобымиусловиямииспользованиятерритории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО |  |  |  |  |
| 4.3 | ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО |  |  |  |  |
|  | ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Магазин в с. Ворша | 4 | сущ. |  |  |
|  | Магазин в в с. Ворша | 3 | сущ. |  |  |
|  | Магазин в д. Конино | 1 | сущ. |  |  |
|  | Магазин в д. Кузьмино | 1 | сущ. |  |  |
|  | Магазин в д. Угор | 1 | сущ. |  |  |
|  | Магазин в д. Хрястово | 1 | сущ. |  |  |
|  | Баня в с.Ворша | 1 | сущ. |  |  |
| 4.4 | КУЛЬТОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
|  |  |  | сущ. |  |  |
|  | Ансамбль Михаило-Архангельской церкви с.Бабаево | 1 | (реста |  |  |
|  |  |  | враци |  |  |
|  |  |  | я) |  |  |
|  |  |  | сущ. |  |  |
|  | Троицкая церковь с. Ворша | 1 | (реста |  |  |
|  |  |  | враци |  |  |
|  |  |  | я) |  |  |

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечение пожарной безопасности.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Функции структуры ГО

-создание единой системы оповещения; -проведение «месячников» (информирование населения о ЧС природного и техногенного

характера – через семинары и лекции); -обеспечение пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, ПГ и ПК,

средств пожаротушения); -обеспечение базы средств индивидуальной защиты и средств массовой защиты;

-ежеквартальная проверка единой системы оповещения населения о ЧС; -контроль за выполнением требований и обновлением материальной базы по всем

вышеперечисленным пунктам.

Задачи в области гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются: -обучение населения в области гражданской обороны;

-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; -предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; -проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

-срочное захоронение трупов в военное время; -разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время; -обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

-организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

-осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности;

-организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; -создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию

технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

-планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

-планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

-создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Формирование структуры ГО

-назначение начальника ГО; -назначение ответственного по радиохимической защите;

-назначение ответственного по биологической защите; -назначение ответственного за формирование аварийно-спасательных бригад.

Пути сообщения и транспорт

Через территорию МО проходят автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения.

Основной вид транспорта в районе - автобус. Регулярное автобусное сообщение поддерживается с Москвой, Владимиром, Собинкой, со всеми районными центрами области, центрами соседних областей. Пассажирские перевозки на автомобильном транспорте на пригородных маршрутах осуществляются шестью перевозчиками.

Собинский район располагает всеми видами связи. Телефонно-телеграфная связь осуществляется с Москвой, всеми районными центрами области, центрами соседних областей и сельскими населенными пунктами.

Вывод:

Пути сообщения и транспортная обеспеченность МО позволяют проводить АСДНР и обеспечить эвакуацию населения из зон возможного заражения.

Аварийные ситуации могут возникнуть на автомобильных дорогах, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ, взрыво - и пожароопасных веществ.

В случае аварии или катастрофы на автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ, часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями.

Районы неблагоприятные в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении

Эпидемиологическая обстановка в МО в целом благоприятная. Вместе с тем в последние годы выросла заболеваемость туберкулезом, дизентерией, сальмонеллезом и другими инфекциями.

Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

А) При авариях на всех видах транспорта -автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

-автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В случае аварии или катастрофы на железнодорожных путях или автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, скорости и глубины распространения зараженного воздуха, от количества (объёма) АХОВ или других веществ, температуры грунта и воздуха.

Б) Зоны возможного подтопления

Отсутствуют.

В) При возникновении других обстоятельств

Радиационные загрязнения на территории района могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту.

Террористические акты. Учитывая общее по стране обострение обстановки по умышленному созданию чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, на объектах повышенной экологической опасности и жизнеобеспечения, возрастает опасность совершения актов терроризма на химически-, взрыво-, пожароопасных объектах, системах жизнеобеспечения и объектах социально-бытового назначения.

Зоны падения ПРТО.

Предстоящие мероприятия звена РСЧС района по предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий, по защите населения и материальных ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении

- целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий территориальным звеном РСЧС Собинского района предусматривается:

- развитие единой дежурно-диспетчерской службы района и совершенствование функционирования объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснащение пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, создание сети пейджинговой и сотовой связи, создание локальных систем оповещения на всех потенциально опасных предприятиях и учреждениях);

- создание и поддержание убежищ в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приёму укрываемых в установленные сроки;

подготовка к герметизации систем водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продовольствия;

- организация постоянного экологического мониторинга; - проведение подготовительных мероприятий по эвакуации (отселению) населения из зон

чрезвычайных ситуаций; - поддержание в готовности аварийно-спасательной команды повышенной готовности при

КЧС района, специализированных спасательных команд и гражданских организаций гражданской обороны района и объектов экономики района;

- поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение жизненно важных объектов района (при авариях на системах электроснабжения) электроэнергией от передвижных или стационарных электростанций;

- подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях и в учреждениях; - подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае

внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на территории предприятия, так и за его пределами;

- подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных ситуаций на объектах электро- и водоснабжения;

- подготовка к обеспечению населения района водой при авариях на системах водоснабжения;

- подготовка к борьбе с паводками и наводнениями, лесными пожарами на закреплённых территориях, со снежными заносами;

- наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических актов на территории МО.

Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

- целях  повышения  оперативности  в  проведении  неотложных  мероприятий  по

предупреждению и ликвидации крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий созданы резервы финансовых и материальных ресурсов на районом, поселенческом и объектовом уровнях.

Резервы финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций формируется из средств районного бюджета, бюджетов МО, средств предприятий, организаций и учреждений, предусмотренных исключительно на эти цели, а также средств страхового фонда района, предприятий, создаваемых для оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем финансовых ресурсов района и МО определен исходя из принципа необходимой достаточности и возможностей на данном этапе.

Источниками событий чрезвычайного характера являются: -опасные природные явления;

-природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности; -крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления ,представляющие собой потенциальный источник угроз ирисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу МО, включают в себя:

-опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками),

-опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными),

-угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности ипредставляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате:

-продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения,

-реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в регионах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами,

-технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз

Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но подлежащих рекультивация территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной антропогенной деятельностью.

Обеспечение пожарной безопасности.

В целях профилактики пожароопасных ситуаций предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

- создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

- устройство пожарных водоемов;

- устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;

- мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их состава, очистка от захламленности и т.п.);

- устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;

- устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;

- изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;

- проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий при наличии соответствующего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства или осуществляющей ведение лесного хозяйства организации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад рабочих, обученных способам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в соответствующем субъекте РФ тактико-специальных учений, тренировок по тушению лесных пожаров;

- участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории соответствующего субъекта РФ;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;

- наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;

- патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;

- организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);

- обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом;

- обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей воздушных судов, привлекаемых для тушения лесных пожаров;

18. создание противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Для обеспечения нужд наружного пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных водоемов открытого типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и малыми архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100-200 м в зависимости от степени оснащенности действующих пожарных служб данного населенного пункта. В муниципальном образовании Воршинское сельское поселение проектом предусмотрена организация противопожарных водоемов в следующих населенных пунктов: с. Ворша, д.Столбищи, д.Кузьмино, д.Угор, д.Конино, д.Хрястово, с.Юрино, с.Бабаево ( 2 шт.), д.Чижово ( 2 шт.), д.Тетерино, д.Новоселка, д.Батюшково, д.Елховица, всего 15 водоемов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Данный раздел материалов по обоснованию Генерального плана в текстовой форме обусловлен реализаций положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав МО. Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав МО, осуществляется в границах таких МО.

Данный раздел содержит перечень земельных участков (далее так же –ЗУ), которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (пункт 7 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний (часть 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен в статье 84 Земельного кодекса.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов , а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель

в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Данная статья имеет правовые последствия, в части обязательного соблюдения требований, при выполнении процедуры включения земельных участков в границы населенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов, установленных ниже приведенными документами для следующих категорий земель:

для земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения:

Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2010 №168 «Об описании содержания ходатайства о переводе находящихся в собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов»;

для земель лесного фонда:

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №48 (ред. от 29.12.2008) «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»;

для земель водного фонда:

Приказ Минприроды РФ от 10.11.2011 №882 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель водного фонда в земли другой категории и составе прилагаемых к нему документов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2012 N 23194).

# Пунктом 25 статьи 4.1Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" допускается включение в границы населенного пункта земельных участков, непосредственно не примыкающих к границам этого населенного пункта. В связи с этим включаются в границы населенных пунктов участки, указанные в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ/ населенный пункт | Площадь, га | Существующая категория | Перспективная категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 33:12:010901:326, д. Юрино. Приложение 1. | 0,1071 | Земли промышленности | Земли населенных пунктов |
|  | Данный земельный образован в результате раздела участка, предоставленного для санатория-профилактория "Тонус". На основании решения Собинского городского суда Владимирской области от 29.12. 2014 №2-1029/2014 гражданами зарегистрировано право общей долевой собственности на жилой дом, расположенный на указанном участке. В настоящее время участок относится к категории земли промышленности и имеет разрешенное использование: для рекреационного и оздоровительного назначения, что не соответствует фактическому использованию. Изменить разрешенное использование возможно только после внесения изменений в генеральный план и последующих внесений изменений в правила землепользования и застройки путем включения данного участка в границы населенного пункта д. Юрино. |

Таблица 9.2.

Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ/ населенный пункт | Площадь, га | Существующая категория | Перспективная категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33:12:010913, д. Новоселка. Приложение 2. Заключение №41 от 14.08.2013г. | 0,719 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда |
|  | с. Ворша (лесотаксационные выделы 25,27). Приложение 3. Решение Собинского городского суда Владимирской области от 12 мая 2015 года Приложение 4. Заключение №44 от 14.08.2013г. | 1,0663 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда |
| В соответствие с решением Собинского городского суда Владимирской области от 12 мая 2015 года земли лесного фонда части лесного квартала №2, лесотаксационных выделов 25,27 Лакинского участкового лесничества исключаются из границ населенного пункта с. Ворша. (Приложение 5) |

Таблица 9.3.

Перечень вносимых изменений в генеральный план в части изменения функциональной зоны

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ/ населенный пункт | Площадь, кв.м | Местоположение земельного участка | Существующая категория по ГКН | Категория по существующему (утвержденному) генеральному плану | Перспективная категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33:12:011101:711 | 5 113 | Владимирская обл., Собинский р-н, МО Воршинское (сельское поселение), д. Хрястово | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности |
|  | 33:12:011101:712 | 1 627 | Владимирская обл., Собинский р-н, МО Воршинское (сельское поселение), д. Хрястово, центральная усадьба ОАО "Воршинское" | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности |
|  | 33:12:011101:568 | 40 560 | Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское (сельское поселение), в 50 м севернее д. Хрястово | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности |
| В соответствии с проектом, предоставленным АО "Владимирский хлебокомбинат" на участках №33:12:011101:468, №33:12:011101:711, №33:12:011101:712 запроектирован производственный цех с подсобными помещениями, складами, административным корпусом, а также котельная, трансформаторная подстанция, очистные сооружения хозяйственно-бутовой канализации. На участке №33:12:011101:568 запроектированы ремонтные боксы закрытого типа, котельная, трансформаторная подстанция, автостоянка для хранения грузового транспорта предприятия. Приложение 5. Альбом «Предложение по размещению хлебозавода в д. Хрястово, Собинского района, Владимирской области, страницы 10, 11 (схемы размещения на участках). |

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ

ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Данный раздел не выполнялся так как на территории МО отсутствуют территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

В Администрации муниципального образования имеется копия Решения исполкома областного Совета №1114 от 3 октября 1968 года об установлении границ зоны охраны и регулирования застройки объекта культурного наследия Памятник истории и культуры федерального значения Михаило-Архангельская церковь (Михайловская церковь, 1683 г.), расположенный в с. Бабаево (Приложение 6).

10. СОСТАВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ (ЧАСТЬ 2)

  - КАРТА ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВХОДЯЩИХ В НЕГО

СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ М 1:20 000

  - МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ М 1:20 000

  - КАРТА ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ М 1:20 000

  - КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 1:20 000

5.КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН М 1:20 000

- КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН Новоселка, Тетерино, Яковлево,Бузаково

- КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН Чижово, Батюшково, Назарово

- КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН Еросово,Астафьево, Кузнецово

- КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН Бабаево, Юрино

- КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН Афанасьево, Дубровка, Столбищи, Хрястово

- КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН Ворша, Копино, Кузьмино,Елховица, Угор

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4

Приложение 5.

Приложение 6.